Утверждена решением 3 сессии

от 17.06.2010 Совета депутатов

Козловского сельсовета

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

МУП «Жилкомхоз»

Козловского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА В ДЕРЕВНЕ ПЕНЗИНО КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010г.»

Утверждена:

Решением Совета депутатов

Козловского сельсовета № 3 от 17.06.2010г

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция водопровода в деревне Пензино Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2010 год»

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование программы | «Реконструкция водопровода в деревне Пензино Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2010г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик программы | Администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Цель инвестиционной программы | Обеспечение населения качественной питьевой водой соответствующей СНиПам и СанПиНу. |
| Задачи инвестиционной программы | Активизация процесса развития социальной инфраструктуры деревни Пензино ,путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения; Предотвращение ежегодных потерь от утечки воды; Обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Период действия программы | Инвестиционная программа «Реконструкция водопровода деревне Пензино Козловского сельсовета Барабинского района» рассчитана на 2010 год. |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Средства бюджета Новосибирской области, Средства бюджета Козловского сельсовета Барабинского района, Средства МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Сокращение затрат на устранение аварий водопровода-122 тыс.рублей в год; 2.Дополнительное увеличение потребителей услуг - 140 чел. 3.Сокращение потерь на водопроводе- 210 тыс.руб.год 4.Обеспечение населения качественной водой соответствующей СНиПам и СанПиНам |

1.  Введение

Для обеспечения населения качественной водой соответствующей СанПиНу при строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г.  № 210- ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ( в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ), МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета разработало Программу привлечения инвестиций для реконструкции водопровода в деревне Пензино Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области ( далее – Инвестиционная программа)  .

Инвестиционная программа разработана для решения задач , связанных с :

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры деревне путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения;

-  сокращения затрат на ликвидацию аварий;

-  обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства.

Реконструкция водопровода необходимо для реализации Инвестиционной программы, цель которой является :

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных технологий;

-  обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Инвестиционная программа разработана МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета Барабинского района на основе Программы «Модернизации жилищно-коммунального комплекса Козловского сельсовета Барабинского района на 2010-2014 гг.».

Специалистами выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной   Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму 2139,38 тыс.руб. Эти денежные средства могут быть частично обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению в части платы за подключение к системе водоснабжения. Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности Программой предусмотрено использование бюджетных средств Козловского сельсовета и собственных средств муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета.

2.ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение деревни Пензино Козловского сельсовета Барабинского района производится из артазианской  скважины расположенной в северной части земель деревни Пензино, глубина скважины -820 м.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета составляет 2,65 км. Количество водоразборных колонок 15шт.

Эксплуатация  водоносных горизонтов осуществляется на утвержденных запасах подземных вод.

От скважины вода подаётся в башню «Ражновского», затем по трубопроводу  из чугунных труб ф 150 мм , протяженностью 194 м. подается в водопровод протяженностью 908м из чугунной трубы ф100 мм. Население получит воду через водоразборные колонки  которые устарели физически и морально.

Водопроводные сети в деревне Пензино Козловского сельсовета построены в 1972 году и эксплуатируются более 38 лет.

Водопроводные сети построены из чугунных труб, срок эксплуатации которых 20 лет.

Таким образом все водопроводные сети имеют износ 100 %. Кроме того трубы водопровода имеют большой износ из-за обильной коррозии . Так в течении 2009 года устранено 13 аварий ( установлено 11 бандажей), только в зимний период с октября 2009 года по апрель 2009 года ликвидировано 9 аварий.(  график 1.)

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В           ОБЛАСТИ   ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием деревне      Пензино Козловского сельсовета Барабинского района.

В Инвестиционную программу включено мероприятие по реконструкции водопровода в деревне Пензино Козловского сельсовета.

Существующая система водоснабжения деревне включает в себя скважину, башню «Рожновского» ,водопроводные сети протяженностью 2,65 км.,  20 колодцев с 15шт. устаревших водоразборных колонок.

Состояние водопроводных сетей характеризуется износом более 90% по данным бухгалтерского учета, по техническому состоянию физический износ сетей гораздо больше.

Стоимость одной аварии и её последствий составил в 2009 году       25,53 тыс.руб. в год.

Таблица аварийности системы водоснабжения в деревне Пензино Козловского сельсовета Барабинского района за период с 2006 – 2009 гг.

| № пп | Наименование работ | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение аварий | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 2. | Ремонт водоразборных колонок (внеплановый) | 0 | 2 | 5 | 9 |

Графическое изображение аварийности системы водоснабжения деревне Пензино Козловского сельсовета Барабинского района .

График №1

4.ОРГАНИЗАЦИОННО - ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Организационно – финансовый план данной Инвестиционной программы

(таблица №1) составлен в соответствии с Программой «Модернизации жилищно-коммунального комплекса Козловского сельсовета Барабинского района на 2010-2014 гг.».

Таблица № 1

| № пп | Наименование этапа работ | Всего, тыс.руб. | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и реконструкция водопровода в деревне Пензино Козловского сельсовета по ул.Садовая протяженностью 908м., по переулок Промышленный 194м. | 2193,38 | 2010г. | Оценка и минимизирование затрат на реконструкцию водопровода; Увеличение количества потребителей; Снижение затрат на ликвидацию аварий; Экономия энергоресурсов. |
|  | ВСЕГО : | 2193,38 |  |  |

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен в 2010 году .Размер финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы в 2010 году составляет 2193,38 тыс.руб., в том числе за счет:

- платы за подключение к системе водоснабжения- 142,57 тыс.руб.,

- бюджетные средства – 2050,81тыс.руб.

5. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения  в части  платы за подключение к системе водоснабжения, они составят за 2010 год 142,57 тыс.руб., за счет средств бюджета Козловского сельсовета Барабинского района и областного бюджета – 2050,81 тыс.руб.

6.ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ д.ПЕНЗИНО КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРИ СРЫВАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства обуславливающие возникновение рисков:

-  Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

-  Несоблюдение сроков реализации мероприятий;

-  Недостаточное финансовое обеспечение;

- Недоиспользование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из перечисленных рисков наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы .

Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к системе водоснабжения, поскольку, как установлено п.7ст.11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» величина тарифа на подключение « ….. устанавливается на единицу заявленной  нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной  инфраструктуры для строящихся зданий , строений, сооружений, иных объектов или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых …». В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступает объёмы водоснабжения, обеспечиваемые МУП «Жилкомхоз». Пункт 5 ст.12 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» гласит, что «… Плата за подключение  вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или ) реконструкцию…..». Следовательно , на практике сумма средств ежегодно аккумулируемых МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки в них отраженных и тарифа  на подключения.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- Обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджета Новосибирской области и средств бюджета Козловского сельсовета.

- Использование собственных средств МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета.

7. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы являются: - снижение  объёмов потерь,

- - экономия материальных и трудовых ресурсов;

- энергосбережение;

- улучшение качества представляемых услуг;

- внедрение средств механизации и автоматизации производства.

В качестве  основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости  затрат по программе, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности инвестиций.

1.  Срок окупаемости.(Ток).

Ток = Инвестиции : сокращ.затраты.

Ток = 2193,38 : 332 = 6,6 лет

- Индекс доходности инвестиций (ИДИ)

ИДИ= ( сокращ.затраты : инвестиции) + 1

ИДИ= (332: 2193,38)+1= 1,15

Поскольку показатели индекса доходности по услуге водопользования больше единицы ,то инвестиционная программа считается эффективной.

8.ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Расчет тарифа на подключение

к системе коммунального водоснабжения

в деревне Пензино Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки.

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе коммунального водоснабжения при увеличении протяженности и реконструкции водопроводных сетей и без увеличения мощности объектов систем коммунального водоснабжения рассчитывается по формуле :

T = И / Q ,

где,

И  -  инвестиции, направляемые на реконструкцию водопроводных сетей за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс.руб.;

Q  -  планируемый объем реализации питьевой воды абонентам, подключаемым к сетям коммунального водоснабжения, куб.м.час.

Тариф на подключение к системе коммунального водоснабжения составит:

Т = 142,57 тыс.руб. / 0,64 куб.м.час =  222770 руб./куб.м.час

Таблица 2

| № пп | Наименование показателя | Реконструкция водопровода, этапы , тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. |
| 1. | Сумма средств ,необходимая на реализацию инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключения к системе водоснабжения, тыс.руб. | 142,570 |
| 2. | Планируемый объем реализации воды, куб.м.час | 0,64 |
| 3. | Тариф, руб./куб.м.час | 222770 |

Для реализации  инвестиционной программы предусмотрены в 2010 году финансирование на сумму 2193,38 тыс.руб.

За счет платы на подключение  предлагается освоить – 142,57 тыс.руб. Тарифы на подключение к услуге водоснабжению в 2010г. составят-222770 руб./куб.м.час .

| Год | 2010 |
| --- | --- |
| Тариф, руб/куб.м.час | 222770 |

В целом Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями.

Инвестиционная программа является :

---- эффективной, так как индексы доходности больше 1, а в

нашем случае равен 1,15; Эффективность реализации данной программы показана в таблице 3

---- рентабельной, так как рентабельность составляет 0,55%.

Эффективность реализации инвестиционной программы в д.Пензино Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Таблица3

| № пп | Наименование целевого показателя | Ед.измер. | Базовый период 2009 г. | Период реализации программы 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем производства услуг | тыс.куб.м. | 2,816 | 5,794 |
| 2. | Общий объем реализации услуг всего. | тыс.куб.м. | 2,016 | 5,544 |
| 3. | Объем реализации услуг населению | тыс.куб.м. | 2,016 | 5,544 |
| 4. | Численность населения , получающего услуги ОКК | Чел. | 140 | 140 |
| 5. | Объем потерь | тыс.куб.м. | 0,8 | 0,25 |
| 6. | Объем реализации услуг населению | тыс.руб. | 21,36 | 58,76 |
| 7. | Экономическая эффективность программы: - затраты на аварии | тыс.руб. | 332,0 | 0 |

Экономическая эффективность инвестиционной программы составит 533,40 тыс.руб. в год, за счет сокращения затрат на устранение аварий, за счет увеличения объема реализации услуг населению и за счет тарифа на подключения.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
             ПРОГРАММЫ.

Контроль за ходом реализации Инвестиционной программы осуществляет Администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение 1 к

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

«Реконструкция водопровода в деревне

Пензино Козловского сельсовета

Барабинского района на 2010 год».

План мероприятий по реализации ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| № пп | Мероприятия | Срок выполнения | Стоимость мероприятия, тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и реконструкция водопровода в д.Пензино Козловского сельсовета по ул.Садовая – 908м. и проулок Промышленный – 194 м. | 2010 | 2193,38 | Средства областного бюджета- 1940,81 тыс.руб. Средства бюджета Козловского сельсовета – 110 тыс.руб. Средства предприятия – 142,57 тыс.руб., за счет платы за подключение. |
|  | ВСЕГО: |  | 2193,38 |  |