ГЛАВА КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 12.09.2014 г.                                                                                             
№ 47

с.Новокозловское

О графике ограничения отпуска теплоносителя и

отключения абонентов от сетей коммунального теплоснабжения на территории Козловского сельсовета Барабинского района

                 В соответствии  с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденному Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. №103  постановлением администрации Барабинского района №1163 от 20.09.2011 г. «О Единой методике определения технического состояния систем коммунальной инфраструктуры в организациях коммунального комплекса города Барабинска и сельских поселений Барабинского района», руководствуясь Уставом Козловского сельсовета, постановлением администрации Козловского сельсовета № 53 от 10.09.2014 г. «Об утверждении Порядке  мониторинга  системы  теплоснабжения  Козловского сельсовета Барабинского  района Новосибирской области»:

1. Утвердить   Положение О графике ограничения отпуска теплоносителя и

отключения абонентов от сетей коммунального теплоснабжения на территории Козловского сельсовета Барабинского района (Приложение №1).

2. Утвердить график ограничения отпуска теплоносителя и отключения абонентов от сетей коммунального теплоснабжения на территории Козловского сельсовета Барабинского района (Приложение №2).

3. Рекомендовать теплоснабжающему предприятию МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета руководствоваться  указанным   Положением.
4. Специалисту Соболевской А.А. обнародовать настоящее распоряжениее  на официальном сайте администрации Козловского сельсовета и в газете «Вестник Козловского сельсовета».

5. Действие настоящего распоряжения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.

 .

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Козловского сельсовета                                       В.М.Перескоков

Приложение № 1

к распоряжению  Главы 

                                                                            Козловского сельсовета

                                                                              от  12.09. 2014 года №  47 

ПОЛОЖЕНИЕ

О графике ограничения отпуска теплоносителя и

отключения абонентов от сетей коммунального теплоснабжения на территории Козловского сельсовета Барабинского района

1. Общие положения

    1.1. Графики ограничений и аварийных  отключений   потребителей тепловой энергии  составляются по каждому энергоисточнику раздельно.

     1.2. Графики ограничений  и аварийных  отключений потребителей тепловой  энергии и  мощности составляются  ежегодно и  вводятся при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  в энергосистеме,  в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  длительное похолодание и т.п.), при  неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития аварий,  для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

      1.3. Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

   1.4. График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

    1.5.  В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденным  графиком   ограничений   и   аварийных отключений,    потребителям    составляются    индивидуальные   графики ограничения   и   аварийного   отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

2.Общие требования  к составлению графиков

ограничения   и   аварийного  отключения

потребителей тепловой энергии и мощности

         2.1.Графики  ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют  на  период  с  1  октября  текущего  года  до 1 октября следующего года.

        Разработанный  график утверждается  администрацией Козловского сельсовета Барабинского района и доводится  письменно   до  сведения  потребителей   не  позднее  01 октября.

       2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

     Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

       2.4. Совместно с потребителями,  включенными в графики  ограничения  и  аварийного  отключения  тепловой  энергии и мощности,    составляются    двусторонние    акты     аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3.Аварийная бронь теплоснабжения

     Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.
       3.1.При изменении величин аварийной  брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

     При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству ЖКХ в 10-дневный срок.

    3.2.При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

     Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.

     3.3.В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4.Порядок  ввода графиков ограничения

потребителей тепловой энергии и мощности

    4.1.Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с  администрацией Козловского сельсовета Барабинского района вводятся через  ответственных лиц. Руководитель организации теплоснабжения  доводит задание машинистам котельных с указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

     4.2. Руководитель ЖКХ телефонограммой извещает    потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

     При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

5.Порядок ввода графиков аварийного

отключения потребителей тепловой мощности

      5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.
     5.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

      5.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС. 

6.Обязанности, права и ответственность

теплоснабжающих организаций

       6.1.Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляется теплоснабжающей организацией.

     6.2.Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несёт ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

      6.3.Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

    6.4.При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающая организация несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

7.Обязанности, права и ответственность

потребителей тепловой энергии

          Потребители (руководители  предприятий, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

       Потребитель обязан:

     7.1.Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

      7.2.Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

     7.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организаций ко всем теплоустановкам  для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

      7.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.

         Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Утверждено:

Глава администрации 

Козловского сельсовета

[image: image1.png]Mpuaoxenne Ne5 Kk 1orosopy

Ha Moavy M NOTPeGIeHHE TenI0Boil
JHeprun ot «02» nexadps 2013r.

Ne 2/2014

T'PA®UK OTPAHUYEHUSA OTITY CKA TEIIVIOHOCHUTEJIS K
OTKJIOYEHUS ABOHEHTOB OT CETEIl KOMMYHAJILHOTO

TEIVIOCHABXEHMWS
Ouepenn Motpe6uresn | Orkimouaemoe | Orkiaouaemas | 3akpeiBaemast Crocod
Pasrpys3Ku cucrem | ¢ pasbuBKoi oGopynosanne | (Ha mepHOI 10 apmarypa u KOHTPOJIS 32
Ten10noTpedIeHns no (¢ pa3ouBKoOI 54 yacoB) MecTo ee pacxoaom
Kareropusim no rpem Temiosast PAacnojIoKeHust Temjiaa
KATEropusiM HArpy3Ka
norpeduTeeii) B % or
J10TOBOPHOIH
HATPY3KH
OTK/IIOYEHHE 3aBIKKH,
I'BC,2k. u3 k. 100 BEHTHIIH V3en yuera
CTOSKOB
L MotpeGuTenu 2 |  OTKITIOYEHHE 100 3aBrKKH S o
¥ 3 KaTeropuu | BeHTW/LMH 3K. BEHTKaMep
Tonnoe SanBmKky B
OTKITIOUeHHe 100 IITII, B WTIT V3en yuera
OTOILIEHHs 3 K. a60HeHTOB
OTKTIOUeHHE 100 3aBHKKH Vesaon
BEHTHJISALIMH 2K. BEHTKamep %
Torpebuteny 2
1. OrpaHuYeHHe 3aaBWKKH,
KaTeropuu
OTOIICHHS 2 23 BEHTHJIH V3en yuera
KBTCTOPY/H/I CTOSKOB
TotpeGurenu 2 Tlonxoe 3aJBUKKH B
1L KaTeropus OTKIIOYeHHE 100 LTM, B UTII P
OIOIICHIY aBoHeHTOB
2KaTeropu1
TlorpeGurenu 1 Orkrouenue 3aaBHKKH,
KaTeropuu I'BCu BEHTHITH
Iv. BEHTHIALNH | 100 CTOSIKOB, V3en yuera
KaTeropun 3a/BUIKKH
BEHTKamep




Барабинского района

Новосибирской области

Перескоков В.М.

«___» ___________ 2014г.

