0
Генеральный план Козловского сельского совета

[image: image8.png]A

3anCn6HUTMUArpollpom




Общество с ограниченной ответственностью

Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром»

Регистрационный номер в государственном реестре СРО

№ СРО-П-138-19022010

(Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Материалы по обоснованию проекта
Пояснительная записка
Том II
                                                     Муниципальный контракт № МК/65-211-12

                                                                                                     от 01.10.2012г.

                                                  Заказчик: Администрация Барабинского района

         Управляющий                                                                    В.А. Герасимов
Главный архитектор проекта                                          И.И. Трифонова
г. Новосибирск, 2013 г.
СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Архитектурно-планировочное решение

Руководитель проекта                                                       И.И.Трифонова

Главный специалист                                                          А.К. Галкин

Архитектор  I категории                                                   Е.Ф. Поротникова

Архитектор II категории                                                   И.С. Черняк
Экономический раздел     
Начальник отдела                                                             Н.А. Баталова

Экономист                                                                         Д. С. Хлопов
Инженерное обеспечение        
Начальник отдела                                                                  В.В. Шляхова 
Инженер                                                                                 А.А. Маколкина 
Охрана окружающей среды                                                 И.И. Трифонова

                                                                                                 И.С. Черняк
СОСТАВ ПРОЕКТА
	
	Наименование
	Масштаб
	Марка

	Положение о территориальном планировании

	Текстовые материалы

	
	Том I «Положение о территориальном планировании»
	
	

	Графические материалы

	1
	Карта границ сельсовета и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж)
	М 1: 25000
	ГП-1

	2
	Карта планируемого функционального зонирования территории сельсовета и зон с особыми условиями использования
	М 1: 25000
	ГП-2

	3
	Карта планируемого функционального зонирования с. Новокозловское с размещением объектов федерального, регионального и местного значения
	М 1: 5000
	ГП-2.1

	4
	Карта планируемого функционального зонирования п. Арисово с размещением объектов федерального, регионального и местного значения
	М 1: 5000
	ГП-2.2

	5
	Карта планируемого функционального зонирования д. Пензино с размещением объектов федерального, регионального и местного значения
	М 1: 5000
	ГП-2.3

	6
	Карта планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	М 1: 25000
	ГП-3

	Материалы по обоснованию проекта

	Текстовые материалы

	
	Том II «Материалы по обоснованию проекта» 
	
	

	       Графические материалы

	7
	Карта положения сельсовета в планировочной структуре Барабинского района
	М 1:200000
	ГП-4

	8
	Карта современного использования территории сельсовета с отображением объектов, планируемых по Комплексной программе СЭР (опорный план)
	М 1: 25000
	ГП-5

	9
	Карта существующего функционального зонирования территории сельсовета и зон с особыми условиями использования 
	М 1: 25000
	ГП-6

	10
	Карта существующего функционального зонирования с. Новокозловское
	М 1: 5000
	ГП-6.1

	11
	Карта существующего функционального зонирования п. Арисово
	М 1: 5000
	ГП-6.2

	12
	Карта существующего функционального зонирования д. Пензино
	М 1: 5000
	ГП-6.3

	13
	Карта размещения и доступности объектов социального обслуживания на территории сельсовета
	М 1: 50000
	ГП-7

	14
	Карта ландшафтов и инженерно-геологических условий
	М 1: 75000
	ГП-8

	15
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий
	М 1: 25000
	ГП-9

	Электронная версия проекта

	1
	Пояснительная записка (2 тома)

	2
	Рабочие материалы

	3
	Демонстрационные материалы


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II
СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел
	Наименование
	Стр.

	
	Введение 
	8

	
	Общие данные
	8

	
	Цель и задачи проекта
	9

	I
	Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития и прогнозируемых ограничений её использования
	9

	1
	Общие сведения
	9


	1.1
	Историческая справка
	9

	1.2
	Положение территории в системе расселения
	10

	1.3
	Природные условия 
	11

	1.3.1
	Климат 
	11

	1.3.2
	Рельеф и геология, минерально-сырьевые ресурсы.
	12

	1.3.3
	Гидрология
	12

	1.3.4
	Почвы и растительность, животный мир
	13

	1.3.5
	Сейсмичность территории
	14

	1.3.6
	Природная радиация
	14

	1.4
	Оценка ресурсного потенциала
	15

	1.4.1
	Земельные ресурсы
	15

	1.4.2
	Лесосырьевые ресурсы
	16

	1.4.3
	Рекреационные ресурсы
	17

	1.5
	Экологическое состояние
	17

	1.5.1
	Состояние атмосферного воздуха
	17

	1.5.2
	Состояние поверхностных и подземных вод
	18

	1.5.3
	Состояние почв и земель
	19

	1.5.4
	Комплексная оценка экологического состояния территории
	20

	2
	Технико-экономические основы развития сельсовета
	21

	2.1
	Население и трудовые ресурсы
	21

	2.2
	Направления экономического развития муниципального образования
	26

	2.3
	Прогноз численности населения
	27

	3
	Объекты капитального строительства, иные объекты, территории и зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории поселения
	31

	3.1
	Объекты культурного наследия
	31

	3.2
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	32

	3.2.1
	Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
	32

	3.2.2
	Отступ от автомобильных дорог до жилой застройки
	32

	3.2.3
	Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
	33

	3.2.4
	Охранные зоны водных объектов
	35

	3.2.5
	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
	36

	3.3
	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории поселения, в том числе  утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации
	37

	3.4
	Предложения по перспективным инвестиционным проектам
	39

	II
	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения,  возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
	39

	4
	Существующее и планируемое градостроительное освоение территории
	39

	4.1
	Планировочная структура территории поселения
	39

	4.2
	Функциональное зонирование  территории поселения, параметры функциональных зон
	39

	4.3
	Структура землепользования
	42

	4.4
	Жилищный фонд и объекты социальной сферы
	46

	4.4.1
	Жилищный фонд
	46

	4.4.2
	Культурно-бытовое обслуживание
	47

	4.5
	Сельское хозяйство
	54

	4.6
	Производственные территории и объекты
	54

	4.7
	Транспортная инфраструктура
	55

	4.8
	Инженерная инфраструктура
	57

	4.8.1
	Существующее положение
	57

	4.8.1.1
	Водоснабжение и водоотведение
	57

	4.8.1.2
	Теплоснабжение
	57

	4.8.1.3
	Электроснабжение
	57

	4.8.1.4
	Связь 
	58

	4.8.2
	Проектное решение
	58

	4.8.2.1
	Водоснабжение и водоотведение
	58

	4.8.2.2
	Теплоснабжение
	66

	4.8.2.3
	Газоснабжение
	66

	4.8.2.4
	Электроснабжение
	69

	4.8.2.5
	Связь и информация
	71

	4.9
	Объекты специального назначения
	72

	4.9.1
	Кладбища
	72

	4.9.2
	Полигоны ТБО. Поля ассенизации и поля запахивания.
	72

	4.9.3
	Скотомогильники
	73

	5
	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий
	74

	5.1
	Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района
	74

	5.1.1
	Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
	74

	5.1.2
	Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
	75

	5.2
	Мероприятия по охране окружающей среды
	76

	5.2.1
	Мероприятия по учету местных природно-климатических условий 
	76

	5.2.2
	Мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха
	77

	5.2.3
	Мероприятия по улучшению состояния поверхностных и подземных вод
	77

	5.2.4
	Мероприятия по улучшению состояния почв и земель
	78

	6
	Мероприятия по санитарной очистке и улучшению экологического состояния
	79

	6.1
	Объекты, негативно влияющие на экологию поселения
	79

	6.2
	Санитарная очистка территории
	80

	6.2.1
	Очистка от твердых бытовых отходов
	80

	6.2.2
	Очистка от жидких отходов
	82

	6.2.3
	Уборка улиц и дорог
	83

	6.2.4
	Уборочная техника
	83

	6.2.5
	Мероприятия по санитарной очистке территории
	83

	III
	Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	84

	7
	Перечень основных источников возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоспасского сельсовета
	84

	7.1
	Источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
	84

	7.2
	Источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
	85

	7.3
	Источники биологической опасности
	86

	7.4
	Источники чрезвычайных ситуаций военного времени
	86

	8
	Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций
	87

	8.1
	Противопожарные мероприятия
	88

	8.1.1
	Основные понятия
	88

	8.1.2
	Организация обеспечения мер пожарной безопасности на территории муниципального образования и сельских населенных пунктов
	88

	8.2
	Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций на инженерных сетях
	90

	8.3
	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
	90

	VI
	Основные технико-экономические показатели
	92

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	95

	1
	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
	96

	2
	Задание на разработку генерального плана
	


ВВЕДЕНИЕ
Общие данные
Генеральный план разработан коллективом института «ЗапСибНИПИАгроПром» в соответствии с муниципальным контрактом № МК/65-211-12 от 01 октября 2012г. по заказу администрации Барабинского района Новосибирской области. 

Проект выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. в актуальной редакции;

- Земельный кодекс РФ №137-ФЗ от 25.10.2001г.  в актуальной редакции;
- Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.2006 г. в актуальной редакции;
- Лесной кодекс РФ № 201-ФЗ от 04.12.2006г. в актуальной редакции;
- Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;
- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

-  СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила;
 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- Приказ Министерства Регионального развития РФ № 224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении местной системы координат Новосибирской области».
При разработке генерального плана сельсовета учитывался выполненный ранее ООО «Терплан» проект корректировки генерального плана с. Новокозловское.
Эскизное решение генплана согласовано с администрацией Козловского сельсовета   25.12.12 г.
Генеральный план Козловского сельсовета выполнен на основе следующих топографических и кадастровых материалов:

- Растровая карта-схема Барабинского района масштаба 1:25000
- Растровые карты-схемы территорий населённых пунктов масштаба 1: 5000
- Выполненные ранее генеральные планы населённых пунктов
- КПТ Барабинского района, выполненный кадастровой палатой Новосибирской области

- КПТ Барабинского района, выданный администрацией Барабинского района.
Разработка генерального плана Козловского сельсовета вызвана отсутствием полного объёма градостроительной документации, необходимого для обеспечения стабильного развития территории.
Цель разработки проекта генерального плана Козловского сельсовета – согласование взаимных интересов органов местно самоуправления поселения, региональных и федеральных органов государственной власти с   целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории сельсовета, её рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Задачи разработки проекта генерального плана Козловского сельсовета:
- определение назначения территории сельского поселения, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения;
- определение  границ функциональных зон и  параметров их планируемого развития;
- определение границ земельных участков, предназначенных для  планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;
- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску;
- определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон  инженерных и транспортных инфраструктур.
На картах и схемах генерального плана отображаются решения, принятые с учётом системного  пофакторного  анализа ресурсного потенциала территории сельсовета в экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном аспектах. Таким образом, реализация проекта направлена на максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов для повышения качества жизни населения, повышения привлекательности территории сельсовета для ведения хозяйственной деятельности, повышения ВВП сельсовета.
I.   Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития и прогнозируемых ограничений её использования

1 Общие сведения
1.1 Историческая справка
Первые простейшие поселения в Барабинской степи стали появляться в нач. 17в, что связано с началом покорения Сибири Ермаком и присоединением её к Российскому государству. В 18в. Царским Указом была создана Сибирская губерния. Это была территория от Вятки до дальневосточного побережья России. Первым губернатором был назначен князь Матвей Гагарин. Губерния разделялась  на уезды,  во главе которых встали воеводы. Состав русского населения в Барабинской степи пополнялся за счет ссыльных в Сибирь помещичьих крестьян, выведенных из Польской Ветки, беглых из России раскольников и пришельцев по собственной инициативе. Крупнейшим поселением 18 в. в Барабинской степи, был Каинский форпост, позже — уездный город Каинск (Куйбышев). 
В 19в. переселение в Сибирь приняло более массовый характер, чему способствовала проводимая Столыпиным агрореформа а также введённая в эксплуатацию государственная железная дорога. Значительно возросло число поселений, как вдоль железной дороги, так и на отдалённых от неё территориях.

На карте Томской губернии 1900г. отмечены существовавшие на тот момент населённые пункты, среди которых есть с. Козлово, п. Пензенский (на территории нынешнего Козловского сельсовета)
[image: image1.jpg]


Рис.1.1.1
Фрагмент «Карты Томской губернии» (1900г.)
В 1925 году образовался Барабинский округ, который соединил 17 районов,  в том числе и Барабинский. Через 5 лет округа были ликвидированы, а районы остались в прежних границах,  но уже  в составе Сибирского края. 

       Село Новокозловское было основано в 1932 году. Это был совхоз № 165. Из соседних деревень приезжали сюда люди строить счастливую жизнь. Село было основано на пустом месте недалеко от бывшего села Козлово.
В настоящее время территория Козловского сельсовета составляет 40485 га и включает населённые пункты Новокозловское, Арисово, Пензино.
1.2 Положение территории в системе расселения
Барабинский район расположен в 337 километрах к западу от Новосибирска в центральной части Южно-Барабинской подзоны, практически в самом центре Новосибирской области. С севера район граничит с Куйбышевским районом НСО, с востока - с Убинским, с юга к Барабинскому району примыкают Здвинский и Купинский районы НСО, с запада - Чановский район Новосибирской области. 
Муниципальное образование Козловский сельсовет, наряду с десятью другими сельсоветами и городом Барабинск составляют Барабинский район Новосибирской области. Центральной усадьбой Козловского сельсовета является с. Новокозловское. 
Козловский сельсовет расположен в восточной части Барабинского района, граничит с  Щербаковским, Межозерным, Таскаевским, сельсоветами, Куйбышевским и Убинским районом. Численность населения сельсовета на 2012г. составила 1285 чел. Площадь муниципального образования – 40485 га.
На территории сельсовета располагаются 3 населённых пункта: с. Новокозловское, п. Арисово и д. Пензино. Самым крупным населённым пунктом является с. Новокозловское (731 чел.), самым малочисленным – д.Пензино (266 чел.). Расстояние от с. Новокозловское до Барабинска составляет 19 км.
По северной границе Козловского сельсовета  проходит участок Транссибирской магистрали, немного южнее по территории Козловского сельсовета проходит участок федеральной трассы «М-51». Через территорию сельсовета проходит участок межмуниципальной автомобильной дороги  «Барабинск-Таскаево», которая соединяет Козловский и Таскаевский сельсоветы с районным центром г. Барабинском и  выходит на федеральную трассу «М-51». 
Рис.1.2.1
[image: image2.jpg]T'EHEPAJIBHBIH II/IAH KO3/JIOBCKOTI'O CEJIbCOBETA C
BAPABHHCKOI'O PAHOHA HOBOCHBFUPCKOH OBJIACTH
MarepuaJibl 110 000CHOBAHMIO NIPOEKTA

Kapra nmoJjioxxeHuss MyHUIIUIIAJIBHOT0 00Pa30BaHUS B INIAHUPOBOYHOM CTPYKTYpeE
bapaOuHckoro paona

©
\)\6 . AuBapb
M 1:200000 d
° «
c. HoBoynbsHoECKoe
KYWBBIWEBCKUNA PAUOH ¢ B
. Crapowep6akoBO  jirEpEAK OB CKH U . . .
\A/y’ . BECcETBCOBET KYWBBbIWEBCKUUN PAUOH
ocrnMoukap:gs 0cT.n.3020 km ————nCm— craloyiiGECKoe MEMPCK
N\G‘( ocT.n. 3017 km ocT.n. 3023 km == 597.'r'|.c3‘87qckm
o)
T r=bapabuHck
YEHUHCKHH cK
. NP
KO310BCKHH HOBOC
. H
J - i »
oW

n. ApMcoBo ’A-
CThAHINEBCKHH /
EJIbCOBET ; N

cZHoBOKO3NOBCKOE
YAHOBCKUWA PAUOH

BY

YEUWHCKUN PAUOH

A.Bapaxkn .
é MEJXO3EPHBIH
CEJIBCOBET

) /8
ayn TaHaos %}.POHI:IFI MNuoHe

TOCYAAPCTBEHHbLIN MPUPOAHbBIA 3AKA3IHUK
*KUP3UHCKUN"

c. HoBocnacck
3I0O3HHCKHH ;
CEJIBCOBET ‘

ﬂq.HosoxypynKaeBKa

A. HoBoTaHa0B: s

HOBOCHACCKHH
CEJABCOBET

n o e

c. KoXeBHUKOBO
B o
ﬁ U
fa e T e ¥
\ HOBOYAHOBCKHH
" 'CEJIBCOBET

1
T R e
" 5 %

R \\

x e 0\'\
o gRe
= w-'w
- “/ c-IHoBospkoBo w
- > A
b3
(&)
11}
o i — —A..CTapospkoBo
= ‘ 2
< n. AGakymMoBo '%0 %, OBBLEKTHI TIPUPO/IHOTO DTA
I (&
y= ; .
A\ N 03épa conénnle
O‘BAO}IPK'OB CKH b L PeKIIL, KaHaTbl
‘ .CEJBCOBET.
L oo o OBBLEKTHI TPAHCITIOPTHOU HHO®PACTPYKTYPBI
h:% JKeJIe3Has Jopora
n. Tononeeka
M aBTOMOOIIIBHAS TOpOTra (peaeparIbHOTO 3HAUCHIIT
H aBTOMOOIITIBHAS TOPOTa PETHOHATEHOTO 3HAUCHIS
YCJIOBHBIE OBO3HAYEHUA
aBTOMOOIIIBHAS TOPOTa MECTHOTO 3HAYCHIIA
TPAHWUITBI U TEPPUTOPUN
cym. LIAHIp.
rpanuia bapa6uHckoro paiiona
: TPaHNUITBI CETTHCOBETOB
- rpannma KosmoBckoro cemscoBera
- I | rpanmUa HACETEHHOTO MyHKTa
KYMUHCKUA PANOH "
30HBI OCOBO OXPAHAEMbBIX TEPPUTOPUN
MyHHITHIATBHBLT KOHTpakT Ne MK/65-211-12 3aKa3yHK: AIMHHHCTpAIHA bapaGHHCKOTO
3eMJIH 0c000 OXpaHseMBbIX IPHPOIHBIX mppmopnif[ 0T «01» okTAGpPs 2012 T. paitona HoBocHGHpCKoif 061acTH
[ ] SCYARRE R N REDOIIL S I'enepanpubrii nian Kosnosckoro cenbcoBeta
3eMJIH IPHPOI00XPAHHOI0 HA3HAYEHHST T, | Ko | et [Nexox | Homumes | Hara Bapaﬁuﬂckoro paﬁona HOBOCMﬁHpCKOﬁ obaacTu
E:\:Z OXOTHHYEE X0341icTBO "Bapabunckoe” TATI TpudoroBa 12.201% Cranus JInet JIucToB
T cuennan. | Tankun 122013 Eapa6I/IHCKI/II71 paiion
OXOTHIYbE X03s111cTBO "bexTeHbckoe" Junt TTL-5 15
Apxurexrop | [TopoTHiKosa) 122013
Apxurexcrop | Geprix 122017 Kapra nonoxerns MO B IIaHUPOBOYHOI
Hiokenep Maxokisa 12.2013% cTpyKType BapabuHckoro pationa. @
TIposepui Tpudonosa 122013 M1:200000 3anCu6HUMUArpolpom





                  Схема положения МО Козловский сельсовет в структуре Барабинского района.

1.3 Природные условия
1.3.1 Климат
Климат Барабинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха возрастает с северо-востока на юго-запад от -0,3° до +0,2°. Средняя температура января -19СО, июля + 18СО.

Согласно агроклиматическому районированию, земли хозяйств района находятся в умеренно теплом агроклиматическом подрайоне. Северная часть Барабинского района расположена в недостаточно увлажненном агроклиматическом подрайоне, остальная территория – в слабо увлажненном. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в северной части района составляет 157 – 162 дней, в южной части – около 156 дней. Вероятность снижения урожая от засух составляет 22-25%, от неблагоприятных условий уборки – 30-32%.
По количеству атмосферных осадков северная часть района относится к зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков – от 300мм на юго-западе до 360-380 мм на северо-востоке; в мае-июне выпадает 70-80 мм. А в августе-сентябре – 80-85 мм. 
Заморозки начинаются в третьей декаде сентября, заканчиваются в последней декаде мая. Холодный период длится 179 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова достигает 26-30 см. Наибольшая глубина промерзания почвы достигает на юге - 213 см, на севере – до 260 см.  Безморозный период составляет 105 – 125 дней. Средняя из абсолютных минимумов температуры почвы на глубине узла  кущения составляет  от -16 до -20 градусов и ниже.
1.3.2 Рельеф, геология, минерально-сырьевые ресурсы.
Вся территория сельсовета относится к зоне Чанского ландшафта, рельеф которого характеризуется, как плоская гривистая озёрная котловина. Генезис ландшафта озёрный, озёрно-водоледниковый, озёрно-болотный.
По геологическому районированию Козловский сельсовет располагается на территории морфофациального района Западно-Сибирской аккумулятивной равнины. Фундамент Западно-Сибирской платформы сложен смятыми в складки глинистыми сланцами, известняками, песчаниками, среди которых встречаются магматические породы (граниты). Мощность осадочного чехла, перекрывающего фундамент платформы, уменьшается с запада на восток (с 60 до 3 км). Породы залегают горизонтально или субгоризонтально, морские и континентальные отложения юры, мела и палеогена чередуются между собой.
Инженерно-геологические условия характеризуются, как среднесложные. Наблюдаются следующие инженерно-геологические процессы: переувлажнение  и  засоление.
Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 10 м, характеризуются пестрой минерализацией, а, следовательно, и агрессивностью по отношению к строительным конструкциям. В пределах грив грунты обладают просадочными свойствами, а в межгривных пространствах – пучинистыми свойствами при сезонном промерзании.

Полезных ископаемых на территории сельсовета нет. 

1.3.3 Гидрология
Поверхностные воды.

На территории Козловского сельсовета имеются озёра. Наиболее крупные – оз. Чигирь, оз. Крутое, оз. Камышное, оз. Рандово. Озёра занимают межгривные понижения  Барабинской котловины и имеют в основном вытянутую овальную форму. 
Характерной особенностью ландшафта являются болота. Они занимают древние лощины стока, межгривные, обширные плоские котловины и западины, а также мелкие впадины и блюдца, которыми изобилуют пологие склоны водоразделов и грив. Болота и заболоченные земли в Козловском сельсовете занимают 3890 га, что составляет 10% от площади всей территории сельсовета.
Рек на территории Козловского сельсовета нет, имеется сеть ирригационных каналов.

Подземные воды.

В геологическом разрезе мезозойско-кайнозойских отложений выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, используемых для водоснабжения. Эксплуатируются в основном водоносные горизонты верхнеплиоценовых отложений каргатской свиты, нижнесреднеплиоценовых отложений атлымской свиты, меловых отложений ипатовской и покурской свит.

       Водоносный горизонт отложений каргатской свиты распространен в восточной половине района на глубинах 11-42 м в песках мощностью 8-25 м. Водообильность его невелика, дебиты скважины – 1,4-4,5 л/с, преобладающие удельные дебиты 0,2-0,4 л/с. Воды пресные, весьма и слабо солоноватые, с минерализацией 0,4-3 г/дм3, хлоридно-гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и магниевые, эксплуатируются в основном для сельскохозяйственного водоснабжения, пресные - для питья. Ограниченно эксплуатируются воды в линзах и невыдержанных слоях песков нижнесреднеплиоценовых отложений павлодарской свиты (западная часть Барабинского района) и миоценовых отложений таволжанской, бещеульской и абросимовской свит. Их суммарная мощность 75-135 м, воды в основном повышенной минерализации.

         Водоносный горизонт отложений алтымской свиты (проявляющийся также в восточной части Барабинского района), мощностью 16-53 м, повсеместно вскрывается на глубинах 210-300 м, сложен мелкозернистыми песками с прослоями алевритовых глин и алевритов. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубинах 1-11 м, иногда самоизливаются. Дебиты скважин изменяются от 1 до 18 л/с (чаще 6-10 л/с), удельные дебиты – от 0,2 до 2,4 л/с (преобладают 0,3-0,5 л/с). Минерализация воды увеличивается с востока на запад от 0,8 до 5 г/дм3. Воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, реже сульфатно-хлоридные натриевые. 

Воды меловых отложений ипатовской и покурской свит залегают на глубинах соответственно 500-760 и 600-900 м, часто эксплуатируются совместно. Водовмещающие породы - тонко и мелкозернистые пески с прослоями глин, слабосцементированные песчаники и алевриты. Мощность ипатовской свиты 80-138 м, покурской – 150-200 м. воды высоконапорные, уровни устанавливаются выше поверхности земли до 11-13 м. водообильность меловых отложений значительная. Дебиты скважин изменяются от 5,6 до 30 л/с, удельные дебиты – от 0,1 до 1,2 л/с. Минерализация воды увеличивается на север-запад от 0,9 до 1,5-1,9 г/дм3, состав – гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. Основные запасы вод сосредоточены в восточной и юго-восточной частях и приурочены к олигоценовым и меловым отложениям.
1.3.4 Почвы и растительность, животный мир
Равнинный характер и общая низменность обширных пространств обуславливают высокое стояние грунтовых вод и отсутствие естественных стоков поверхностных вод. Наличие бессточных низин является благоприятным для соленакопления, а, следовательно, для развития засоленных и солонцовых почв. Соли лишь частично удаляются из верхних почвенных горизонтов, а значительная их часть относится в межгривные понижения и озера.

Козловский сельсовет расположен в зоне распространения Чанского ландшафта, характерными видами почв для которого являются солонцы в сочетании с луговыми чернозёмами и луговыми почвами, реже с чернозёмами обыкновенными. Основная часть земель Козловского сельсовета характеризуется как земли очень низкого качества. Земли высокого качества занимают часть территории сельсовета, проходящей гривой с северо-востока на юго-запад через д. Пензино. 
Растительный покров формируют остепнённые солонцеватые луга, заболоченные и болотно-солончаковые луга, травяные болота и колки в западинах. Колки - небольшие лесочки, состоящие из березы и осины, располагаются на вершинах грив, в небольших западинах. Основная роль колок – средо- и почвозащитная, колки около населённых пунктов имеют так же важное рекреационное назначение.  Обычно колки имеют округлую или вытянутую форму. Деревья там малорослые и редко бывают прямыми и большого диаметра. Древесина, которую они дают, почти непригодна для строительства, и идет на дрова или на переработку. Растительность в колках достаточно богатая: крупные злаки, по опушкам часто растет малина, в самих колках — костяника. Многие колки очень богаты грибами: в конце лета за 5-10 минут на небольшом пространстве можно набрать целое ведро подосиновиков и подберезовиков.
В лесостепи Южной Барабы обитают представители как лесной, так и степной фауны. Из лесных обитателей бурундук, колонок, дятел – они придерживаются лесных колков и кустарников; из степных – тушканчик, суслик, серая куропатка, степной хорек и др., переселившиеся из Кулундинских степей; из лесостепи – горностай, ласка, лисица, волк, встречающиеся и в более северных районах. Очень много пернатой дичи – тетерев, рябчик, глухарь, белая и серая куропатки; хищников – копчик, пустельга, лунь, сокол-сапсан и орлан-белохвост. 

Огромное количество водоемов служат приютом своеобразной и богатой фауны, особенно птичьей. Здесь водятся различные виды уток, гусей, лебедей, куликов и др. однако большой урон наносит скот, который выпасают на островах. Коровы и лошади вытаптывают колонии птиц и их гнезда.

Из рыб в озерах водятся окунь, щука, сазан, пелядь, плотва, чебак, язь и лещ. Широко распространена водяная крыса. В семидесятые годы 20-го столетия была проведена акклиматизация американской норки, ондатры, енотовидной собаки и зайца-русака; из рыб – карпа, сазана, рипуса. 
1.3.5 Сейсмичность территории
Территория Барабинского района относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью  менее 6 баллов.
1.3.6 Природная радиация
В 2011 году измерение мощности эффективной дозы естественного гамма-фона на территории Барабинского района Новосибирской области было проведено 48 измерений в нескольких мониторинговых точках. Среднее значение уровней гамма-фона равно 0,100 мкЗ в/час (при среднем по области 0,0120 мкЗ в/час) и не превышало 0,30 мкЗ в/час согласно СанПиН  2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения». 
Рис1.3.6.1

[image: image3.png]0,14
0.12
0.1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

0.12
on
gs; 0,106 0,105 0,106 0,106
0103 0,104
2007 2002 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015




Средняя мощность дозы гамма-фона на территории Новосибирской области

в 2006-2011 гг. и прогноз до 2015 года

В структуре облучения населения от природных источников ионизирующего излучения первое место занимают дочерние продукты распада радона (50,41%), второе – гамма-фон (21,47%), третье – космическое излучение (11,76%), четвертое – пищевые продукты (10,47%), пятое – калий-40 в организме человека (5%), на воду и атмосферу приходится соответственно 0,71% и 0,18% .
Рис 1.3.6.2


[image: image4.png]Boma RKocMoc
0,71% 11,76%

Atmocepa
0,18%

Pagon Fﬁi\m{é:(&)oH
50,41% 21.47%
TIpomyKTeL
Kammi-40 g TIITaHIS

5% 10.47%




Структура эффективных доз облучения населения Новосибирской области в 2011 году от природных источников ионизирующего излучения (3,44 мкЗ в/год)
1.4 Оценка ресурсного потенциала

1.4.1 Земельные ресурсы
Площадь Козловского сельсовета составляет 40485га.
Согласно Земельному кодексу РФ (ст. 7) земли в РФ по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли поселений;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Структура земель  Козловского сельсовета представлена в таблице 

Таблица 1.4.1.1
Распределение земельного фонда Козловского сельсовета
по категориям земель 
	№
п/п
	Категория земель
	Существующее положение

	
	
	Площадь (га)
	% от общей площади границах сельсовета

	1
	земли населенных пунктов, в том числе:

- с. Новокозловское
- п. Арисово
- д. Пензино
	122
47
25
50
	0,3
0,11
0,07
0,12

	2
	земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земли в ведении СХПК «Колхоз Козловский»

- земли переданные в ведение администрации сельсовета
	39578
37654
1924
	97,75
93,0
4,75

	3
	земли  лесного фонда
	368
	0,85

	4
	земли водного фонда
	-
	-

	5
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	443
	1,1

	
	Итого в пределах границ муниципального образования
	40485
	100


Земельный фонд на 97,75 % представлен землями сельскохозяйственного назначения.  Земли населенных пунктов занимают менее 0,3 %. 

1.4.2 Лесосырьевые ресурсы
       В 2007 г. на территории Новосибирской области, на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства № 285 от 26 июля 2007 г. «Об определении количества лесни-честв на территории Новосибирской области и установлении их границ», было создано 26 лесничеств, которые включают 142 лесохозяйственных участка и выступают операционными структурными единицами в новой децентрализованной системе государственного управлений лесным фондом.

       По лесорастительным и хозяйственным условиям выделено 4 лесоэкономических района: Северный, Юго-Западный, Центральный и Восточный.
Барабинское лесничество относится к Южному лесоэкономическому району. Лесистость Барабинского лесничества одна из самых низких и составляет 8,9 %. (Для сравнения: лесистость Колыванского лесничества – 60%, Купинского лесничества – 5%, Новосибирской области в целом – 26,7%). 

      
Древесная растительность Барабинского лесничества здесь состоит в основном из березовых насаждений с небольшой примесью осины. Это так называемые колки. Пространство между колками принадлежит пашням, разнотравным остепненным лугам, болотам и озерам, окруженным солончаковыми лугами.

      
 На территории Барабинского района расположено лесничество «Барабинское». В его составе 3 лесохозяйственных участка:

1. Барабинский   - 9209 га;

2. Беловский   - 18734 га;

3. Козловский   - 22833 га.
Весь  Козловский сельсовет располагается на территории Козловского лесохозяйственного участка. Однако имеется несколько  лесных массивов, являющихся землями лесного фонда и находящихся в ведении Барабинского лесохозяйственного участка. Их площадь составляет 368 га.
Леса, расположенные на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий, согласно статье 10 Лесного кодекса Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. 
К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 
К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 
На территории Козловского сельсовета все леса являются защитными, так как расположены в лесостепной зоне.

В промышленных масштабах лесозаготовки на территории Барабинского района не ведутся не только из-за низкого запаса эксплуатационных лесов и возрастной структуры, но и ввиду отсутствия спроса на лиственную древесину в Новосибирской области. Заготавливается, в основном, топливная древесина (дрова).

1.4.3 Рекреационные ресурсы
Среди рекреационных ресурсов Козловского сельсовета выделяются озёра. Обилие рыбы и водоплавающих птиц привлекает большое количество рыболовов и охотников.
В озерах водятся карась и ротан.
Южная часть Козловского сельсовета расположена на территории охотхозяйства «Барабинское». Охотничье хозяйство «Барабинское» ОАО «Природа Барабы» занимает 52,5% территории Барабинского района, что составляет 277560 га. На территории Козловского сельсовета его площадь составляет 20985,5 га. Право заниматься любительской охотой предоставлено членам областного общества охотников и рыболовов, военно-охотничьего общества СибВО, областного спортивного общества «Динамо». За каждым из этих обществ закреплены определенные охотничьи угодья.

По данным общества «Новосибирскохота» объектами охоты среди млекопитающих являются: волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, медведи, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка, кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось; среди птиц - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы. 

Запрещена охота на животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу НСО.
1.5 Экологическое состояние
1.5.1 Состояние атмосферного воздуха
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные  и передвижные. 
Среди причин, приводящих к загрязнению атмосферного воздушного бассейна Барабинского района можно выделись следующие:

- недостатки планировочной структуры: основная масса сельскохозяйственных объектов расположена в селитебной зоне без необходимых обустроенных санитарных разрывов;

- использование устаревшего оборудования;

- функционирование сети автомобильных дорог;

- функционирование объектов теплоэнергетики;

- печное отопление частного сектора;

Наибольшую долю в структуре выбросов составляют вещества, связанные с процессами сжигания различных видов топлива. Этому в немалой степени способствуют климатические особенности местности и продолжительный отопительный сезон.
Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ. В зависимости от вида источника и размеров выбросы могут быть подразделены на три группы. 

В первую группу входят пыль, сернистый газ, окись углерода, диоксид азота - основные примеси, связанные с процессами сжигания топлива. Они поступают в атмосферу в больших количествах и становятся составной частью атмосферы. 

Во вторую группу отнесены свинец, кадмий, ртуть, принадлежащие к числу наиболее токсичных веществ, и некоторые другие вещества, выбрасываемые, как и основные примеси повсеместно, но в меньших количествах. Ртуть поступает в атмосферу в основном в результате сжигания угля, нефти, отходов, кадмий - с выбросами дизельного транспорта.

В третью группу входят специфические вредные вещества и их соединения, содержащиеся в выбросах ограниченного числа производств. 
От котельных и печей частного сектора в результате сжигания топлива в воздух Барабинского района поступают, главным образом, ПАУ, диоксид серы, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества (твердые несгоревшие частички угля), оксид углерода, альдегиды и т.д. Основная доля выбросов приходится на зимнее время, т.к. котельные используют в качестве топлива уголь.
1.5.2 Состояние поверхностных и подземных вод
Поверхностные воды

Поверхностные воды Козловского сельсовета представлены озёрной сетью. Общая площадь озер Козловского сельсовета составляет 1004 га. Площадь заболоченных территорий составляет 2628 га.
Уровень воды в озерах подвержен большим колебаниям, в том числе сезонного характера. Часть озер мелеет, зарастает тростником постепенно заболачиваясь.

Современное состояние большинства озёр и прибрежных территорий не соответствует действующим экологическим и градостроительным требованиям. На изменение естественного режима и неблагополучное состояние большинства водных объектов района влияют: 

- антропогенные нагрузки – выпуски сточных вод, выбросы загрязняющих веществ, размещение объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах и т.д.; 

- естественные факторы – усыхание бессточных озер (оз. Чаны и др.), а также гниение водных растений, недостаток кислорода; 

- техногенные причины – вызывающие ухудшение режима водных объектов (отчленение дамбами озер и водотоков). 

По результатам проведенного мониторинга за качеством воды открытых водоемов можно отметить, что в 2011 году не регистрировались нестандартные пробы воды по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим и паразитологическим показателям качество воды в 2011 году оставалось стабильно удовлетворительным.
Подземные воды

В Козловском сельсовете для питьевых и хозяйственно-бытовых целей население пользуется подземными водами. Серьезную проблему в сфере гигиены водоснабжения населения представляют неудовлетворительное качество воды подземных источников по санитарно - химическим показателям, отсутствие на водопроводах необходимых водоочистных сооружений, а также слабое материально-техническое обеспечение служб, эксплуатирующих системы водоснабжения и канализации, низкий уровень подготовки кадрового состава (особенно в сельской местности). 
Во всём Барабинском районе питьевая вода имеет повышенную минерализацию и характеризуется высокой жесткостью. Повышенное содержание железа в питьевой воде вызывает сухость кожи, оказывает раздражающее влияние на слизистую глаз. Риск для здоровья населения выражен в нарушениях иммунитета, влиянии на кроветворную систему и желудочно-кишечный тракт. Анализ результатов социально-гигиенического мониторинга позволил выделить лимитирующие признаки вредности для питьевой воды. Приоритетными лимитирующими признаками вредности для воды из подземных источников - санитарно-химический (высокая минерализация более 1500 мг/л при норме 1000, содержание железа до 3 мг/л при норме 0,3 мг/л). 

Неудовлетворительное качество питьевой воды объясняется природным составом подземных вод. Сравнение результатов лабораторных исследований воды, отобранных из скважин различной глубины, показало,  что содержание железа из более глубоководных скважин (глубина более 300 м) либо находится в пределах нормы, либо отклонения незначительны (до 0,4 мг/л при норме не более 0,3 мг/л), тогда как содержание железа в скважинах, глубиной 300 метров составляет в среднем 0,8-1,5 мг/л, что в итоге влияет на сухой остаток и мутность в питьевой воде.
Значительной проблемой является отсутствие установленных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом не менее 30м.
Основными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод являются:

- неусовершенствованные свалки  промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных отходов;

-  выгребные ямы;

-  сточные воды промышленных предприятий, животноводческих хозяйств;

-  ливневые и талые стоки.

1.5.3 Состояние почв и земель
Важным фактором, определяющим экологическую ситуацию, является состояние почв и земель. Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Для Козловского сельсовета, как и для всего Барабинского района в целом,  актуальны следующие проблемы, оказывающие негативное влияние на состояние почв и земель:
- наличие несанкционированных полигонов ТБО и вследствие этого загрязнение внеселитебных территорий твёрдыми бытовыми отходами;
- отсутствие систем локальной очистки ЖБО и зарегистрированных полей ассенизации и запахивания, как результат загрязнение внеселитебных территорий жидкими бытовыми отходами;

- отсутствие необходимого количества контейнеров и площадки для их выморозки в холодное время года, расчетного количества спецавтотранспорта для вывозки ТБО на полигон, что приводит к захламлению придомовых территорий бытовым мусором.
1.5.4 Комплексная оценка экологического состояния территории
Экологическая ситуация на территории сельсовета обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в зонах экономической деятельности человека.
Сложившаяся функционально-планировочная структура населённых пунктов сельсовета  характеризуется наличием хорошо выраженных зон – объектов сельскохозяйственного назначения и жилой. Однако взаимное расположение этих зон не всегда является удовлетворительным. Ряд предприятий не имеют проектов санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Большая часть котельных и водопроводных сооружений (башни, артезианские скважины) также не имеют нормативных санитарно-защитных зон. Улично–дорожная сеть населенных пунктов настоящее время развита недостаточно, особенно в селитебной зоне. Количество благоустроенных улиц и дорог невелико. 

Наибольшую проблему на территории сельсовета представляет состояние дел с организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов. Рост образования отходов связан с резким увеличением сферы услуг и предприятий торговли на территории сельсовета, а так же с изменением структуры и количества упаковочной тары товаров массового спроса. 

На территории сельсовета ежегодно образуется около 385 т твердых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на свалки твердых бытовых отходов, расположенные близ каждого населенного пункта. Отсутствует система раздельного сбора ТБО, недостаточна доля использования отходов для вторичной переработки, большинство объектов размещения ТБО на пределе своей емкости, не отвечают современным экологическим требованиям к их обустройству и эксплуатации, что приводит к самовозгоранию отходов, загрязнению почв, поверхностных и грунтовых вод. 

Требует решения проблема организации системы сбора и утилизации отходов эксплуатации автотранспортных средств. 

Недостаточно внедрена система комплексной переработки отходов животноводства с использованием современных технологий. Не до конца решена проблема безопасного хранения, утилизации опасных ядохимикатов и средств защиты растений с истекшим сроком годности, запрещенных для применения.
Важной проблемой является так же отсутствие систем локальной очистки ЖБО, отсутствие специально оборудованных полей ассенизации.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСОВЕТА
2.1 Население и трудовые ресурсы
Численность населения на 01.01.2012г. в Козловском муниципальном образовании составляла 1286 человек (2,9% от населения района). Динамика демографических показателей приведена в таблице 1,2 и на рисунках 1,2.

Динамика численности населения

Таблица 2.2.1

	Наименование

поселений


	Численность постоянного
населения,  чел.
	Динамика численности населения, %

	
	на 01.01. 2009г
	на 01.01. 2010г
	на 01.01. 2011г
	на 01.01. 2012г
	2012г.
	Прирост (+), снижение (-) к 2011г.
	Среднегодовые темпы прироста (+), снижения (-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Барабинский 

район
	45381
	44677
	44511
	43932
	-3,19%
	-1,30%
	-0,80%

	Козловский с/с
	1305
	1300
	1296
	1286
	-1,46%
	-0,77%
	-0,36%

	с. Новокозловское
	728
	736
	732
	740
	1,65%
	1,09%
	0,41%

	п. Арисово
	307
	299
	298
	282
	-8,14%
	-5,37%
	-2,04%

	д. Пензино
	270
	265
	266
	264
	-2,22%
	-0,75%
	-0,56%


Динамика демографической ситуации в поселении немного отличается от тенденций демографического развития района, сокращение населения происходит меньшими темпами. За период 2009-2012 годы численность населения Козловского сельского совета уменьшилась на 19 человек за счет естественной убыли и миграционного оттока. В с. Новокозловское происходит рост численности населения, в остальных населенных пунктах идет уменьшение. Самое существенное снижение  на 16 человек произошло в 2011 году в п. Арисово.

Динамика демографических показателей

Таблица 2.1.2

	№

п.п.

 
	Наименование

показателя

 
	Годы
	Среднегодовой

показатель

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	человек
	% к населению

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1.
	Численность населения на конец года, чел.
	1325
	1305
	1300
	1296
	1286
	1233,4
	100,0

	2.
	Число родившихся
	20
	15
	17
	14
	18
	16,8
	1,29

	3.
	Число родившихся на 1000 населения
	15,2
	11,5
	13,1
	10,8
	14,0
	-
	-

	4.
	Число умерших
	17
	12
	19
	19
	16
	16,6
	1,27

	5.
	Число умерших на 1000 населения
	12,9
	9,2
	14,6
	14,7
	12,4
	-
	-

	6.
	Естественный прирост (+,-)
	3
	3
	-2
	-5
	2
	0,2
	0,02

	7.
	Естественный прирост на 1000 населения
	2,3
	2,3
	-1,5
	-3,9
	1,6
	-
	-

	8.
	Число прибывших, чел.
	29
	15
	11
	19
	7
	16,2
	1,24

	9.
	Число убывших, чел.
	42
	23
	13
	24
	10
	21,0
	1,61

	10.
	Миграционный прирост (+,-)
	-23
	-8
	-2
	-5
	-3
	-8,2
	-0,63

	11.
	Миграционный оборот, чел.
	-20
	-5
	-4
	-10
	-1
	-8
	-0,61


Характер демографической ситуации в МО Козловский отличается от тенденций демографического развития Новосибирской области, так как в последние три года из пяти наблюдался естественный прирост населения. Согласно данным администрации района, по этому показателю сельсовет находится на 4 месте среди всех МО в 2011 году.

Что касается показателей смертности, то в течение рассматриваемого периода данный показатель имеет неустойчивое значение. Период снижения смертности до 2008 года (9,2 промилле), сменился скачкообразным ростом в 2009 году (14,6 промилле), с последующим снижением в 2011 году до уровня 12,4 на 1000 населения, что ниже показателя по области в 13,6 промилле. Наибольший показатель смертности был в 2010 г. – 14,7 на 1000 население, наименьший показатель в 2008 г. – 9,2.

[image: image5.png]Benmmia nowazaetan (wa 1000

wacenen)

= Hucno posveLNXCs,

= \ucnoymepuwwx, ven

1 EcrecTsemsiii npupoct





Рис. 1. Естественное движение населения

Такое соотношение показателей рождаемости и смертности определило динамику общего показателя естественного движения населения. В Козловском сельсовете за последние 5 лет произошел небольшой естественный прирост населения, который равняется 1 человеку. Данные по естественному движению населения, являются предпосылкой для благоприятного развития демографической ситуации в МО в будущем. 

В Козловском сельсовете в последние годы наблюдается миграционный отток населения. При этом наблюдается тенденция снижения оттока, если в 2007 году он равнялся 23 чел., то в 2011 г. всего 3. Общее сальдо миграции за последние 5 лет равняется минус 41 человек. Как видно, главной причиной снижения численности является миграционный отток населения.
[image: image6.png]Benwmmia nowazarenn (ven.)

B ucno npuGiswuX, den

= \ucno y6uiswm, ven

= Murpauponmsii npupocT
)




Рис.2 Механическое движение населения

Естественная динамика и механическое движение населения формируют половозрастной состав населения. 

Удельный вес основных возрастных групп в структуре населения МО представлен в таблице 3 и рисунке 3.
Возрастная структура населения Козловского сельсовета

Таблица 2.1.3

	Возрастные группы
	Население, чел.

	
	2009г.
	%
	2010г.
	%
	2011г.
	%

	Моложе трудоспособного возраста, 
	209
	16,08
	232
	17,90
	235
	18,27

	0-6 лет
	99
	7,62
	103
	7,95
	102
	7,93

	7-15 лет
	114
	8,77
	119
	9,18
	133
	10,34

	Трудоспособное население
	821
	63,15
	779
	60,11
	751
	58,40

	-мужчин
	401
	30,85
	387
	29,86
	372
	28,93

	-женщин
	420
	32,31
	392
	30,25
	379
	29,47

	Старше трудоспособного возраста
	270
	20,77
	285
	21,99
	300
	23,33

	-мужчины старше 60 лет
	87
	6,69
	77
	5,94
	77
	5,99

	-женщины старше 55 лет
	183
	14,08
	208
	16,05
	223
	17,34

	Всего:
	1300
	100,00
	1296
	100,00
	1286
	100,00


Возрастная структура населения в МО схожа с возрастной структурой района и области. За последние годы с 16,1% до 18,3%  увеличилось количество лиц моложе трудоспособного возраста. В других возрастных группах наблюдается негативная тенденция. На 70 человек сократилось количество трудоспособного населения из-за оттока наиболее активного населения в поисках работы за пределы МО. Сокращение доли трудоспособного населения почти на 5%, является негативным фактором, который в последствие может отрицательно сказаться на социально-экономическом и демографическом развитии сельсовета. Доля пенсионеров выросла на 2,5%, что объясняется увеличением продолжительности жизни. 

[image: image7.png]100,00%

90,00% -
80,00% -
1 Crapuwe TpysocnocobHoro

70,00% - Bo3pacTa
60,00% -
50,00% - B TpysocnocobHoe
40,00% Hacenenme

% -
S B Monoxe
20,00% - TpysocnocobHoro
10,00% | BO3pACTa,
0,00% -

20009r. 2010r. 2011r.




Рис.3.Возрастная структура населения

Показатель демографической нагрузке в МО от лиц моложе трудоспособного возраста равняется 0,31 (0,33 по району), от лиц старше пенсионного возраста – 0,40 (0,47 по району), общая демографическая нагрузка 0,71. Демографическая нагрузка в Козловском сельсовете ниже, чем целом по району и области. Однако, за последние 3 года существенно выросла нагрузка от лиц пенсионного возраста с 0,33 до 0,4, что является негативным фактором дальнейшего развития. Объяснением быстрого роста демографической нагрузки может быть увеличение продолжительности жизни и миграция трудоспособного населения.

Из 1286 человека, проживающих в 2011 году в поселениях 235 – это дети в возрасте до 15 лет, 300 – лица пенсионного возраста. 
Численность трудовых ресурсов в 2011 году составляла 751 человек или 58,4% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 499 человек или 66,4%. Треть населения выезжает на заработки за пределы сельсовета, чему способствует хорошая транспортная доступность и большое количество маршрутов транзитного пассажирского транспорта. Часть людей старше трудоспособного возраста продолжает работать. На предприятиях муниципального образования занято 72 человека, в личных подсобных хозяйствах – 252 человека. 

Общую ситуацию с занятостью можно охарактеризовать  как неблагоприятную. Согласно Схемы территориального планирования  Барабинского района Козловский сельсовет занимает 4 место по количеству неработающего населения. Столь высокая скрытая безработица является объяснением высокого оттока трудоспособного населения за пределы сельсовета в поисках работы и места жительства. Одним из негативных факторов можно назвать низкий уровень доходов населения. Доходы в 2011 году равнялись 6551 руб./мес., что составляет только 89 % от среднедушевого объема прожиточного минимума. Современный баланс трудовых ресурсов отражен в таблице 4.

Баланс трудовых ресурсов

Таблица 2.1.4

	№ п.п
	Показатели
	2012г.

	
	
	чел.
	% от общ.числ.

населения

	 
	Трудовые ресурсы
	751
	58,4%

	1.
	Занято в экономике
	499
	38,8%

	 

 

 
	а) численность занятых в организациях, расположенных на территории МО, из них:
	263
	20,5%

	
	- на предприятиях МО
	263
	20,5%

	
	- в ЛПХ
	210
	16,3%

	 
	б) численность занятых в организациях, расположенных за пределами, территории МО
	236
	18,4%

	2.
	Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы 
	19
	1,5%

	3.
	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике
	229
	17,8%

	4.
	Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости
	4
	0,3%


На территории поселения функционируют предприятия сельского хозяйства, торговли, жилищно-коммунального хозяйства. Наибольшую занятость обеспечивает сельское хозяйство, в котором занято 284 человек  или 56,9% всех работающих. Далее идут учреждения социального сектора – 72 человек, при этом имеется возможность роста занятости при выполнении всех нормативных требований. 

Следует отметить, что с 2006 года на 138 сократилось количество рабочих мест. Основное падение пришлось на сельское хозяйство и прочие отрасли.  Официальное количество безработных равняется 4 человека. При этом почти треть трудоспособного населения не занято в экономике. Данное расхождение показывает, что в сельсовете имеется скрытая безработица и она носит хронический характер.  Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности представлено в таблице 5.

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности

Таблица 2.1.5

	Показатели
	Годы

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.)
	637
	516
	541
	523
	471
	499

	2. Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел):
	
	
	
	
	
	

	- промышленность
	
	0
	0
	0
	0
	0

	- сельское хозяйство
	341
	304
	330
	321
	275
	284


	- лесное хозяйство
	4
	2
	1
	1
	0
	1

	- строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- транспорт и связь
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	- здравоохранение
	16
	18
	18
	17
	16
	15

	- образование
	62
	60
	57
	57
	54
	57

	- государственное и муниципальное управление
	7
	9
	9
	9
	9
	8

	- прочие отрасли
	202
	118
	122
	114
	113
	130

	3. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.)
	3
	3
	5
	7
	3
	4


2.2 Направления экономического развития муниципального образования
Козловское муниципальное образование обладает следующими возможностями для своего социально-экономического развития: 

· благоприятные природные условия;

· развитую транспортную инфраструктуру;

· наличие свободных сельхозземель;

· большая доля трудоспособного населения;

· наличие подземных источников минеральных вод.

Основным производственным предприятием на территории Козловского муниципального образования является СХПК «Колхоз Козловский». Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных и социально-значимых секторов экономики муниципального образования. Среднегодовая численность работающих в СХПК «Колхоз Козловский» составляет 137 человек.

Объем всей произведенной сельскохозяйственной продукции СХПК за последние 5 лет почти не изменился - 54,5 млн. руб. в 2008 г. и 56,3 млн. руб. в 2011 г. Рост выручки СХПК меньше темпов инфляции, что может свидетельствовать об уменьшении объемов производства. Происходит уменьшение поголовья скота, как в хозяйстве, так и ЛПХ.  

Урожайность в последние годы ниже 10 ц/га, что показывает низкую культуру производства и применение отсталых технологий. Главной целью в ближайшие годы должна стать политика повышения урожайности до районных значений в 14 ц/га. Для повышения производительности и производственных показателей в ближайшие годы планируется приобрести новые посевные комплексы, минеральные удобрения, производить химическую обработку посевов зерновых культур, увеличить количество паров и площадей осенней пахоты. Также предлагается возобновить выпуск молока в пакетах, увеличить поголовье скота герефорд для последующего увеличения выпуска мяса.

Основными угрозами для развития сельского хозяйства являются: спад сельскохозяйственного производства из-за природно-климатических факторов (вероятность снижения урожайности на 22-25% из-за засухи, от неблагоприятных условий уборки 30-32%), процесс старения рабочих кадров основных профессий, высокий износ машин и механизмов, низкая производительность.

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства на территории Козловского сельсовета реализуется национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», который предусматривает развитие животноводства, растениеводства и малых форм хозяйствования. Реализация этих направлений будет осуществляться через субсидирование процентных ставок, поставку по лизингу техники, оборудование для животноводства и племенного скота, приобретение семян.

В Комплексной программе социально-экономического развития до 2025 года Барабинского района предусмотрена реконструкция коровника на 400 голов. Развитие животноводства будет способствовать более стабильному развитию сельскохозяйственного предприятия и повысит занятость и доходы работающего на нём населения.

Поголовье скота в личных хозяйствах населения снижается из-за сложности в заготовке кормов, фуража. Спад сельскохозяйственного производства привел к снижению численности населения, занятого в производстве. 

Также на всех уровнях власти принимаются программы поддержки ЛПХ. В рамках этих программ предусматривается содействие  в организации закупа  сельхозпродукции в ЛПХ, снабжение населения  молодняком сельскохозяйственных животных. Плановые показатели закупки сельхоз продукции у ЛПХ составляют: 140 тонн молока, 80 тонн мяса, 5000 шт. яиц, 400 тонн картофеля.

В поселении имеется большой потенциал развития сельскохозяйственного производства. Полное и рациональное использование земель способно обеспечить устойчивое развитие поселения, более полную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни.

Будущее Козловского сельсовета во многом будет зависеть от развития сельского хозяйства. Для этого нужно создать условия для СХПК «Колхоз Козловский», как базового предприятия, которое будет в перспективе перерабатывать не только своё сырьё, но и личных подсобных хозяйств. Без развития перерабатывающих производств и животноводства на территории муниципального образования нельзя повысить доходы и занятость населения, так как переработка сельскохозяйственного сырья и животноводства будет способствовать сглаживанию влияния погодных и сезонных факторов.

Важным требованием развития сельского хозяйства является переход с экстенсивных способов хозяйствования на интенсивные, так как с одной стороны нет территории для дальнейшего наращивания производства, а с другой нужно повышать производительность и урожайность, что в свою очередь должно привести к увеличению доходов и конкурентоспособности.

Отдельно нужно отметить инвестиционный проект, который реализует ООО «Карачинский источник». Предполагается открытие завода по розливу бутилированной минеральной воды, с годовым выпуском 100 млн. литров. Данное предприятие позволит создать большое количество рабочих мест не только в д. Пензино, но и в ближайших населенных пунктах. Новое производство будет способствовать закреплению трудоспособного населения, снизит проблему скрытой безработицы. 

Транспортные услуги населению оказывают районное транспортное предприятие и индивидуальные предприниматели. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Козловского сельсовета составляет 69 км, в том числе с твердым покрытием - 63,3 км. 

По состоянию на 01.01.2012 года на территории поселения зарегистрировано 4 индивидуальных предприятий. Основными видами деятельности индивидуальных предприятий является торговля.

В системе образования поселения на 01.01.2012 функционирует детский сад на 35 мест (посещает 32 ребенка) в с. Новокозловское, 3 школы на 420 мест (111 учеников). Если обеспеченность школьников 100%, то обеспеченность детскими садами составляет только 40,7%. При обеспечении 100% нормативной потребности по дошкольным учреждениям может создать до 10-12 новых рабочих мест. 
Медицинское обслуживание жителей Козловского сельского поселения осуществляют 3 фельдшерско-акушерских. Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений улучшается, проведены ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах. 

За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть учреждений. В поселении работают дом культур на 200 мест и библиотека на 13 тыс. книг в с. Новокозловское, клуб на 100 мест и библиотека на 1,6 тыс. книг в п. Арисово
, а также клуб на 100 мест и библиотека на 7 тыс. книг в д. Пензино.

2. 3 Прогноз численности населения

Перспективная численность населения Козловского сельсовета рассчитана с учетом особенностей его социально-экономического развития, возрастной структуры и занятости населения, прогнозных данных по демографии Росстата, а также других нормативных документов, затрагивающих вопросы демографии, миграции и социально-экономического развития.

В прогнозе учитываются  тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Барабинском районе. 

Исходные данные: рождаемость последние годы колебалась от 10,8 до 15,2 промилле, смертность изменялась в диапазоне от 9,2 до 14,7 промилле. Общая структура населения по сравнению с исходной ситуацией претерпит изменение. Данные изменения носят объективный характер, и обусловлены с одной стороны последствиями демографической ситуации 90-х, начала 2000-х, а с другой, тенденцией роста продолжительности жизни. 

Достичь уровень рождаемости (16 промилле), который закладывается в прогнозе численности Схемой территориального планирования  Барабинского района, не удастся. При оптимистическом исходе общий коэффициент рождаемости по прогнозу Росстата составит 13 промилле до 2020 года с падением в дальнейшем до 11 промилле в течение 10 лет. Следовательно, в прогнозе численности населения Козловского сельсовета приняты  следующие усредненные показатели рождаемости:

14 промилле до 2015;

13,2 промилле до 2020;

11 промилле к остальному периоду.

Более высокий уровень рождаемости в сельсовете объясняется более высокой долей населения в трудоспособном возрасте, а также закреплением молодежи вследствие развития производства.

Смертность по сельсовету в прогнозном расчёте принимается от 12 промилле до 13промилле к расчётному сроку. Данные показатели соответствует усредненному показателю Росстата для Новосибирской области. Столь низкий уровень смертности обусловлен тем, что в сельсовете произойдет улучшения системы здравоохранения, повысится доступность медицинских услуг и качество питьевой воды (новые скважины), что приведет к увеличению продолжительности жизни населения.

Миграционный отток сменится небольшим миграционным притоком, что будет обусловлено открытием завода по разливу бутилированной воды, а также других производств, где необходимы квалифицированные кадры. Также при развитии экономики поселения будет повышаться привлекательность данной территории, как место приложения труда молодежи. В прогноз закладывается небольшой приток населения 1-2 человека в год.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения Козловского муниципального образования принята:

· на I-ю очередь - 1330 человек;

· на расчетный срок - 1340 человек.

Проектная численность населения по поселениям приведена в таблице 2.2.1. 

Проектная численность населения 

Таблица 2.2.1
	№ п.п.
	Наименование поселений
	Численность населения, чел.

	
	
	2012
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Козловское МО
	1286
	1330
	1340

	2.
	с. Новокозловское
	740
	755
	760

	3.
	п. Арисово
	282
	285
	285

	4.
	д. Пензино
	264
	290
	295


Прогноз возрастной структуры населения по этапам освоения приведены в таблице 2.2.2 и 2.2.3.

Возрастная структура населения

Таблица 2.2.2
	№ п.п
	Возрастные группы
	На
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	01.01.2012г.
	
	

	
	
	чел.
	% к итогу
	чел.
	% к итогу
	чел.
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Моложе трудоспособного возраста,
	235
	18,3%
	270
	20,3%
	265
	19,8%

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	 
	0-6 лет
	102
	7,9%
	100
	7,5%
	90
	6,7%

	 
	7-15 лет
	133
	10,3%
	170
	12,8%
	175
	13,1%

	2.
	Трудоспособное население
	751
	58,4%
	725
	54,5%
	705
	52,6%

	3.
	Старше трудоспособного возраста
	300
	23,3%
	335
	25,2%
	370
	27,6%

	 
	Всего:
	1286
	100,0%
	1330
	100,0%
	1340
	100,0%


Также необходимо отметить, что при небольшом росте численности населения  будет, происходить изменения в возрастной структуре. Доля населения старше трудоспособного возраста вырастит вследствие увеличения продолжительности жизни. Доля трудоспособного населения снизится, так как в трудоспособный возраст начинает вступать малочисленное поколение 90-х, начала 2000-х годов. Доля детей до 15 лет вырастет, однако при росте абсолютного значения  к расчётному сроку внутри этой группы начнут проявляться негативные тенденции падения численности в группе от 0 до 6 лет.

Прогнозная численность дошкольников и школьников

Таблица 2.2.3
	Населенный пункт
	2012г.
	1 очередь 2022г.
	Расчетный срок, 2032г.

	 
	от 0 до 6
	от 7 до 17
	от 0 до 6
	от 7 до 17
	от 0 до 6
	от 7 до 17

	Козловский МО
	102
	133
	100
	195
	90
	200

	с. Новокозловское
	50
	70
	55
	110
	50
	115

	п. Арисово
	30
	23
	25
	40
	20
	42

	д. Пензино
	22
	40
	20
	45
	20
	43

	из них, моложе трудоспособного возраста
	 
	 
	 
	170
	 
	175


При прогнозе занятости были учтены сложившаяся в настоящий момент в сельсовете занятость, возрастная структура населения, существующие и потенциальные ресурсы которые могут быть вовлечены или экономически более эффективно использованы. 

Главными целями социально-экономического развития являются: 

· закрепление имеющихся трудовых ресурсов и молодежи;

· повышение уровня доходов населения;

· развитие перерабатывающих производств;

· строительство новых и восстановление старых промышленных предприятий;

· развитие сервисных производств;

· создание условий получения качественных социальных и культурно-досуговых услуг.

 Прогнозная оценка численности населения в трудоспособном возрасте района представлена по проектным этапам в таблице 2.2.4.

Прогноз трудовых ресурсов 

Таблица 2.2.4
	№ п.п.
	Показатели
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	чел.
	% от общ.числ.
	чел.
	% от общ.числ.

	
	
	
	населения
	
	населения

	
	Трудовые ресурсы
	725
	54,5
	705
	52,6

	1.
	Занято в экономике
	575
	43,2
	580
	43,3

	
	а) численность занятых в организациях, расположенных на территории МО, из них:
	350
	26,3
	370
	27,6

	
	- на предприятиях МО
	350
	26,3
	370
	27,6

	
	- в ЛПХ
	160
	12,0
	145
	10,8

	
	б) численность занятых в организациях, расположенных за пределами, территории МО
	225
	16,9
	210
	15,7

	2.
	Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы 
	30
	2,3
	35
	2,6

	3.
	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике
	115
	8,6
	85
	6,3

	4.
	Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости
	5
	0,4
	5
	0,4


Проектируемые предприятия

Таблица 2.2.5
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Число работающих
	Специализация

	1
	2
	3
	4

	1
	Разведение рыбы
	5
	Производство товарной рыбы

	2
	Розлив минеральной воды
	20
	Производств минеральной воды

	3
	Перерабатывающие предприятия
	10

	Переработка молока и мяса

	4
	Предприятие по выпуску кирпича
	30 
	Производство строительных материалов

	5
	Транспорт
	20
	При отсутствии железной дороги в д. Пензино, вывоз продукции будет осуществляться автотранспортом.


3. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории и зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории поселения

3.1 Объекты культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия на территории Козловского сельсовета представлена Службой по охране объектов культурного наследия Новосибирской области и администрацией Барабинского района.
Археологических памятников на территории Козловского сельсовета нет. В с. Новокозловское и д. Пензино расположены объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – памятники воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Эти памятники не включены в государственный реестр, однако требуют установления охранной зоны и ухода. Установлены они были в 1967 году.
Кроме того, в д. Пензино на здании школы имеется мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Максима Григорьевича Апарина, погибшего в 1943г. при форсировании Днепра, а в с. Новокозловское также на здании школы установлены две мемориальные доски в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Перечень мероприятий по сохранению конкретных объектов культурного наследия, в том числе проекты зон охраны разрабатываются специализированной организацией.

Проектом генерального плана даются общие рекомендации по охране объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения их облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования в соответствии с действующим законодательством. Любая деятельность, ремонт и реставрация таких объектов может осуществляться только по разрешению органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Юридические и физические лица, в собственности и пользовании которых находятся объекты культурного наследия, выдают государству охранные обязательства, в которых принимают на себя ограничения, связанные с особыми условиями эксплуатации таких объектов.
3.2 Характеристики зон с особыми условиями
3.2.1 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Охранные зоны линий электропередачи
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (ГОСТ 12.1.051-90 Охранные зоны линий электропередачи).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

На территории Козловского сельсовета проходят линии электропередач, напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и менее. От линий электропередач устанавливается охранная зона, размером 25 м для ВЛ 220 кВ, 20 м для ВЛ 110 кВ, 15м для ВЛ 35 кВ и 10м для ВЛ 10 кВ.
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередач во время грозы или в экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов,  имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. 
3.2.2 Отступ от автомобильных дорог до жилой застройки
Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП  34.13330 и требованиями раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки  – 100; садово-дачной застройки  – 50; для дорог  IV категории  – соответственно 50 и  25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.      

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.
Таблица 3.2.2.1

Автомобильные дороги Козловского сельсовета

	Наименование автомобильной дороги
	Учетный номер (код)
	Техническая категория
	Отступ до жилой застройки

	Участок а/д "М-51" Новосибирск - Барабинск   - 21,3 км       
	М-51
	II
	100

	Участок а/д М-51-Таскаево-Бакмасиха – 9 км
	Н-0104
	IV
	50

	10 км а/д "Н-0104" – Новокозловское – 4,335 км     
	Н-0109  
	IV
	50

	5 км а/д "Н-0109" - Арисово   - 5,638 км          
	Н-0123
	IV
	50

	Арисово - Пензино   - 12,667 км                    
	Н-0133
	V
	50

	1178 км а/д "М-51" - Труновское – 2,6 км
	В-0111
	IV
	50


3.2.3 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
            В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Таблица 3.2.3.1
Перечень объектов Козловского  сельсовета, требующих установления санитарно-защитных зон.
	№ п/п
	Наименование

предприятий
	Отраслевая

направленность
	Класс опасности
	Размер

СЗЗ, м

	1
	Территория зернотока с. Новокозловское
	Объект сельхозназначения
	V
	50

	2
	Территория машинного двора с. Новокозловское
	Объект сельхозназначения
	IV
	100

	3
	Территория пилорамы с. Новокозловское 
	Производственный объект
	IV
	100

	4
	Территория фермы КРС с. Новокозловское
	Объект сельхозназначения
	III
	300

	5
	Территория стоянки сельхозтехники с. Новокозловское 
	Объект сельхозназначения
	IV
	100

	6
	Территория АЗС с. Новокозловское
	Объект транспортной инфраструктуры
	V
	50

	7
	Территория кладбища с. Новокозловское
	Объект, связанный с захоронениями
	V
	50

	8
	Участок компостирования ТБО близ с. Новокозловское
	Объект связанный с захоронениями ТБО
	II
	500

	9
	Площадка скотомогильника близ с. Новокзловское
	Объект, связанный с захоронениями
	I
	1000

	10
	Территория фермы КРС п. Арисово
	Объект сельхозназначения
	III
	300

	11
	Территория пилорамы п. Арисово 
	Производственный объект
	IV
	100

	12
	Территория гаража п. Арисово
	Объект сельхозназначения
	V
	50

	13
	Территория зернотока п. Арисово
	Объект сельхозназначения
	V
	50

	14
	Территория кладбища п. Арисово
	Объект, связанный с захоронениями
	V
	50

	15
	Участок компостирования ТБО близ п. Арисово
	Объект, связанный с захоронениями
	II
	500

	16
	Территория фермы КРС д. Пензино
	Объект сельхозназначения
	III
	300

	17
	Территория зернотока д. Пензино
	Объект сельхозназначения
	V
	50

	18
	Территория гаража д. Пензино
	Объект сельхозназначения
	V
	50

	19
	Территория кладбища д. Пензино
	Объект, связанный с захоронениями
	V
	50

	20
	Участок компостирования ТБО близ д. Пензино
	Объект, связанный с захоронениями
	II
	500

	21
	Площадка скотомогильника близ д. Пензино
	Объект, связанный с захоронениями
	I
	1000

	22
	Площадка скотомогильника сибиреязвенного
	Объект, связанный с захоронениями
	I
	1000


3.2.4 Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ред 28.07.2012г.).

Таблица 3.2.4.1

Зоны охраны водоемов Козловскго сельсовета
	Наименование водного объекта
	Площадь водоёма, кв. км
	Водоохранная зона, м
	Прибрежно-защитная полоса, м
	Береговая полоса, м

	Оз. Черное
	0,75
	50
	50
	20

	Оз. Рандово
	1,14
	50
	50
	20

	Оз. Кругленькое
	0,29
	-
	-
	20

	Оз. Мал.Сарбалык
	0,15
	-
	-
	20

	Оз. Бол.Сарбалык
	0,34
	-
	-
	20

	Оз. Иркутла
	0,26
	-
	-
	20

	Оз. Фомино 
	0,12
	-
	-
	20

	Оз. Козлово
	0,18
	-
	-
	20

	Оз. Штан -Таган
	0,4
	-
	-
	20

	Оз. Безымянное
	0,52
	50
	50
	20

	Оз. Толчинское
	0,16
	-
	-
	20

	Оз. Крутое
	0,71
	50
	50
	20

	Оз. Ближнее
	0,4
	-
	-
	20

	Оз. Камышное
	0,57
	50
	50
	20

	Оз. Дальнее
	0,3
	-
	-
	20

	Оз. Белое
	0,26
	-
	-
	20

	Оз. Среднее
	0,26
	-
	-
	20

	Оз. Моховое
	0,32
	-
	-
	20

	Оз. Чигирь
	1,28
	50
	50
	20

	Оз. Орисово
	0,08
	-
	-
	20


В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3.2.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
В настоящее время зоны санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения для Козловского сельсовета не установлены. Проект ЗСО должны выполнить специализированная организация в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе «Мероприятия по второму и третьему поясам», в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.3  Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории поселения, в том числе  утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации
Для  обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения Барабинского района была разработана «Комплексная программа социально-экономического развития

Барабинского района на 2011-2025 годы».
Основными направлениями Программы, применительно ко всей территории района  являются: 

- благоустройство сел;

- обеспечение занятости населения;

- освоение земель под жилищную застройку;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства поселений;

- создание условий для развития личных подсобных хозяйств, в т.ч. в удаленных и малых населенных пунктах;

- строительство внутрипоселенческих дорог;

- оптимизация объектов социальной сферы.

Для решения социально-экономических задач района Программой предлагается ряд коммерческих и некоммерческих мероприятий.

Среди социальных (некоммерческих) мероприятий можно выделить следующие:

- создание условий по повышению рождаемости, содействие совершенствованию системы социальной защиты населения, оказанию помощи реально нуждающимся гражданам;

- улучшение качества оказания медицинской помощи больным;

-создание условий для стабильного функционирования образовательных учреждений;

- укрепление и развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов, оснащение их инвентарем и оборудованием;
- повышение уровня безопасности населения, усиление законных прав и интересов граждан, обеспечение правопорядка на территории  района;

- создание условий для реализации трудовых прав граждан и повышения уровня занятости населения;


- проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий. Осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- разработка и реализация системы мероприятий по поддержке малого бизнеса;

Таблица 3.3.1

Инвестиционные проекты (применительно к Козловскому сельсовету)

	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Вводимая мощность
	Ответственные за реализацию мероприятий 

	1
	Реконструкция коровника в СХПК «Козловский»
	2013
	400 гол.
	СХПК «Козловский»

	2
	Строительство завода по розливу бутилированной воды в д. Пензино МО Козловского сельсовета
	2013 г.
	100 млн. литров в год чистой воды, создание новых рабочих мест.
	ООО «Карачинский

источник» 


	
	Капитальный ремонт а/д "1152 км а/д "М-51 "Барабинск- Таскаево"
	2012-2015
	31 км
	

	3
	Ремонт 10 км автодороги

«Н-0104» - Новокозловское
	2012-2014
	2,5 км
	ОЖКХЭТиС

	4
	Ремонт автодороги «Арисово – Пензино» 
	2012-2013
	6,5 км
	ОЖКХЭТиС

	5
	Строительство автодороги «Пензино - Байкал»
	2012
	
	ОЖКХЭТиС

	6
	Бурение скважины в д. Пензино
	2012-2014
	
	ОС, ОЖКХЭТиС, 

	7
	Установка модульной котельной в д. Пензино

	2012-2013
	
	ОС,  Глава МО

	
	Межпоселковый ГВД Новокозловское - Арисово
	2012-2021
	5,6 км
	


3.4  Предложения по перспективным инвестиционным проектам

На основе анализа имеющихся потенциальных ресурсов Козловского сельсовета (земля, трудовые ресурсы, сырьевые ресурсы, природные ресурсы) определены возможные направления экономического развития территории сельсовета по интенсивному варианту развития и прирост новых рабочих мест.

Для Козловского сельсовета, на период 2026-2031 гг. рекомендуется строительство свиноводческого мини-комплекса – 30 рабочих мест в 2026 г., 40 рабочих мест – в 2031 г.
         Резервные территории для размещения данного производства имеются в каждом населенном пункте сельского совета.
II.  обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения,  возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
4. Существующее и планируемое градостроительное освоение территории
4.1 Планировочная структура территории

Основу планировочного каркаса Козловского сельсовета составляют автомобильные дороги межмуниципального значения «Н-0104» - «М-51 - Таскаево» и «Новокозловское – Пензино». Первая транзитом проходит по западной незаселенной части Козловского сельсовета, соединяя его с районным центром – г. Барабинском.  Последняя -  проходит через территорию поселения с запада  на восток, связывая все населенные пункты сельсовета. Планировочную структуру сельсовета дополняют местные автомобильные дороги. Узлами планировочной структуры Козловского сельсовета являются населённые пункты: центральная усадьба с. Новокозловское, п. Арисово и д. Пензино. 

Планировочная структура проектным решением не изменяется. 
4.2 Функциональное зонирование территории поселения, параметры функциональных зон
В анализе категорий земель и при расчетах территорий функциональных зон проектом используется электронная карта кадастрового деления кварталов, предоставленная Росреестром Новосибирской области. Числовые значения площадей электронной версии не совпадают с данными таблицы «Сводная экспликация земель Барабинского района Новосибирской области по состоянию на 01 января 2012 года», предоставленной администрацией района.
По функциональному назначению на территории Козловского сельсовета выделяются следующие зоны:
- зона градостроительного использования;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона производственного использования; 
- зона транспортной инфраструктуры;

- зона для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда;

- зона специального назначения.

Проектом предлагается сохранить существующую концепцию функционального зонирования. Незначительно увеличивается зона градостроительного использования в связи с включением в неё территорий планируемого развития селитьбы и выравниванием границ населенных пунктов. Доминирующая по доле в общей площади сельсовета зона сельскохозяйственного использования уменьшается за счёт выделения из неё прочих зон (в том числе градостроительного использования и транспортной инфраструктуры). Так же в связи с планируемым развитием производств, обрабатывающих сельскохозяйственную продукцию выделяются резервные зоны под производственную инфраструктуру. В зону транспортной инфраструктуры выделяются существующие транспортные связи. Зоны для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда не изменяются. Зона специального назначения значительно увеличивается в связи с необходимостью размещения необходимых для жизнедеятельности сельсовета объектов специального назначения, таких как полигоны ТБО, поля фильтрации и запахивания ЖБО.
Таблица 4.2.1

Существующие и проектное использование территории Козловского сельсовета

	№
п/п
	Наименование зоны
	Существующее положение
	Проектное рещение

	
	
	Площадь (га)
	% от общей площади границах сельсовета
	Площадь (га)
	% от общей площади границах сельсовета

	1
	зона градостроительного использования, в том числе:
- с. Новокозловское
- п. Арисово
- д. Пензино
	217,28
101,28
36,8
79,2
	0,54
	296,6
153,76
40,0
102,84
	0,72

	2
	зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
- в ведении администрации сельсовета
- зона сельхозугодий

- зона объектов сельхозназначения
	39447,18
1817,0
37818,21
13,97
	97,4
	39322,28
1781,58
37729,4
18,5
	97,1

	3
	зона транспортной инфраструктуры
в том числе: 

-полоса отвода железной дороги

-автодороги

-трубопроводный транспорт
	443,0
334,0

107,0

2,0
	1,1
	485,0
334,0

149,0

2,0
	1,2

	4
	зона для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда
	368,0
	0,9
	368,0
	0,9

	5
	зона специального назначения, в том числе
- поля ассенизации и запахивания

- полигоны ТБО

- кладбища

- скотомогильники
	9,54
-
5,44
3,8
0,3
	0,06
	13,12
3,12
5,44
4,11
0,45
	0,08

	
	Итого в пределах границ муниципального образования
	40485,0
	100
	40485,0
	100


Зона градостроительного использования – зона, занятая населёнными пунктами Козловского сельсовета. Внутри населённых пунктов выделяются следующие функциональные зоны:
- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона санитарно-защитных посадок.

Проектом зона градостроительного использования увеличивается на 76,72 га  в связи с развитием жилой, общественно-деловой и инженерной зон. А также в связи с созданием зон рекреационного назначения и санитарно-защитных посадок, и резервирования площадок для развития предприятий. 
Наибольшее развитие жилой зоны предполагается в с. Новокозловское. 
Таблица 4.2.2

Изменение территорий в границах населённых пунктов Козловского сельсовета

	№ п/п
	Наименование

Населённого пункта
	Площадь, га

	
	
	сущ. 
	планир.
	изменение

	1.
	с. Новокозловское
	101,28
	153,76
	52,48

	2.
	п. Арисово
	36,8
	40,0
	3,2

	3.
	д. Пензино
	79,2
	102,84
	23,64

	Итого
	217,28
	296,6
	79,32


Изменение границ населенных пунктов происходит за счет земель сельхозиспользования и транспорта: 37,72 га вычленяются из земель, находящихся в ведении администрации сельсовета; 2,6 га – земли транспорта; 38,99 га – земли сельхозназначения.
Зона сельскохозяйственного назначения 
В настоящее время зона сельскохозяйственного назначения включает в себя сельхозугодия, а так же территории под объектами сельскохозяйственного назначения – фермы, расположенные вне границ населённых пунктов. В настоящее время за границами населённых пунктов в Козловском сельсовете расположены фермы КРС п. Арисово и д. Пензино. ФКРС с. Новокозловское большей частью входит в черту населенного пункта, за границей расположена кормовая зона фермы. Так же в зоне сельскохозяйственного назначения располагаются поверхностные водные объекты и  местные автомобильные дороги и хозяйственные проезды.
Сельхозугодия на территории Козловского сельсовета представлены пашнями, сенокосами, пастбищами, территориями под лесами и древесно-кустарниковой растительностью (в том числе полезащитного назначения). Ягодников и плодопитомников на территории поселения нет. Сенокосы и пастбища представлены суходольными и заболоченными территориями. 
В зону сельскохозяйственного использования так же входят территории под объектами сельскохозяйственного назначения. В том числе объекты, связанные с содержанием животных круглогодичного и сезонного использования, объекты, связанные с обслуживанием и хранением сельскохозяйственной техники, объекты, связанные с обработкой и хранением зерна. 
На расчётный срок проектом предлагается сохранение сельхозпредприятий и резервирование неиспользуемых ныне территорий под развитие зон сельскохозяйственного производства. 
Зона производственного использования.
В настоящее время зоной производственного использования является пилорама п. Арисово. На период расчетного срока она сохраняется. 

Такие планируемые производства  как завод по розливу питьевой воды в д. Пензино и молочный завод с. Новокозловское  располагаются в границах населенных пунктов и в ходят в зону градостроительного использования.
Зона транспортной инфраструктуры. 

Транспортная зона Козловского сельсовета складывается из: полосы отвода железнодорожной магистрали; территорий под участками автомобильной дороги федерального значения М-51 «Байкал», межмуниципального значения «Барабинск - Таскаево», «М-51 – Труновское»; а так же территорий под участками местных автомобильных дорог (Новокозловское  - Арисово). Земли под железной дорогой,  федеральной автомобильной дорогой, под межмуниципальными дорогами и местными до п. Арисово выделены в кадастровые участки и зарегистрированы как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Все остальные транспортные связи лежат в зоне сельскохозяйственного использования. 
Проектом выделяются транспортные зоны под местными автомобильными дорогами до д. Пензино и д. Пензино - М-51, а так же под автомобильными дорогами, ведущими к объектам необходимым для жизнедеятельности населённых пунктов Козловского сельсовета таких, как кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники, объекты сельскохозяйственного назначения.  
Зона для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда.

Функциональная зона для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда совпадает с территорией под землями лесного фонда Козловского сельсовета. Указанные земли находятся в ведении Барабинского лесохозяйственного участка Барабинского лесничества. 

Прочие лесные массивы Козловского сельсовета являются лесами Козловского лесохозяйственного участка и имеют функцию защитных лесов Барабинского района.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе. 
Зона для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда проектом не изменяется.
Зона специального назначения.

На настоящий момент зона специального назначения в Козловском сельсовете представлена территориями девяти кладбищ (возле каждого существующего населенного пункта и в районах бывших населенных пунктов), тремя полигонами ТБО,  четырьмя  скотомогильниками (один из которых закрытый сибиреязвенный) и двумя территориями полей запахивания ЖБО (возле с. Новокозловское и п. Арисово).  Площадь зоны специального назначения составляет 9,54 га.
 Проектом предлагается увеличить территории кладбищ в населенных пунктах согласно нормативному расчету с учетом проектной численности населения, выделить территорию под новый скотомогильник д. Пензино и поля запахивания д. Пензино. Проектная площадь зоны специального назначения составит 13,12 га.

4.3 Структура землепользования
Территория Козловского сельсовета складывается из земель следующих категорий:
- земли населённых пунктов;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли лесного фонда;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
          Площадь всего Козловского сельсовета составляет 40485 га, из них 39436,11 га относятся к землям сельхозназначения, земли населённых пунктов складываются из земель с. Новокозловское, п. Арисово и д. Пензино и составляют 217,28 га. Земли  лесного фонда составляют 368  га, 443 га являются землями промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения.
В связи с совершенствованием функционального зонирования территории сельсовета проектом предлагается корректировка структуры землепользования.
Таблица 4.3.1

Существующие и проектное распределение земель Козловского сельсовета по категориям  

	№
п/п
	Категория земель
	Существующее положение
	Проектное рещение

	
	
	Площадь (га)
	% от общей площади границах сельсовета
	Площадь (га)
	% от общей площади границах сельсовета

	1
	земли населенных пунктов, в том числе:

- с. Новокозловское
- п. Арисово
- д. Пензино
	217,28
101,28

36,8

79,2
	0,54
	296,6
153,76
40,0
102,84
	0,72

	2
	земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земли переданные в ведение администрации сельсовета
	39447,18
1817,0


	97,4
	39322,28

1781,58

	97,1

	3
	земли  лесного фонда
	368
	0,9
	368
	0,9

	4
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	452,54
	1,16
	498,12
	1,28

	
	Итого в пределах границ муниципального образования
	40485,0
	100
	40485,0
	100


 Земли населённых пунктов. 

В связи с выравниванием границ, планируемым развитием селитьбы и необходимостью обеспечения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» изменяются границы населённых пунктов. Для этого из земель сельхозназначения в пользу земель населённых пунктов изымаются части кадастровых участков. В приведённой ниже таблице представлен перечень участков, которые подвергаются изменению.
 Таблица 4.3.2
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов Козловского сельсовета

	№

п/п
	Номер участка
	Площадь изымаемой части участка, га
	Категория земель
	Цели использования

	
	
	
	Существующее положение
	Проектное рещение
	

	1
	ЗУ 54:02:010512:1295
	30,48
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов 

(с. Новокозловское)
	размещение резервной жилой зоны, кладбища, объектов транспортной зоны

	2
	ЗУ 54:02:010512:1301
	19,4
	Земли сельхозназначения 
	Земли населённых пунктов 

(с. Новокозловское)
	размещение жилой  зоны, производственной зоны

	3
	ЗУ 54:02:010512:170
	2,60
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,радиовещания, телевидения,информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населённых пунктов

(с. Новокозловское)
	размещение транспортной  зоны

	4
	ЗУ 54:02:010512:1297
	0,3
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(п. Арисово) 
	размещение жилой зоны, зоны санитарно-защитных посадок

	5
	ЗУ 54:02:010512:1296
	0,6
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(п. Арисово) 
	размещение транспортной зоны, зоны санитарно-защитных посадок

	
	ЗУ 54:02:010512:1301
	2,3
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(п. Арисово) 
	размещение транспортной зоны, зоны санитарно-защитных посадок, зоны инженерных сооружений

	
	ЗУ 54:02:010512:1301
	19,6
	Земли сельхозназначения 
	Земли населённых пунктов

(д. Пензино) 
	размещение транспортной зоны, резервной жилой зоны, производственной зоны 

	
	ЗУ 54:02:010512:1300
	2,08
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(д. Пензино) 
	размещение транспортной зоны, жилой  зоны 

	
	ЗУ 54:02:010512:1299
	1,96
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(д. Пензино) 
	размещение транспортной зоны, жилой зоны, резервной жилой зоны 

	Итого
	79,32


Земли сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территории сельсовета. Среди них выделяются земли в ведении СХПК Колхоз «Козловский» и земли, переданные в ведение администрации сельсовета.  Земли сельхозназначения включают в себя сельхозугодия и территории предприятий сельскохозяйственного профиля. Так же на землях сельхозназначения размещаются объекты транспортной инфраструктуры, объекты специального назначения, производственные объекты.
Проектом предлагается перевести часть земель сельхозназначения в другую категорию. 76,72 га изымается в пользу земель населённых пунктов. Из них 41,3 га из земель сельскохозяйственного назначения в границах бывшего АОЗТ и 35,42 га из земель в ведении администрации сельсовета.
Земли лесного фонда.

Земли лесного фонда представлены лесами Барабинского лесохозяйственного участка. Общая площадь лесного фонда по данным Росреестра Новосибирской области составляет 368 га. 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
На настоящий момент указанные земли на территории Козловского сельсовета составляют 443 га. Из них 441,0 га – земли под объектами транспорта и 2,0 га под трубопроводным транспортом. 
Проектом предлагается выделить в земли транспорта участки под автодороги Арисово-Пензино, Пензино –трасса М-51, а также проезды до полигонов ТБО, кладбищ и скотомогильников, что составит 42,0 га.
В земли специального назначения выделяются участки под существующими и проектируемыми объектами специального назначения.

Суммарно земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения увеличиваются на 48,54 га, которые предлагается перевести в состав земель промышленности из земель сельскохозяйственного назначения.

4.4 Жилищный фонд и объекты социальной сферы
4.4.1 Жилищный фонд
На настоящий момент жилой фонд Козловского сельсовета составляет 25500 кв.м общей площади. Площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых  домах составляет 188,25 кв.м. Большую часть жилого фонда составляет индивидуальная застройка. Муниципальный жилой фонд составляет 7100,6 кв.м; в собственности граждан – 18399,4 кв.м. По населенным пунктам жилой фонд распределяется следующим образом:

С. Новокозловское – 17100 кв.м

П. Арисово – 4900 кв.м.

Д. Пензино – 3500 кв.м.

Земельные участки под строительство жилых домов предоставляются в соответствии с земельным кодексом, выдача разрешений на строительство домов в соответствии с градостроительным кодексом генеральным планом и правилам землепользования и застройки. Сведения о наличии свободных участков под строительство домов передаются в департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области для размещения на областном сайте с предложениями строительных площадок и публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте города. Для открытых конкурсных процедур предоставления застройщикам прав на земельные участки производится публикация сообщений в СМИ о предполагаемом использовании земельных участков с целью изучения спроса на них, а при наличии спроса проводятся торги.
В системе жилищно-коммунального хозяйства сельсовета функционирует   МУП «Жилкомхоз» при сельсовете. МУП «Жилкомхоз» оказывает жилищно-коммунальные услуги. 
Основные мероприятия.

Комплексная программа СЭР Барабинского района  выделяет ряд мер, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства.
С целью повышения доступности жилья и улучшения качества жилищно-коммунальных условий проживания населения на территории района предстоит решение задач жилищного строительства, сдерживания необоснованного роста стоимости строящегося жилья, создание условий для роста эффективности управления развитием сектора коммунальных услуг, ускорение газификации поселений района. Продолжится работа по совершенствованию тарифного регулирования работ и услуг организаций коммунального комплекса. 

Целевые субсидии и меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг в полном объеме будут, по-прежнему,  предоставляться всем нуждающимся семьям.  

Участие района в областных целевых программах будет способствовать решению важнейших проблем по газификации, водоснабжению, отведению поверхностных и грунтовых вод, строительству и ремонту объектов социальной сферы и жилья. 
На расчётный срок проектом предусматривается увеличение жилого фонда Козловского сельсовета. 

       Объем нового жилищного строительства,  определен исходя из следующих показателей на расчетный срок:

1.Население сельсовета составит 1340 человек.

2.Прирост населения на расчетный срок составит 54 чел.
3.Расчетный коэффициент семейности принят 2,4
4.Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 25 м2 общей площади квартиры на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

     Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 33,5 тыс.м2 общей площади или 560 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 54 чел. потребуется 1350 м2 общей площади жилого фонда или 23 квартир.
  Пустыри рекомендуется осваивать в первую очередь. Численность населения, обеспеченного жильем в первую очередь составит 44 человек или 19 усадеб. При нормативной обеспеченности 23 м2 жилой площадью на человека общая площадь нового жилого фонда на период первой очереди строительства должна составить 1012 м2. 
    Проектом также предусмотрена зона  резервной жилой  застройки за период расчетного срока в с. Новокозловское и д. Пензино.
4.4.2 Культурно-бытовое обслуживание
Организация культурно-бытового обслуживания ставит своей задачей возможно более полно удовлетворить потребности населения в образовании, отдыхе, медицинском обслуживании и т.д. На территории Барабинского района реализуется система ступенчатого культурно-бытового обслуживания. Смысл ступенчатой системы обслуживания состоит в создании последовательного ряда предприятий и учреждений, размещение которых способствует наиболее рациональной организации труда, воспитания, быта и отдыха населения. Система обслуживания включается при этом не только в селитебной зоне, но и в промышленных районах города.  Выделяются 3 ступени учреждений обслуживания: районного значения, межпоселкового и поселкового значений.
Учреждения районного значения, такие как учреждения средне специального образования, районная больница с поликлиникой, стадион, бассейн, кинотеатр и т.д., размещаются в районном центре. Учреждения межпоселкового значения, такие как одиннадцатилетняя школа,  отделение связи и т.д., располагаются в центральной усадьбе сельского совета и в районном центре. Учреждения внутрипоселкового значения размещаются в каждом населённом пункте. Внутрипоселковыми объектами являются: детский сад, ФАП, клуб с библиотекой и т.д.
Учреждения образования.
Учреждения районного значения располагаются в г. Барабинске. Среди них: Барабинский медицинский колледж, Барабинский филиал Новосибирского колледжа культуры и искусства, профессиональные училища № 11 и № 82, готовящие специалистов для сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, швейного производства и для сферы культуры. 
          На территории Козловского сельсовета действуют следующие учреждения: дошкольные учреждения (МКДУ Новокозловский детский сад), школы (МКОУ Козловская СОШ, МКОУ Пензинская  ООШ). 

Учреждением образования межпоселкового значения является МКОУ с. Новокозловское - средняя общеобразовательная школа на  430 мест. Данная школа рассчитана на обучение детей из с.Новокозловское, п. Арисово,  а так же на обучение старшеклассников из д. Пензино. В д. Пензино имеется МКОУ Пензинская ООШ на 96 мест. В п. Арисово действует начальная школа на 20 мест.
Таблица 4.4.2.1
Дошкольные учреждения Козловского сельсовета
	Номер 

п\п
	Дошкольное учреждение 

(Номер. Название)
	Количество мест
	% износа строения
	Наличие в школе

	
	
	
	
	водоснабжения
	канализации
	отопления

	1
	МКДОУ с. Новокозловское 
	35
	63
	+
	+
	+


 Таблица 4.4.2.2 
Общеобразовательные школы Козловского сельсовета

	Номер 

п\п
	Школа (Номер. Название)
	Количество мест
	% износа строения
	Наличие в школе

	
	
	
	
	водоснабжения
	канализации
	отопления
	интернет

	1
	МКОУ с. Новокозловское
	430
	57
	+
	+
	+
	+

	2
	МКОУ Пензинская ООШ
	96
	100
	+
	-
	-
	-

	3
	Начальная школа п. Арисово
	20
	
	+
	-
	-
	-



Из представленных таблиц видно, что у образовательных учреждений Козловского сельсовета очень высок процент износа. 
Основные мероприятия.

Из комплексной программы СЭР для учреждений образования выделены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт школы с. Новокозловское;
 
- замена оконных блоков в школе и детском саду с. Новокозловское.
Проектом генерального плана дополнительно рекомендуется:

-  реконструкция начальной школы п. Арисово с устройством в одном здании группы детского сада на 25 мест;
- реконструкция школы д. Пензино с устройством группы детского сада на 25 мест.

Из расчёта учреждений социального и культурно-бытового обслуживания следует (Таблица 4.4.2.3), что в образовательных учреждениях наблюдается избыток мест. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы. 
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Медицинскую помощь населению Барабинского района оказывают центральная районная больница, 3 участковые больницы, взрослая и детская поликлиники, отделение скорой помощи, где работают 4 выездные бригады и Узловая больница на станции Барабинск. Функционируют койки дневного пребывания в хирургическом, терапевтическом, инфекционном, детском и акушерско-гинекологическом отделениях.
 Коечная мощность лечебно-профилактических учреждений Барабинского района составляет 563 койки. Обеспеченность больничными койками составляет 110 единиц на 10 тыс. жителей, врачами - 23 специалиста на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом - 119 человек на 10 тыс. населения.

В целях повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинической службы ЦРБ пересмотрен принцип деления населения на территориальные участки и сформированы комплексные терапевтические и педиатрические участки, состоящие из городского и сельского населения, что позволило повысить доступность врачебной помощи сельскому населению, улучшить контроль участковых врачей за работой фельдшеров ФАП.

На территории Козловского сельсовета располагаются 3 ФАПа, в каждом из населённых пунктов. При каждом ФАПе возможно устройство аптечного пункта.
Согласно программе СЭР сельсовета необходимо оснащение ФАПов современным оборудованием.
Учреждения культуры и искусства
Сеть учреждений культуры и искусства Барабинского района составляют учреждения районного значения, находящиеся в г. Барабинске, такие как МКУ«Барабинский городской центр культуры и досуга» (зрительный зал – 436 мест, кинозал – 81 мест), а так же учреждения местного значения, расположенные в населённых пунктах сельсоветов.

На территории Козловского сельсовета действует МКУ КДО «Родники», в состав которого входят: ЦДСК с.Новокозловское со зрительным залом на 300 мест, 2 сельских клуба (п. Арисово- 150 мест, д. Пензино – 150 мест); библиотеки. Всего функционирует 5 библиотек, в том числе 2 школьные.  Книжный фонд библиотек составляет - 22.3 тыс экземпляров.
Большинство учреждений культуры и искусства Барабинского района испытывают общие проблемы, среди которых можно выделить:

- слабо обновляющаяся материально-техническая база учреждений культуры,  большинство зданий и помещений нуждаются в капитальном ремонте; 

-   большой процент изношенности оборудования;

- отсутствие должного финансирования на сохранение памятников культурно-исторического наследия, на пополнение библиотечных фондов, на оснащение светозвуковой аппаратурой, музыкальными инструментами и прочим оборудованием;

- недостаточная вместимость помещений культурно-досуговых учреждений.

Из расчёта учреждений социального и культурно-бытового обслуживания следует (Таблица 4.4.2.3), что потребность в зрительных местах учреждений культуры Козловского сельсовета удовлетворяет нормативной. Нового строительства не предлагается.
Согласно программе СЭР сельсовета необходим капитальный ремонт клубов п. Арисово и д. Пензино.
Физическая культура и спорт

В сфере физической культуры и спорта на территории всего Барабинского района выполняется программа сохранения и укрепления здоровья населения и оказание поддержки молодым талантливым спортсменам. Сеть спортивных учреждений района представлена 36 общеобразовательными школами, 2 школами – интернатами, 4 учреждениями начального среднего профессионального образования, 2 детско-юношескими спортивными школами и 1 детско-юношеским клубом физической подготовки. 21 коллектив физической культуры и спорта работает на предприятиях и МУ.


На территории Козловского сельсовета спортивные учреждения располагаются в структуре общеобразовательных школ. Кроме того, в с. Новокозловское имеется тренажерный зал. Открытые спортивные площадки отсутствуют.

Проектом генерального плана предусматривается строительство стадиона в с. Новокозлвское, устройство  открытой спортивной площадки в д. Пензино.

Таблица 4.4.2.3

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания

с.Новокозловское
	№
	Наименование
	Един.

измер.
	По норме на ед. измер


	Количество на 760 чел. (расчетный срок)
	в том числе
	Примечание

	п/п
	
	число
	
	по норме
	принято по генплану
	сохраняемые


	новое стро- ительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Учреждения народного образования

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	По демогр.

85% охват детей
	43
	43
	35
	9
	реконструкция д/с, или использование школьных помещений

	2.
	Школа общеобразовательная
	мест
	По демогр. 

100% охват детей неполным средним образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI классы) при обучении в одну смену. 


	95
	430
	430
	
	

	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3.
	ФАП
	объект
	по заданию
	по заданию
	1
	1
	-
	

	4.
	Аптека
	объект
	по заданию
	по заданию
	-
	-
	-
	

	5.
	Спорткомплекс общего пользования
	м2 площади пола 
	60 м2 площади пола на 1тыс. чел
	46
	108
	108
	-
	Школьный спортзал

	6.
	Стадион
	га
	0,7 га на 1 тыс. чел
	0,68
	0,68
	-
	0,68
	

	Учреждения культуры и искусства

	7.
	Дом культуры
	посет. место
	300 посет. мест на 1 тыс. чел.
	228
	300
	30
	-
	

	8.
	Библиотека
	Объект
	-
	1
	1
	1
	-
	

	Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания

	9.
	Магазин продовольственных 

товаров
	м2 торг. 

площади
	100 м2 торг. 

площади на 

1 тыс. чел.
	76
	
	
	
	Строительство комплексного здания торгово-бытового обслуживания и магазина

	10.
	Магазина непродовольственных

товаров
	м2 торг.

площади
	200 м2 торг. 

площади на 

1 тыс. чел.
	152
	228
	90
	138
	

	11.
	Предприятия общественного 

питания
	посад.

мест
	40 мест на 1 тыс. чел.
	30
	30
	-
	30
	В комплексном здании торгово-бытового обслуживания

	12.
	Предприятия бытового 

обслуживания
	раб.

мест
	7 раб. мест на 1 тыс. чел.
	5
	5
	-
	5
	В комплексном здании торгово-бытового обслуживания

	Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения

	13.
	Отделение связи
	объект
	по нормам мин. связи
	по заданию
	1
	1
	-
	

	14.
	Организации управления, правовые и общественные учреждения
	объект
	по заданию
	по заданию
	1
	1
	-
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	15.
	Пункт пожарной охраны
	автомобиль
	2
	2
	2
	2
	-
	

	16.
	Кладбище
	га
	0,24 га на 1 тыс. чел.
	добавить 0,15га
	0,76
	0,58
	0,18
	


п.Арисово

	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Количество на 285 чел.

(расчетный срок)
	в том числе
	Примечание

	п/п
	
	число
	по норме
	принято по генплану
	сохраняемые

	новое стро- ительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения народного образования

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	19
	25
	-
	25
	

	2.
	Школа начальная
	мест
	
	20
	20
	
	

	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3
	ФАП
	объект
	по заданию
	1
	1
	
	

	4
	Аптека
	объект
	по заданию
	-
	-
	1
	В здании ФАП

	5
	Стадион
	га на 1тыс.чел.
	0,2
	0,2
	
	0,2
	

	Учреждения культуры и искусства

	6
	Дом культуры
	посет. место
	140
	150
	150
	
	

	7
	Библиотека
	тыс.ед. хранения
	6,0
	6,0
	6,0
	
	В клубе

	Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания

	8
	Магазин продовольственных 

товаров
	м2 торг. 

площади
	28
	84
	84
	-
	

	9
	Магазина непродовольственных

товаров
	м2 торг.

площади
	56
	
	
	
	

	10
	Предприятия общественного 

питания
	посад.

мест
	11
	11
	
	11
	

	11
	Предприятия бытового 

обслуживания
	раб.

мест
	2
	2
	
	2
	

	Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения

	12
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	
	

	13
	Организации управления, правовые и общественные учреждения
	объект
	по заданию
	1
	1
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	14
	Кладбище
	га
	0,24 на 1 тыс
	0,52
	0,46
	0,06
	


д. Пензино

	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Количество на 295 чел.

(расчетный срок)
	в том числе
	Примечание

	п/п
	
	число
	по норме
	принято по генплану
	сохраняемые

	новое стро- ительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения народного образования

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	19
	20
	-
	25
	

	2.
	Школа средняя неполная
	мест
	40
	96
	96
	-
	

	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3
	ФАП
	объект
	по заданию
	1
	1
	
	

	4
	Аптека
	объект
	по заданию
	-
	-
	1
	В здании ФАП

	5
	Спорткомплекс общего пользования
	м2 площади пола зала на 1тыс. чел
	20
	20
	
	20
	

	6
	Стадион
	га на 1тыс.чел.
	0,2
	0,2
	
	0,2
	

	Учреждения культуры и искусства

	7
	Дом культуры
	посет. место
	140
	150
	150
	
	

	8
	Библиотека
	тыс.ед. хранения
	6,0
	6,0
	6,0
	
	В клубе

	Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания

	9
	Магазин продовольственных 

товаров
	м2 торг. 

площади
	30
	90
	50
	40
	

	10
	Магазина непродовольственных

товаров
	м2 торг.

площади
	60
	
	
	
	

	11
	Предприятия общественного 

питания
	посад.

мест
	12
	12
	
	12
	

	12
	Предприятия бытового 

обслуживания
	раб.

мест
	2
	2
	
	2
	

	Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения

	13
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	
	

	14
	Организации управления, правовые и общественные учреждения
	объект
	по заданию
	1
	1
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	15
	Кладбище
	га
	0,24 на 1 тыс
	0,89
	0,82
	0,07
	


4.5 Сельское хозяйство


Базовой отраслью экономики Козловского сельсовета является сельское хозяйство. Наличие богатых сельхозугодий способствует развитию сельскохозяйственного комплекса. На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие СХПК «Колхоз Козловский». Основным видом хозяйственной деятельности СХПК «Колхоз Козловский» являются животноводство (производство мяса и молока), растениеводство. В структуре СХПК «Колхоза Козловский» находятся 3 фермы КРС на 2600 голов, свиноферма на 220 голов.
Развиваются личные подсобные хозяйства населения. Население имеет возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию через закупочные предприятия. 

Планами СЭР сельсовета предусмотрено открытие в п. Арисово пункта по закупке у населения продуктов сельхозпроизводства из ЛПХ.

Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе района является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства. Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства, как результат – недостаток собственных финансовых ресурсов в хозяйствах. Дефицит финансовых ресурсов является тормозом технического перевооружения сельхозпроизводства, причиной низкой заработной платы, отсюда – необеспеченность сельского хозяйства профессионально подготовленными кадрами, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

К основным проблемам агропромышленного комплекса следует отнести:

- недостаток собственных оборотных средств в отрасли;

- снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

- межотраслевой диспаритет цен;

- социальные и кадровые проблемы;

- недостаток использования современных технологий;

- финансовая неустойчивость сельхозпредприятий;

- недостаточное техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования.

Для поддержки сельскохозяйственных производителей в агропромышленный комплекс направляются  бюджетные средства из федерального и областного бюджетов (на выравнивание природно-климатических условий для сельскохозяйственного производства, на приобретение технических средств, возмещение процентных ставок по кредитам, на поддержку элитного семеноводства и страхование семенных культур, на развитие племенного животноводства и приобретение молодняка, на возмещение затрат по приобретению средств химизации и прочие субсидии).
Проектом существующее сельхозпроизводство сохраняется и предусматриваются резервные площадки для возможного развития новых сельхозпредприятий.
4.6 Производственные территории и объекты

На территории Козловского сельсовета производственными объектами являются пилорамы с. Новокозловское и п. Арисово. 
Промышленные предприятия Козловского сельсовета испытывают общие с предприятиями района проблемы, среди которых выделяются: 

- высокая себестоимость производимой продукции, что снижает рентабельность производств;

-  высокий износ основных фондов и недостаток собственных оборотных средств;

- устаревшее оборудование.
Комплексной программой СЭР Барабинского района для Козловского сельсовета предлагается строительство завода по розливу бутилированной воды в д. Пензино. 

С учетом Комплексной программы проектом определена территория для завода по розливу воды в д. Пензино, а также намечена площадка для молочного завода в с. Новокозловское.
4.7 Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура на территории Козловского сельсовета представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.
Протяженность железной дороги, проходящеей по северной границе сельсовета составляет 21,8 км.

Протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования составляет 68,98 км, в т.ч. 63,28 км с твердым покрытием. Из них федеральная трасса М-51 «Байкал» - 21,3 км; участок автодороги Барабинск-Таскаево – 9 км; автодорога «Барабинск-Таскаево» - Новокозловское – Арисово – Пензино -22,64 км.

Покрытие указанных автодорог – асфальтобетон. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования Козловского сельсовета федерального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности представлен в таблице.

Таблица 4.7.1
Автомобильные дороги Козловского сельсовета
	Идентификационный номер
	Наименование автомобильной дороги
	Учетный номер (код)
	Протяженность дороги на территории Козловского сельсовета, км.

	Федерального значения

	50 ОП ФЗ М-51    
	Новосибирск - Барабинск                     
	М-51    
	21,3

	Межмуниципального значения

	50 ОП МЗ 50Н-0104  
	Участок а/д М-51-Таскаево-Бакмасиха
	Н-0104  
	9,0

	50 ОП МЗ 50Н-0109  
	10 км а/д "Н-0104" – Новокозловское
	Н-0109 
	4,335

	50 ОП МЗ 50Н-0123  
	5 км а/д "Н-0109" - Арисово   
	Н-0123
	5,638

	50 ОП МЗ 50Н-0133 
	Арисово - Пензино
	Н-0133 
	12,667

	Внутрихозяйственные дороги

	
	1178 км а/д "М-51" - Труновское
	В-0111 
	2,6

	Итого 
	55,54


 Дороги, отнесенные к государственной собственности, имеют водопропускные трубы железобетонные и металлические. Мостов на территории сельсовета нет. 
Транспортную структура сельсовета дополняют автомобильные дороги местного значения, обеспечивающие связь между населёнными пунктами, производственными и сельскохозяйственными объектами. 
На строительство новых и капитальный ремонт существующих дорог регулярно выделяются средства из областного и местного бюджетов.
Грузовые перевозки на территории сельсовета осуществляет автотранспорт сельскохозтоваропроизводителей и частных предпринимателей. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к постепенному снижению.
Перевозкой пассажиров занимаются специализированное  автотранспортное  предприятие МУП «Барабинсктранс». Пассажирскими перевозками охватываются  все населённые пункты сельсовета.
Таблица 4.7.2
Автобусные маршруты проходящие по территории Козловского сельсовета.
	Маршрут
	Длина пути, км.
	Количество рейсов ежедневного сообщения
	Дни недели не ежедневных маршрутов
	Вид транспорта

	Барабинск – Старый Карапуз        
	61,5
	2
	нет данных
	1 автобус АТП. 

	Барабинск - Пензино           
	36,7
	3
	нет данных
	1 автобус АТП. 

	Барабинск - Труновское
	33,7
	нет данных
	Вторник

Пятница
	1 автобус АТП. 


Остановочные павильоны общественного транспорта располагаются на въездах в населённые пункты.
На территории Козловского сельсовета располагается одна автозаправочная станция, возле с. Новокозловское. Станций технического обслуживания в сельсовете нет. 

На территории Барабинского района функционирует Барабинское ДРСУ, в чьи обязанности входит строительство, обслуживание и ремонт автомобильных дорог района. 
Среди проблем дорожно-транспортного комплекса выделяются следующие:

-  высокий уровень старения и износа основных фондов;

- низкий технический уровень существующих дорог  провоцирует рост стоимости грузоперевозок, снижение сроков службы автомобильного транспорта, увеличение расходов на техническое обслуживание, повышение выбросов вредных веществ в атмосферу;
- в сфере пассажирских перевозок основной проблемой является высокая степень изношенности (50 %) автобусного парка отработали нормативный срок эксплуатации.

«Комплексной программой социально-экономического развития Барабинского района на 2011-2025 годы» запланирован ряд мероприятий по модернизации дорожной сети  Барабинского района. В том числе на территории Козловского сельсовета предлагается:
- Капитальный ремонт а/д "1152 км а/д "М-51 "Барабинск - Таскаево" (асф/бет);
- Ремонт 10 км автодороги «Н-0104» - Новокозловское

- Ремонт автодороги «Арисово – Пензино» 

- Строительство автодороги «Пензино - Байкал»

- Капремонт внутрипоселенческих дорог (с. Новокозловское)
Проектом генерального плана сельсовета предлагается дальнейшее развитие дорожной сети сельсовета, строительство и ремонт местных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты с производственными, сельскохозяйственными иными объектами.

4.8 Инженерная инфраструктура
4.8.1 Существующее положение
4.8.1.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение Козловского сельсовета осуществляется из 7 артезианских скважин, общей производительностью 42м3/час.

Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей по всем населенным пунктам составляет 7,84 км, из них 3,0 км нуждаются в замене. Водопроводные сети в населенных пунктах не закольцованы.

Водоотведение

В настоящее время в Козловском сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

4.8.1.2 Теплоснабжение 
На территории Козловского сельсовета 2 источника теплоснабжения.

Характеристика источников теплоснабжения на территории Козловского сельсовета

Таблица 4.8.1.2.1
	Муниципальное образование
	Число источников теплоснабжения, ед.
	Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал
	Отпущено тепловой энергии за год- всего, Гкал

	Козловский с/с
	2
	3,42
	5684,1


Общая протяженность тепловых сетей по всем населенным пунктам составляет 5,8 км, из них 0,4 км нуждаются в замене.
4.8.1.3 Электроснабжение

Электроснабжение Козловского сельсовета обеспечивает энергокомпания ОАО «СибирьЭнерго». 

Электроснабжение Козловского сельсовета осуществляется от электроподстанции  ПС «Таскаево 35/10 кВ», напряжением 35/10 кВ, расположенной в д. Таскаево.

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ. 

4.8.1.4 Связь

Телефонную связь на территории района осуществляет Барабинский РУС, Барабинский узел связи Новосибирской дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники (ШЧ -7).

Обеспеченность телефонной связью

Таблица 4.8.1.4.1
	Сельсоветы/ городское поселение
	Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.)
	Количество установленных телефонов у населения (шт.)
	Количество таксофонов (шт.)

	Козловский
	192
	164
	4


На территории Козловского сельсовета действует мобильная сотовая связь, такая, как «МТС», «Мегафон», «Билан», «Теле-2».

Почтовая связь

Почтовую связь осуществляет Барабинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области.

Кроме того, доставку почтовых отправлений на территории области осуществляют семь организаций курьерской службы.

В настоящее время Российской почтой реализуются новые проекты: КиберПочта, КиберПресс, КиберДеньги, которые получают все большую популярность среди населения области.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».

Телевизионное и радиовещание

Телевизионное и радиовещание на территории Новосибирской области обеспечивается техническими средствами филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский региональный центр» (филиал ФГУП РТРС СРЦ), ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (ГУП «Дирекция ОТС»), Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и коммерческими телевизионными и радиовещательными компаниями.
4.8.2 Проектное решение. 
Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

4.8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Козловского сельсовета.

Для водоснабжения Козловского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения; 

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин. 

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ  Козловского сельсовета:

	Года
	Мероприятия

	2012-2013
	Капитальный ремонт водопровода д. Пензино

	2012-2014
	Бурение скважин в д. Пензино


Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 
Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.
Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

 Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

 Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях. 

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопро​вод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновре​менных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.
В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим сум​марный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавли​ваемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Свободные напоры

 Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров. 

  При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Зоны санитарной охраны 

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

1) Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Таблица 4.8.2.1.1
Суммарное водопотребление Козловского сельсовета

	№ п/п
	Наименование муниципальных образований
	Численность населения на первую очередь, чел.
	Численность населения на расчетный срок , чел.
	Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут
	Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут
	Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут
	Поливочные  нужды, расход  воды, м3/сут
	Итоговый расход воды, м3/сут

	
	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Козловское МО
	1330
	1340
	353,76
	402,00
	106,13
	120,60
	243
	243
	119,70
	120,60
	822,59
	886,20

	2.
	с. Новокозловское
	755
	760
	226,50
	228,00
	67,95
	68,40
	81
	81
	67,95
	68,40
	443,40
	445,80

	3.
	п. Арисово
	285
	285
	85,50
	85,50
	25,65
	25,65
	81
	81
	25,65
	25,65
	217,80
	217,80

	4.
	д. Пензино
	290
	295
	41,76
	88,50
	12,53
	26,55
	81
	81
	26,10
	26,55
	161,39
	222,60


Водоотведение

Основным решением по водоотведению населенных пунктов Козловского МО предлагается отведение стоков от объектов соцкультбыта и части жилой застройки в локальные очистные установки. Стоки от не канализованной жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.
В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО» и других фирм.

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean». 

 Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 
Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4.8.2.1.2

Суммарный расход сточных вод Козловского сельсовета

	№ п/п
	Наименование муниципальных образований
	Численность населения на первую очередь, чел.
	Численность населения на расчетный срок , чел.
	Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут
	Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут
	Итоговый расход стоков, м3/сут

	
	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13
	14

	1.
	Козловское МО
	1330
	1340
	353,76
	402,00
	106,13
	120,60
	459,89
	522,60

	2.
	с. Новокозловское
	755
	760
	226,50
	228,00
	67,95
	68,40
	294,45
	296,40

	3.
	п. Арисово
	285
	285
	85,50
	85,50
	25,65
	25,65
	111,15
	111,15

	4.
	д. Пензино
	290
	295
	41,76
	88,50
	12,53
	26,55
	54,29
	115,05


4.8.2.2 Теплоснабжение.

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.
В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Козловского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

4.8.2.3 Газоснабжение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Козловского сельсовета, кроме д. Пензино.

Природный газ используется:

     - административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения; 

    - жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

     - жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.


Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу: 

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/см2);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

 ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Исходные характеристики района проектирования

	Температура наружного воздуха
	минус 39оС

	Средняя температура наружного воздуха за   

отопительный период
	минус 9,0 оС

	Температура внутри отапливаемых зданий
	плюс 18оС

	Количество дней отапливаемого периода
	230 суток


Таблица  4.8.2.3.1
Суммарный расход газа на территории Козловского сельсовета на расчетный срок

	№ п.п.
	Наименование потребителя
	Годовой расход газа

тыс. м3 /год
	Итого

	
	
	Газоснабжение индивидуального жилого фонда
	Газоснабжение индивидуального животноводства
	Газоснабжение общественного животноводства
	Газоснабжение мастерских и гаражей
	Газоснабжение котельных
	Газоснабжение коммуналь

но-бытовых потребителей
	

	1
	с. Новокозловское
	2771,0
	106,8
	312,0
	816,9
	6872,4
	452,6
	11331,7

	2
	п. Арисово
	1987,2
	45,5
	300,0
	132,5
	552,0
	281,5
	3298,7

	
	Итого:
	4758,2
	152,3
	612,0
	949,4
	7424,4
	734,1
	14630,4



Таблица  4.8.2.3.2
	№ п.п.
	Наименование потребителя
	Максимально-часовой расход газа

м3 /час
	итого

	
	
	Газоснабжение индивидуа

льного жилого фонда
	Газоснабжение индивидуа

льного животноводства
	Газоснабжение общественного животноводства
	Газоснабжение мастерских и гаражей
	Газоснабжение котельных
	Газоснабжение коммунально-бытовых потребите

лей
	

	1
	с. Новокозловское
	502,0
	61,0
	104,0
	148,0
	1245,0
	82,0
	2142,0

	2
	п. Арисово
	360,0
	26,0
	100,0
	24,0
	100,0
	51,0
	661,0

	3
	Итого:
	862,0
	87,0
	204,0
	172,0
	1345,0
	133,0
	2803,0


4.8.2.4 Электроснабжение.

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ. 

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП. 

Для электроснабжения Козловского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций; 

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

 Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: 

 - для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами; 

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами 

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 950 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами; 

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами 
Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 4.8.2.4.1
Электрические нагрузки по населенным пунктам Козловского сельсовета

	№ п/п
	Наименование муниципальных образований
	Численность населения на первую очередь, чел.
	Численность населения на расчетный срок , чел.
	Расход электроэнергии, кВт*ч/год
	Расход электроэнергии, кВт

	
	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Козловское МО
	1330
	1340
	2 300 600
	2 318 200
	464,14
	467,72

	2.
	с. Новокозловское
	755
	760
	1 638 350
	1 649 200
	309,12
	311,17

	3.
	п. Арисово
	285
	285
	270 750
	270 750
	66,04
	66,04

	4.
	д. Пензино
	290
	295
	391 500
	398 250
	88,98
	90,51


4.8.2.5 Связь и информация.

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи; 

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».
Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов. 
Потребное количество телефонов на Козловский сельсовет

Таблица 4.8.2.5. 1

	№ п/п
	Наименование муниципальных образований
	Численность населения на первую очередь, чел.
	Численность населения на расчетный срок,  чел.
	Число телефонов, шт.

	
	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Козловское МО
	1330
	1340
	456
	459

	2.
	с. Новокозловское
	755
	760
	259
	261

	3.
	п. Арисово
	285
	285
	98
	98

	4.
	д. Пензино
	290
	295
	99
	101


Развитие телефонной сети предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг. 

Телефонизация населенных пунктов следует  осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог. 
Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники. 

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории сельсовета.
Цифровые коммуникационные информационные сети и системы 

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8. 

4.9 Объекты специального назначения

4.9.1 Кладбища
На территории Козловского сельсовета располагаются 8 кладбищ. Пять кладбищ расположены на территории сельсовета на землях бывших когда-то населенных пунктов. Три кладбища имеются в каждом существующем поселении.  Они удалены от населённых пунктов на безопасное расстояние, санитарно-защитная зона выдерживается. В водоохранные зоны озер кладбища не попадают.
Проектом предусматривается развитие территорий кладбищ согласно нормативному расчету:

- Новокозловского – на 0,18га;

- Арисовского – на 0,06га;
- Пензинского – на 0,07 га.

4.9.2 Полигоны ТБО. Поля ассенизации и поля запахивания.
Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов. 
Выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам.
На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.
На территории Козловского сельсовета расположены 3 полигона ТБО:

С. Новокозловское – 2,44 га, от ближайшей застройки – 800 м;

П. Арисово – 1,5 га, от ближайшей застройки – 700 м;

Д. Пензино – 1,5 га, от ближайшей застройки – 500 м;

На территории Козловского сельсовета имеются две площадки полей ассенизации и запахивания ЖБО – возле с. Новокозловское и п. Арисово. Они расположены восточнее населенных пунктов на расстоянии 1,3 км  и 0,9 км соответственно.
Проектом генерального плана предусматривается организация полей ассенизации и запахивания также возле д. Пензино. Их предлагается расположить на расстоянии 1,0 км к северо-востоку от д. Пензино. 
Поля ассенизации предназначаются для сбора, удаления и обезвреживания нечистот в не канализованных населенных пунктах. Удаление жидких отбросов производится специализированным ассенизационным транспортом. Нечистоты обезвреживаются почвенным методом. 
4.9.3  Сктомогильники
На территории Козловского сельсовета располагаются 3 действующих скотомогильника и один закрытый – сибиреязвенный. Сибиреязвенный скотомогильник расположен на расстоянии 2,2 км от деревни Пензино в западном направлении.

Таблица 4.9.3.1

Состояние действующих скотомогильников Козловского сельсовета
	Населённый пункт
	Пользователи скотомогильника
	Состояние на

момент проверки


	Оконавливание (да,нет)
	Навес(да,нет)
	Место для хранения дезосредств(да,нет)
	Вскрывочная( да,нет)
	Тип конструкции
	Краткое описание состояния земли под скотомогильник

	С. Новокозловское
	МО, СХПК
	действующий
	да
	нет
	нет
	нет
	Метал. емкость
	В стадии оформления

	П . Арисово
	МО, СХПК
	действующий
	да
	нет
	нет
	нет
	Земляная яма
	Не оформлен

	Д. Пензино
	МО, СХПК
	действующий
	да
	нет
	нет
	нет
	Земляная яма
	Не оформлен


Сибиреязвенный скотомогильник был создан в 1933 году, сведений о нарушениях не поступало, угрозы затопления нет.
На территории скотомогильников запрещается:
-  пасти скот, косить траву;
- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.
Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника  в соответствии с настоящими Правилами возлагается на руководителя СХПК «Колхоз Козловский», в ведении которого находятся указанные объекты.
Проектом предлагается новая территория для скотомогильника д. Пензино, так как санитарно-защитная зона существующего скотомогильника перекрывает населенный пункт. Проектируемый скотомогильник располагается западнее деревни на удалении 1000 м.
5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий
5.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района
5.1.1 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
В соответствии программой газификация Новосибирской области и разработанным проектом газоснабжения Барабинского района, на территории Козловского сельсовета запроектированы сети газоснабжения. От элементов системы газоснабжения проектом генерального плана устанавливаются нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, в соответствии с СП 62.13330.2011 – актуализированной версией СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
Нормативные расстояния - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети.
Нормативные расстояния принимаются следующими:

- от газопровода высокого давления Pраб = 12кгс/кв.см – 10м;

- от газопровода высокого давления Pраб = 6кгс/кв.см – 7м;

- от газораспределительной станции (ГРС) – 15м;

- от головных газораспределительных пунктов (ГГРП) – 15м;

- от газорегуляторных пунктов (ГРП) – 10м.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от элементов газораспределительной сети предлагается установить охранные зоны. 

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов. 
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-  вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

-  вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

-  строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

-  сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под эти ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная указанными пунктами при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей.
5.1.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Характеристики зон принимаются в соответствии с п.3.2.3 материалов по обоснованию проекта генерального плана Козловского сельсовета.

Проектом генерального плана предлагаются к строительству следующие объекты, требующие установления санитарно-защитных зон:
- поля ассенизации и запахивания д. Пензино;

- скотомогильник д. Пензино;

- завод по розливу бутилированной воды в д. Пензино

- молочный завод с. Новокозловское. 

Таблица 5.1.2.1
Перечень планируемых к размещению объектов Козловского сельсовета, требующих установления санитарно-защитных зон.
	№ п/п
	Наименование

предприятий
	Отраслевая

направленность
	Класс опасности
	Размер

СЗЗ, м

	1
	Поля ассенизации и запахивания
	Объект, связанный с размещением отходов
	I
	1000

	2
	Скотомогильник
	Объект, связанный с размещением отходов
	I
	1000

	3
	Завод по розливу воды
	Производство 
	V
	50

	4
	Молочный завод
	Производство
	IV
	100


5.2   Мероприятия по охране окружающей среды
5.2.1 Мероприятия по учету местных природно-климатических условий 
По санитарно-гигиенической оценке климатометеорологических факторов Новосибирской области (В.М. Пивкин) условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветро-метелевой деятельностью, летняя - избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата. 

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно- строительных и инженерно- технических мероприятий.

Комплекс метеорологических факторов в совокупности с размещением отраслей промышленности определяет качественную и количественную характеристики загрязнения атмосферы территории.

 Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Территория сельсовета характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Наиболее уязвимыми являются грунтовые воды, залегающие на глубине 3-5 м. 

Проникновение загрязнений в подземные воды происходит главным образом путем инфильтрации с атмосферными осадками, а также стока в естественные дренирующие системы. 

Проектируемая территория частично относится к подтопляемым зонам. В период прохождения паводка уровень грунтовых вод поднимается и происходит подтопление территории. В связи с неблагоприятными условиями стока поверхностных вод в период интенсивного выпадения осадков, происходит скопление вод в пониженных местах рельефа и инфильтрация ее в грунт, что приводит также к значительному колебанию уровня грунтовых вод.

Существенной причиной процесса подтопления, наряду с природными процессами, являются также утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния, невыполнение соответствующей вертикальной планировки.

5.2.2 Мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха
Степень загрязненности атмосферы является допустимой. С учетом существующего положения и перспектив развития здесь не следует ожидать существенных изменений  в составе атмосферного воздуха. Однако  функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:
- организация системы контроля и регулирования источников загрязнения, включающая разработку проектов ПДВ на основных предприятиях, оснащение источников выбросов приборами контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

- ремонт, внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс;

- перевод объектов системы отопления газовое топливо, в связи с планируемым развитием газораспределительной сети;
- перевод части транспорта на газ, организацию эффективного контроля за техническим состоянием транспортных средств;

- в целях  улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;
- устанавливаются санитарные разрывы от автомагистралей до жилой застройки;
- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии   с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проектом рекомендуется следующий список деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к загрязняющим веществам с учетом климатических особенностей: береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, татарский, ива остролистная, русская, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха Маака, шиповник обыкновенный, бересклет бородавчатый, смородина черная и красная, сосна обыкновенная, тополь канадский, бальзамический, клен ясенелистный, липа мелколистная, спирея иволистная, калинолистная и др.

Нормативные санитарно-защитные зоны требуют уточнения, которые могут быть решены только
5.2.3 Мероприятия по улучшению состояния поверхностных и подземных вод
Для улучшения состояния водных объектов проектируется мониторинг состояния поверхностных и подземных вод,  реконструкция гидротехнических сооружений района в рамках федеральных и областных целевых программ.  

Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям и повышения качества питьевой воды для населения, администрация Барабинского района участвует в реализации мероприятий в рамках ОЦП «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008-2012гг.»
Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод также включает:

-     своевременное обнаружение и устранение поврежденных участков сетей;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки; 

- обеспечение рационального водопользования;

- существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию при очистных сооружениях; 

- улучшение технологии обработки воды на основе модернизации водоочистных сооружений и обеспечение технологии водоподготовки для приведения качества воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- осуществление мероприятий по отводу грунтовых вод и другие противопаводковые мероприятия;

-  организация отвода поверхностного стока;

- выполнение установленных режимов водоохранных зон и прибрежных полос  водных объектов.

Для повышения качества питьевой воды часть скважин подлежит ликвидации, но вместе с тем, проектируется строительство новых. Целесообразно провести их обследование для решения проблемы восстановления, что на 50 % дешевле строительства новых скважин. В то же время бурение скважин для введения в эксплуатацию нового подземного водоисточника питьевого назначения желательно подтверждать данными специальных геофизических исследований, что в десятки раз может снизить затраты на их строительство. Проведение работ без обоснования санитарной надежности и охраны водоисточника недопустимо.

При водоснабжении из подземных источников необходимо решить проблему комплексной обработки питьевой воды на основе блочно-модульного принципа последовательного устранения неблагоприятных свойств воды. При организации обезжелезивания воды одновременно должно осуществляться снижение ее газонасыщенности для предупреждения эффекта повторного насыщения солями железа в водопроводной сети.
5.2.4 Мероприятия по улучшению состояния почв и земель

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв и земель:

- организации полигонов твердых и жидких бытовых отходов, содержание свалок и производственный контроль по утилизации;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и недопущение их увеличения;

- усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО;

- контроль за состоянием окружающей среды;

- создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон;


- разработка проектов лимитов отходов, образующихся на предприятиях и заключение договоров на утилизацию отходов;

-  разработка проектов мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафтов рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

· осуществление мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.
6. Мероприятия по санитарной очистке и улучшению экологического состояния

6. 1  Объекты, негативно влияющие на экологию поселения
Санитарная очистка представляет собой комплекс плановых, организационных, санитарных, технических и хозяйственных мероприятий. Санитарная очистка должна производиться в соответствии с «Правилами санитарного содержания территории населенных мест» и полностью соответствовать требованию санитарных норм.

Отходы делятся на две группы:

а) жидкие отходы: нечистоты из выгребов, помои, сточные воды (атмосферные, бытовые, промышленные);

б) твердые отходы: мусор домовой, уличный смет, отходы деятельности предприятий.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.  

По морфологическому составу ТБО подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. Последние два десятилетия происходит постоянное увеличение доли упаковочных материалов и различных видов тары (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклотара, алюминиевые банки) в составе ТБО. 

На территории Козловского сельсовета действует три свалки твердых бытовых отходов у каждого населённого пункта. Свалки санкционированные, однако, необходимо улучшить их содержание. 

Необходимо помнить, что не обустроенные свалки бытовых отходов представляют серьезную экологическую  опасность, т.к. существенно влияют на все объекты окружающей среды и являются источником загрязнения атмосферного воздуха (метан, сернистый газ, растворители и т.п.), почв и грунтовых вод (тяжелые металлы, полихлорбифенилы, ПАУ, диоксины, инсектициды и др.).  Эти свалки являются, кроме того, еще и источниками размножения крыс, мышей, насекомых и могут являться источником инфекционных заболеваний. 

Селективный сбор бытовых отходов не ведется, отсутствует и вторичное использование утилизируемой части отходов. 
В Козловском сельсовете функционирует регулярная система очистки населенных мест от твердых бытовых отходов, для этого используется трактор, оснащенный телегой, предоставленный в наём администрации сельсовета. 
Вывоз жидких бытовых отходов на территории сельсовета осуществляется МУП "Жилкомхоз" на поля запахивания с. Новокозловское и п. Арисово.
Остается несовершенной система очистки населенных мест, не всегда соблюдаются сроки плановой очистки территории от бытового мусора из-за нехватки специализированного транспорта, контейнеров для сбора отходов. Проблемой является и нехватка ассенизационной техники в сельских населенных пунктах, что способствует загрязнению почвы населенных мест.
Кроме бытовых отходов, на территории поселения образуются отходы сельскохозяйственного производства. На территории Козловского сельсовета функционирует сельскохозяйственное предприятие СХПК «Колхоз Козловский» и личные подсобные хозяйства. 
Недостаточно внедрена система комплексной переработки отходов животноводства с использованием современных технологий. Не до конца решена проблема безопасного хранения, утилизации опасных ядохимикатов и средств защиты растений с истекшим сроком годности, запрещенных для применения.
Функционируют три скотомогильника.
Таким образом, в Козловском сельском совете сложился ряд проблем в области обращения с отходами всех групп, среди них:


- недостаточное обустройство действующих полигонов ТБО, несоблюдение технологии захоронения ТБО;


- недостаточное количество оборудованных контейнерами площадок для сбора мусора;


- отсутствие централизованного сбора ТБО мусоросборной спецтехникой;


- отсутствие селективного сбора ТБО;


- отсутствие переработки ТБО;


- отсутствие организации  утилизации ртутьсодержащих ламп и термометров;


- жидкие бытовые отходы не проходят полный цикл обезвреживания и утилизации;



- недостаток спецтехники для вывоза ЖБО.

6.2 Санитарная очистка территории

6.2.1 Очистка от твердых бытовых отходов
На территории Козловского сельсовета ежегодно образуется около 1474 м3 твердых бытовых отходов в год. В составе проекта выполнен расчёт годового количества твердых бытовых отходов по сельским населённым пунктам. Нормы образования отходов рассчитаны в соответствии со СНИП 2.07.01-89, твердые бытовые отходы – 300 кг на 1 чел./год, смет с улиц – 5 кг с 1 м2. Расчёт годового количества отходов по сельским населённым пунктам Козловского сельсовета представлен в таблице 6.2.1.1. 

Таблица 6.2.1.1

Расчёт годового количества твердых бытовых отходов 

по сельским населённым пунктам

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Проектная численность населения, чел.

1 очер.  / расч.срок
	Количество бытовых отходов в год, т
	Смет с улиц в год, т

	
	
	I очер.
	Расч. срок
	I очер.
	Расч. срок
	

	1
	с. Новокозловское
	755
	760
	226,5
	228,0
	51

	2
	п. Арисово
	285
	285
	85,5
	85,5
	18

	3
	д. Пензино
	290
	295
	87,0
	88,5
	40

	Итого
	1330
	1340
	399,0
	402,0
	109


В составе проекта также выполнен расчет емкости и площади полигонов ТБО согласно Инструкции «По проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов».
Расчетные нормы накоплений отходов приняты по рекомендуемому Приложению М СП 42.13330.2011 – Актуализированной версии СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий». Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята - 1100 литров = 1,1 м3 на человека в год.
Расчёт количества отходов по сельским населённым пунктам Козловского сельсовета представлен в таблице 6.2.1.2.

Таблица 6.2.1.2

Расчет емкости и площади полигонов ТБО по сельским населённым пунктам

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Проектная численность населения, чел. 
	Количество бытовых отходов в год, м3
	Площадь участка складирования ТБО (Фу.с.), га
	Площадь полигона ТБО (Ф), га


	
	
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок
	

	1
	с. Новокозловское
	755
	760
	830,5
	836,0
	0,24
	0,25
	0,6

	2
	п. Арисово
	285
	285
	313,5
	313,5
	0,09
	0,09
	0,6

	3
	д. Пензино
	290
	295
	319,0
	324,5
	0,09
	0,09
	0,6

	Итого
	1330
	1340
	1463,0
	1474,0
	0,42
	0,43
	1,8


Согласно инструкции «По проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» требуемая площадь полигона (Ф) составляет: 

                Ф = 1,1 x Фу.с + Фдоп,                 

    
 где:

     
1,1 -   коэффициент,   учитывающий    полосу    вокруг    участка складирования;
    
 Фу.с - площадь участка складирования ТБО;
     
Фдоп -  площадь  участка  хозяйственной  зоны.


Проектом принимаются средние ориентировочные размеры полигонов ТБО, не учитывающие конкретных условий складирования ТБО и технических возможностей спецтехники. Окончательные проекты полигонов ТБО должны быть выполнены специализированной организацией.
Проектом предлагаются следующие направления и мероприятия по обращению с отходами и защите окружающей среды от их негативного воздействия:

- устройство оборудованных полигонов ТБО рядом со всеми населёнными пунктами сельсовета;

-  максимально возможная утилизация, вторичное использование ТБО;

- развитие рынка вторичного сырья и его продукции;
- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;
- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение не утилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде на специально оборудованном полигоне.

На период первой очереди осуществлении генерального плана сбор и удаление бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями следует осуществлять по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам. Планово-регулярная система включает сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с селитебных территорий, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Отходы следует удалять ежедневно. Сбор и вывоз их предусматривается кузовными мусоровозами с механизированной загрузкой. 
Лечебно-профилактические учреждения должны осуществлять сбор отходов классов «А», «Б» и «В» в одноразовые пакеты, контейнеры (емкости) разного цвета (отдельно для каждого класса опасности). Однако в связи с недостаточным финансированием на приобретение инвентаря и расходных материалов допускаются отступления от санитарных норм и правил (в практике используются бытовые полиэтиленовые пакеты, коробки, пластиковые бутылки и т.п.). В режиме схемы обращения, с медицинскими отходами использованные шприцы (класс «Б») после дезинфекции должны сдаваться по договорам специализированными учреждениями на переработку. В этом случае сбор и перевозка шприцев осуществляется транспортом перерабатывающих предприятий.

Транспортирование, обезвреживание и утилизация отходов класса «Г» (ртуть содержащие приборы и оборудование, люминесцентные лампы) должны осуществляться на договорных началах со специализированным предприятием.

С целью качественного улучшения и понижения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов.

Оборудование во всех населенных пунктах контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора. Все мусоросборочные контейнеры должны соответствовать односуточному накоплению. Размещать их надо по несколько штук на замощенных или хорошо утрамбованных площадках, окруженных живой изгородью из кустарника. 
Обязательным элементом очистки является уборка улиц и площадей, которая производится ежедневно. Летом - полив и мойка, зимой – сгребание снега, сколка льда и посыпание песком.
Обезвреживание и утилизация твердых бытовых отходов

Проектом предусматривается обезвреживание и утилизация мусора биотермическим методом на коллективных полигонах ТБО. При биотермическом методе обеззараживание идет за счет биохимического распада органических веществ. Размещение полей компостирования принимается согласно картам и схемам проекта генерального плана сельсовета. Участок необходимо выровнять, организовать водостоки. Санитарно-защитная зона такого поля – 500м.

Не утилизируемые и токсичные промышленные отходы должны вывозиться спецтранспортом на краевой полигон по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, проект которого необходимо выполнить специализированной проектной организацией.

6.2.2 Очистка от жидких отходов
По расчету годового количества жидких бытовых отходов в Козловском сельсовете ежегодно образуется около 2680 м3  жидких нечистот. Нормы образования жидких бытовых отходов рассчитаны в соответствии со СНИП 2.07.01-89, жидкие нечистоты – 2 м3 на 1 чел./год.
Таблица 6.2.2.1

Расчёт годового количества жидких бытовых отходов 

по сельским населённым пунктам
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Проектная численность населения, чел.

1 очер.  / расч.срок
	Жидкие нечистоты, тыс. м3 в год

	
	
	I очер.
	Расч. срок
	I очер.
	Расч. срок

	1
	с. Новокозловское
	755
	760
	1510
	1520

	2
	п. Арисово
	285
	285
	570
	570

	3
	д. Пензино
	290
	295
	580
	590

	Итого
	1330
	1340
	2660
	2680


Для не канализованной застройки повсеместно пользуются выгребные ямы. Сбор и временное хранение ЖБО от не канализованного жилья может быть выполнен как по планово-квартирной, так и планово-подворной схеме. Для не канализованных районов с малоэтажной застройкой целесообразно рассмотреть вопросы по оборудованию зданий внутренними канализационными сетями со сбросом ЖБО в дворовые люфтклозеты (в случае наличия водопровода – в промывные ватерклозеты). Для таких районов общественной и жилой застройки следует предусмотреть установку дворовых помойниц со сбросом ЖБО в герметичные септики. 
Обезвреживание и утилизация жидких бытовых отходов

Удаление жидких отбросов производится специальным ассенизационным транспортом. Система ассенизации должна быть оснащена в основном автоцистернами, оборудованными вакуумными насосами. Использование    ассенизационного    транспорта для других целей и промывка автомашин и бочек (ассенизационных) в тех местах, где промываются машины иного назначения, категорически запрещается.
Ассенизация - система сбора, удаления и обезвреживания нечистот в не канализованных населенных пунктах. 

Для обезвреживания нечистот проектом предполагается почвенный метод на специально распаханных земельных участках — полях ассенизации и запахивания, на которых, помимо обезвреживания нечистот почвенным способом, органические вещества, содержащиеся в нечистотах, утилизируются выращиваемыми растениями. В летний период такие поля заливаются через 1-1,5 мес. из расчета 1 м3 нечистот на 10 м поля. Поля ассенизации озеленяются, обеспечиваются водопроводом или колодцем с механизированной подачей воды и площадками для обработки ассенизационного   транспорта.

По санитарным показаниям поля ассенизации и запахивания используют в следующем режиме: первый год - загрузка, второй - выращивание кормовых трав, третий - выращивание кормовой и столовой свеклы, четвертый - картофеля. Недопустимо выращивание помидор, огурцов, редиса, салата и других овощей, употребляемых в пищу без предварительной термической обработки. 
Проектом также выполнен расчет ориентировочных площадей полей ассенизации и запахивания. Принята следующая норма к расчету: для обезвреживания нечистот от 1000 жителей требуется площадь в 0,6 га, т.е. на четырехгодичный цикл обезвреживания нечистот требуется 2,4 га на 1000 жителей. Общая площадь полей ассенизации для Козловского сельсовета принята 3,12 га.
6.2.3 Уборка улиц и дорог

В градостроительной перспективе проектом заложено развитие улично-дорожной сети с увеличением ее площади под механизированную уборку. 
С развитием улично-дорожной сети появится необходимость разработки норм накопления и вывоза снежно-ледяных образований. Потребуются снегоуборочные машины. Также необходимо устройство снегоотвала с соблюдением технологических норм. 
6.2.4 Уборочная техника
Расчет необходимого транспорта производится в соответствии со СНиП 2.07.01-89*(94). Согласно расчету требуется 1 грузовой мусоровоз на период первой очереди и на расчетный срок (из расчета - 20 мусоровозов на 100 тыс. жит). 

Наиболее перспективным является оснащение района мусоровозами, имеющими установки для мойки и дезинфекции контейнеров на местах.

Для вывоза ЖБО потребуется 1 ассенизационная машина на 1-ю очередь и на период расчетного срока (из расчета - 20 ассенизационных машин на 100 тыс. жит).
6.2.5 Мероприятия по санитарной очистке территории

- разработка проектов и строительство полигонов ТБО, предлагаемых проектом;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;

- согласование с органами ТО ТУ  Роспотребнадзора и Ветнадзора Барабинского района способа и места уничтожения медицинских биологических отходов, отходов ветслужбы и захоронения домашних животных;

- решить проблему незамедлительной утилизации ртутьсодержащих  приборов и оборудования (люминесцентные лампы);

- оборудовать контейнерные площадки;


- устройство полей ассенизации и запахивания, предлагаемых проектом;

- разработать и внедрить Генеральную схему санитарной очистки территорий Козловского сельсовета.

- в районе расположения полигонов ТБО усилить производственный контроль и государственный надзор за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны, почве и подземных грунтовых водах, предусмотренных требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

7. Перечень основных источников возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Козловского сельсовета
Основные понятия

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года с изменениями на 19 мая 2010 года).
Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.
Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).
Согласно долгосрочному прогнозу службы ГОЧС администрации Барабинского района основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Козловского сельсовета являются:

· природные пожары в летний и осенний периоды;

· аварии на инженерных сетях; 

· взрывопожароопасные объекты;
· чрезвычайные ситуации, связанные с транспортной инфраструктурой.

7.1 Источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).


Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).
Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83).

Барабинский район находится в равнинно-луговой подзоне лесостепи. Леса представлены березово-осиновыми колками и искусственными сосновыми насаждениями. Основными причинами лесных пожаров являются: 

· переход лесных пожаров со стороны Убинского района;

· нарушение режима сельскохозяйственных палов сельхозпредприятиями;

· небрежное обращение с огнем населения;

· разряды молний и аварии на транспортных путях.

Из населенных пунктов сельсовета в пожароопасную зону попадает поселок Арисово, поскольку расположен рядом с крупным лесным массивом.
Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка. 
На территории Барабинского района высока вероятность возникновения инфекционного заболевания домашней птицы – «Птичий грипп», массового распространения колорадского жука, стадной саранчи, а также эпифитотического заболевания злаковых на отдельных сельскохозяйственных участках.

При отклонении климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии на коммунально-энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики всего Барабинского района и  Козловского сельсовета в частности.

7.2 Источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).


Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).


Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).


Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).
Инженерные сети
Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на газопроводах - газораспределительные подстанции.

б) на линиях электропередач:

- трансформаторные подстанции;

- обрыв воздушной линии электропередач.

в) на системах водоснабжения и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

г) на системе теплоснабжения:

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.
В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.
Объекты транспортной инфраструктурой

Опасным объектом транспортной инфраструктуры на территории Козловского сельсовета является автомобильная дорога федерального значения М-51 «Байкал». По этой трассе наиболее вероятны перевозки опасных грузов и транспортные аварии.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).
Взрывопожароопасные объекты

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

Количество взрывопожароопасных объектов на территории сельсовета – 5. Взрывопожароопасные объекты, расположенные на территории муниципального образования приведены в таблице 7.2.1.
Таблица 7.2.1
Взрывопожароопасные объекты

	п/п
	Наименование ВПОО
	Статус объекта
	Местоположение

	1
	Газораспределительная станция (ГРС)
	Планируемый
	с.Новокозловчкое

	2
	Газорегуляторный пункт (ГРП)
	Планируемый
	п. Арисово

	3
	Склад ГСМ
	Существующий
	д.Пензино

	4
	АЗС
	Существующий
	с. Новокозловское


7.3 Источники биологической опасности

На территории Козловского сельсовета располагаются 3 действующих скотомогильника. Один закрытый скотомогильник – скотомогильник с захоронениями животных, болевших сибирской язвой.  Он является учтенным, санитарно-защитная зона от него установлена.
Закрытый сибиреязвенный скотомогильник близ д. Пензино является биологически опасным объектом. Важнейшим фактором эпизоотического благополучия по сибирской язве, является обустройство почвенных очагов сибирской язвы в соответствии с ветеринарным законодательством. Отсутствие должного внимания к данной проблеме может привести к рецидивам инфекции в ранее неблагополучных населённых пунктах. Прочие скотомогильники могут являться  потенциально биологически опасными объектами при условии их ненадлежащего использования и обслуживания.
Расположение существующих и проектируемых скотомогильников показаны на соответствующих картах графических материалов проекта.

7.4 Источники чрезвычайных ситуаций военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.


Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.


Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование поселения может быть нарушение жизнедеятельности населения.  В том числе нарушение транспортного движения, в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия дорог и улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления; разрушение объектов особой важности, в том числе взрывопожароопасных, химически опасных предприятий.


Основными целями противника являются объекты коммунального и социального обеспечения, стратегически важные объекты (военные, экономические и т.д.), химически, взрывопожароопасные и другие предприятия, а также гидротехнические и иные сооружения подобного назначения, объекты особой важности и объекты, имеющие категорию по ГО.


Организаций, отнесенных к категориям ГО на территории Козловского сельсовета – нет.

Мероприятия по управлению сельсоветом в условиях военного времени осуществляется согласно плану гражданской обороны Барабинского района.
8. Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых и проводятся в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями от 19.05.2010, который включает в себя следующие положения:

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

Объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

В целях предупреждения и снижения  последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий необходимо:

· совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

· поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

· герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания;

· организация постоянного экологического мониторинга;

· планирование эвакуационных мероприятий населения, продовольствия, материальных ценностей;

· поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации ЧС, учреждений сети наблюдения, лабораторного контроля;

· создание резерва финансовых и материальных средств;

· подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях;

· создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

· подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

· медицинские учреждения осуществляют мероприятия по противоэпидемической защите населения.
8.1 Противопожарные мероприятия
8.1.1 Основные понятия
Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., который включает следующие положения:

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами;

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.
8.1.2 Организация обеспечения мер пожарной безопасности на территории муниципального образования и сельских населенных пунктов 

Согласно Общим Правилам обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образованиях Барабинского района 19 января 2009 года и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления городского и сельских поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Барабинского района относятся:

- организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в г.Барабинске и сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий сельских населенных пунктов;

- оказание содействия органам государственной власти РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадия проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.
При возникновении пожаров в зависимости от направления ветра возможно задымление. Безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

 В зонах возникновения пожаров могут оказаться линии электропередач, общественно-деловые и жилые зоны населенных пунктов. Опасными в пожарном отношении также являются болотные массивы камыша, примыкающие к жилому сектору. Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при эксплуатации предприятий, соблюдении противопожарных разрывов. При проектировании зданий и сооружений также необходимо выполнение нормативных требований, в том числе проектирование и устройство пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре. 

В населенных пунктах средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. Также обеспечивается возможность использования имеющихся на территории сельсовета водоемов для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах на каждый населенный пункт. 
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Пункт пожарной охраны расположен в с. Новокозловское. 

В качестве превентивной меры для защиты населенных пунктов от лесных пожаров проектом предлагается устройство минерализированных полос вдоль примыкающих лесных массивов.

8.2 Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций на инженерных сетях

а) на сетях энергоснабжения - для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

б) на сетях водопровода - создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечиваются водой от собственной скважины.

в) на сетях канализации - для территории усадебной застройки предусматривается размещение локальных канализационных очистных сооружений;
8.3. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Инженерно-технические мероприятия разработаны согласно требованиям инструкции ВСН ГО-38-83 и в соответствии с действующими СН и П.
Для обеспечения мест временного пребывания эвакуируемого населения на случай радиационной опасности необходимо устройство противорадиационных укрытий (ПРУ).
Расчет противорадиационных укрытий

Число укрываемых рассчитывается по формуле:

Ну = Нр х 0,85,            где 

Ну – число укрываемых;

Нр – расчетное население;

0,85 – расчетный коэффициент, принятый согласно нормативным документам.

Площадь на одного укрываемого принята 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной одежды 0,07 м2 на одного укрываемого, следовательно потребная площадь ПРУ на 1 человека составляет 0,57 м2.
Таблица 8.3.1

Противорадиационные укрытия на 1 очередь реализации проекта
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения

на 1 очередь
	Число укрываемых на 1 очередь
	Потребная площадь ПРУ на 1 очередь

	1
	с. Новокозловское
	755
	642
	430,35

	2
	п. Арисово
	285
	242
	162,45

	3
	д. Пензино
	290
	247
	165,3


Таблица 8.3.2

Противорадиационные укрытия на расчетный срок
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения

на расчетный срок, чел
	Число укрываемых на расчетный срок, чел
	Потребная площадь ПРУ на расчетный срок, м2

	1
	с. Новокозловское
	760
	646
	433,2

	2
	п. Арисово
	285
	242
	162,45

	3
	д. Пензино
	295
	251
	168,15


Таблица 8.3.3

Перечень объектов с проектируемым укрытием
	№ п/п
	Объект с проектируемым укрытием
	Площадь, м2
	Количество укрываемых, чел.

	
	
	1 очередь
	Расч. срок
	1 очередь
	Расч. Срок

	1
	с. Новокозловское

	
	Всего

В т. ч.:
	430
	433
	642
	646

	1.1
	Детский сад на 35 мест
	30
	30
	50
	50

	1.2
	Школа на 430 мест
	160
	160
	280
	280

	1.3
	Дом Культуры на 300 мест
	240
	243
	312
	316

	2
	п. Арисово

	
	Всего

В т. ч.:
	163
	163
	242
	242

	2.1
	Начальная школа на 20 мест с детским садом на 22 мест
	30
	30
	50
	50

	2.2
	Дом Культуры на 150 мест
	133
	133
	192
	192

	3
	д.Пензино

	
	Всего

В т. ч.:
	166
	168
	247
	251

	3.1
	Школа на 96 мест
	58
	60
	100
	100

	
	Дом Культуры на 150 мест
	108
	108
	147
	151


Конструктивные решения

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола;

- заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок экранов во входах.

Инженерное оборудование ПРУ

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением. Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

IV  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 9
	№
	Наименование 
	Един.
	Современ-
	Первая очередь
	Расчетный

срок

	п/п
	показателей
	изм.
	ное поло-

жение
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5

	1.
	Территория

	1.1.
	Всего в границах сельсовета в том числе территории:
	га
	40485,0
	40485,0
	40485,0

	
	Земли населённых пунктов
	га
	217,28
	-
	296,6

	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	39447,18
	-
	39322,28

	
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	452,54
	-
	498,12

	
	Земли лесного фонда
	га
	368
	368
	368

	2.
	Население

	2.1
	Численность населения
	чел.
	1286
	1330
	1340

	2.2
	Число сельских поселений, из них с численностью населения:
	единиц
	3
	3
	3

	
	500-1000
	единиц
	1
	1
	1

	
	100-300
	единиц
	2
	2
	2

	2.3
	Плотность населения селитебной зоны
	чел./га
	5,9
	6,1
	4,5

	2.4
	Возрастная структура
	
	
	
	

	
	- младше трудоспособного возраста
	чел./ % населения
	235/18,3
	270/20,3
	265/19,8

	
	- трудоспособного возраста
	чел./ % населения
	751/58,4
	725/54,5
	705/52,6

	
	- старше трудоспособного возраста
	чел./ % населения
	300/23,3
	335/25,5
	370/27,6

	2.5
	Численность населения, занятого в экономике
	чел./ % населения
	499/38,8
	575/43,2
	580/43,3

	3
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	3.1
	Учреждения народного образования
	
	
	
	

	
	Общеобразовательная школа
	объект/мест
	2/526
	2/526
	2/526

	
	Дошкольное учреждение
	объект/мест
	1/35
	3/93
	3/93

	3.2
	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения и физкультурно-оздоровительные
	
	
	
	

	
	ФАП
	объект
	3
	3
	3

	
	Спорткомплекс общего пользования
	объект/площадь (м2)
	2/216,0
	2/216,0
	2/216,0

	
	Открытые спортивные площадки
	объект/площадь (га)
	-
	2/0,98
	3/1,1

	3.3
	Учреждения культуры и искусства
	
	
	
	

	
	Дома культуры, клубы
	объект/мест
	3/600
	3/600
	3/600

	3.4
	Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания
	
	
	
	

	
	Магазины смешанных товаров
	площадь (м2)
	224
	300
	402

	
	Предприятия общественного питания
	объект/мест
	-
	1/30
	3/53

	
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	-
	4
	9

	3.5
	Организации и учреждения управления, предприятия связи
	
	
	
	

	
	Отделение связи
	объект
	2
	2
	2

	
	Организации управления
	объект
	1
	1
	1

	3.
	Жилищный фонд

	3.1.
	Общая площадь жилых домов
	м2 общ. площади
	25500
	30590
	33500

	3.2.
	Обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел
	19,8
	23
	25

	4.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	4.1
	Плотность автомобильной сети
	км/100 км2
	55,33
	57,32
	57,32

	4.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	км
	68,98
	71,48
	77,88

	
	- федерального значения
	км
	21,3
	21,3
	21,3

	
	- межмуниципального значения
	км
	31,64
	34,14
	34,14

	
	-местного и  внутрихозяйственного значения
	км
	16,04
	16,04
	22,44

	4.3
	Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием
	км
	63,28
	65,78
	77,88

	5.
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	
	

	5.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	расходы воды
	м3/сут.
	700
	822,6
	886,2

	
	источник 
	
	Подземный водозабор из скважин

	5.2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	расход стоков
	м3/сут.
	-
	459,9
	522,6

	
	Очистка 
	
	Выгреба
	Местная (автономные о.с), ЛОС модульные

	5.3.
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	источник
	
	Локальные котельные, печи
	Локальные котельные, автономные источники, печи

	
	топливо
	
	уголь
	Природный газ, уголь

	5.4.
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	расход газа годовой
	млн..м3/год
	-
	14,63
	14,63

	
	расход газа часовой
	Тыс.м3/час
	-
	2,8
	2,8

	
	источник
	
	
	
газопровод высокого давления

	5.5.
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	суммарная электрическая

    нагрузка
	тыс.кВт
	-
	464,14
	467,72

	
	электропотребление
	Тыс. кВт*час/ год
	-
	2300,6
	2318,2

	
	Источник
	
	Система «Новосибэнерго»

	5.6.
	Телефонизация
	
	
	
	

	
	Количество телефонов
	тел.т.
	164
	456
	459

	5.8.
	Количество твердых бытовых отходов
	т/год
	385,0
	399,0
	402,0

	
	в т.ч. утилизируемых
	-*-
	-
	399,0
	402,0


ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов Козловского сельсовета

	№

п/п
	Номер участка
	Площадь изымаемой части участка, га
	Категория земель
	Цели использования

	
	
	
	Существующее положение
	Проектное рещение
	

	1
	ЗУ 54:02:010512:1295
	30,48
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов 

(с. Новокозловское)
	размещение резервной жилой зоны, кладбища, объектов транспортной зоны

	2
	ЗУ 54:02:010512:1301
	19,4
	Земли сельхозназначения 
	Земли населённых пунктов 

(с. Новокозловское)
	размещение жилой  зоны, производственной зоны

	3
	ЗУ 54:02:010512:170
	2,60
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,радиовещания, телевидения,информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населённых пунктов

(с. Новокозловское)
	размещение транспортной  зоны

	4
	ЗУ 54:02:010512:1297
	0,3
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(п. Арисово) 
	размещение жилой зоны, зоны санитарно-защитных посадок

	5
	ЗУ 54:02:010512:1296
	0,6
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(п. Арисово) 
	размещение транспортной зоны, зоны санитарно-защитных посадок

	
	ЗУ 54:02:010512:1301
	2,3
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(п. Арисово) 
	размещение транспортной зоны, зоны санитарно-защитных посадок, зоны инженерных сооружений

	
	ЗУ 54:02:010512:1301
	19,6
	Земли сельхозназначения 
	Земли населённых пунктов

(д. Пензино) 
	размещение транспортной зоны, резервной жилой зоны, производственной зоны 

	
	ЗУ 54:02:010512:1300
	2,08
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(д. Пензино) 
	размещение транспортной зоны, жилой  зоны 

	
	ЗУ 54:02:010512:1299
	1,96
	Земли сельхозназначения в ведении администрации
	Земли населённых пунктов

(д. Пензино) 
	размещение транспортной зоны, жилой зоны, резервной жилой зоны 

	Итого
	79,32


7
Материалы по обоснованию проекта


_1423205505.xls
Диаграмма1

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



0.11

0.106

0.103

0.104

0.12

0.105

0.105

0.106

0.106



Лист1

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Новосибирская область		18.5		4.6		3.4		2.2		2.46		1.95		2.75		2		1.21		1.09		1.39

		Российская Федерация		16.66		7.18		5.25		4.8		4.47		4.09		3.6		2.84		2.2		2.13		1.85

				январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		2011		2.59		1.58		2.85		3.45		4.46		6.75		7.13		7.5		6.71		3.79		5.51		4.13

		круглогодичный ординар		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7

				январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		2011		15		9		15		8		27		10		9		12		14		21		63		17

		круглогодичный ординар		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07

		Ордынский район		877

		г. Бердск		1039

		Искитимский район		1955

		Мошковский район		2073

		Тогучинский район		2590

		Новосибирский район		3002

		г. Новосибирск		4455

				2010		2011

		плановые проверки		766		992

		внеплановые проверки		521		942

				Новосибирская область		РФ

		2006		4.3		5.9

		2007		3.6		5.8

		2008		3.4		5.14

		2009		3		4.63

		2010		3.6		4.89

		2011		2.8

		МедИИИ		11.75%

		ТехИИИ		0.11%

		ЭИИИ		0.02%

		ПрИИИ		88.12%

		2007		0.11

		2008		0.106

		2009		0.103

		2010		0.104

		2011		0.12

		2012		0.105

		2013		0.105

		2014		0.106

		2015		0.106





Лист1

		



Новосибирская область

Российская Федерация



Лист2

		



2011

круглогодичный ординар



Лист3

		



2011

круглогодичный ординар



		





		



плановые проверки

внеплановые проверки



		



Новосибирская область

РФ



		





		





		





		






_1423205502.xls
Диаграмма1

		Вода

		Космос

		Атмосфера

		Гамма-фон

		Продукты питания

		Калий-40

		Радон



Вода 0,71%

Космос 11,76%

Атмосфера 0,18%

Гамма-фон 21,47%

Продукты питания 10,47%

Калий-40 5%

Радон 50,41%

0.0071

0.1176

0.0018

0.2147

0.1047

0.05

0.5041



Лист1

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Новосибирская область		18.5		4.6		3.4		2.2		2.46		1.95		2.75		2		1.21		1.09		1.39

		Российская Федерация		16.66		7.18		5.25		4.8		4.47		4.09		3.6		2.84		2.2		2.13		1.85

				январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		2011		2.59		1.58		2.85		3.45		4.46		6.75		7.13		7.5		6.71		3.79		5.51		4.13

		круглогодичный ординар		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7

				январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		2011		15		9		15		8		27		10		9		12		14		21		63		17

		круглогодичный ординар		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07		14.07

		Ордынский район		877

		г. Бердск		1039

		Искитимский район		1955

		Мошковский район		2073

		Тогучинский район		2590

		Новосибирский район		3002

		г. Новосибирск		4455

				2010		2011

		плановые проверки		766		992

		внеплановые проверки		521		942

				Новосибирская область		РФ

		2006		4.3		5.9

		2007		3.6		5.8

		2008		3.4		5.14

		2009		3		4.63

		2010		3.6		4.89

		2011		2.8

		МедИИИ		11.75%

		ТехИИИ		0.11%

		ЭИИИ		0.02%

		ПрИИИ		88.12%

		2007		0.11

		2008		0.106

		2009		0.103

		2010		0.104

		2011		0.105

		2012		0.105

		2013		0.105

		2014		0.106

		2015		0.106

		Вода		0.71%

		Космос		11.76%

		Атмосфера		0.18%

		Гамма-фон		21.47%

		Продукты питания		10.47%

		Калий-40		5%

		Радон		50.41%





Лист1

		



Новосибирская область

Российская Федерация



Лист2

		



2011

круглогодичный ординар



Лист3

		



2011

круглогодичный ординар



		





		



плановые проверки

внеплановые проверки



		



Новосибирская область

РФ



		





		





		





		





		






