Утверждено

Решением 10 сессии

Совета депутатов

Козловского сельсовета

от 12.05.2011 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

Козловского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области

«МОДЕРНИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО    РАЙОНА

НА 2011-2014 гг.»

2011 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Козловского сельсовета

Барабинского района новосибирской области

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  БАРАБИНСКОГО  РАЙОНА   НА  2011-2014 гг.»

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Модернизация системы водоснабжения Козловского сельсовета Барабинского района на 2011-2014 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Улучшение качества питьевой воды, бесперебойное обеспечение питьевой водой населения Козловского сельсовета Барабинского района, устранение дефицита водоснабжения населения, сокращение затрат на ремонты водопроводных сетей, сокращение потерь воды в сетях,экономия электроэнергии, повышение санитарно-технического состояния и улучшение работы водопроводных сетей, определение объемов финансовых средств и технического решения. |
| Задачи Программы | Реконструкция водопроводных сетей протяжённостью 1,6 км (п.Арисово), строительство эксплуатационной скважины с оборудованием зоны санитарной охраны (глубина 660 м. с.Новокозловское) модернизация насосной станции с установкой частотного регулирования (вместо башни Рожновского), установка станции обезжелезования (п.Арисово), . Реконструкция водопроводных сетей протяжённостью 3,0 км (с.Новокозловское) |
| Перечень разделов Программы | 1.Введение, 2. Основание для разработки, 3. Описание системы водоснабжения, 4. Система Программных мероприятий, 5. Объемы и источники финансирования Программы, 6. Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения Козловского сельсовета Барабинского района, 7. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной Программы, 8. Оценка риска для развития Козловского сельсовета Барабинского района при возможных срывах реализации инвестиционной Программы 9. Сроки реализации Программы, 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Водоснабжение: всего 23915,3 тыс.руб. в т.ч. за счет долевого финансирования из собственных средств предприятия 1279 тыс.руб.(в т.ч. плата за подключение 205,2 тыс.руб.) за счет внебюджетных средств 17181,8тыс.руб. за счет долевого финансирования из бюджета муниципального образования 3016,4 тыс.руб. за счёт средств ФЦП – 2438 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение качества питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН ,в населенных пунктах Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области , снижение утечки воды, устранение дефицита водоснабжения населения, дополнительное обеспечение потребностей населения водой в период 2011-2014 гг. в объеме 4365 куб.м., снижение затрат по оказанию услуг водоснабжения за период 2011-2014 гг.на 1000,6 тыс.руб. |

- Введение

Инвестиционная программа разработана с целью реализации плана мероприятий по улучшению обеспечения качественной питьевой водой и ее бесперебойной подачи населению населенных пунктов Козловского сельсовета Барабинского района : с.Новокозловское,  п.Арисово.

Задачи программы:

улучшение обеспечение населения питьевой водой нормативного качества соответствующего требованиям СанПиН  и в достаточном количестве в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья при минимальных затратах на производство, транспортировку и очистку воды;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

безаварийная работа систем добычи и транспортировки питьевой воды, использование современных методов водоподготовки, учет и оптимизация водопотребления;

создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного водопотребления.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды, требуемого качества и водоотведения в вышеуказанных населенных пунктах Козловского сельсовета Барабинского района с 2011г.-2014г. необходимо 23915,3 тыс.руб. капитальных вложений на выполнение мероприятий по строительству скважины в с.Новокозловское , по реконструкции  сетей  водопровода -4,6 км., замене и ремонту технологического оборудования на существующих сооружениях и внедрению более эффективных методов управления.

Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности Программой предусмотрено использование бюджетных средств муниципального образования Козловского сельсовет Барабинского района  и средств предприятия МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета Барабинского района, а также вне бюджетные средства.

2. Основания для разработки

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ), МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области разработал Программу привлечения инвестиций для строительства скважины и  реконструкции водопровода в населенных пунктах Козловского сельсовета:  с.Новокозловское,  п.Арисово на 2011-2014 гг.

Также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ) , Инвестиционная программа разработана на основе муниципальной целевой  программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Козловского сельсовета  на 2011-2014 гг.»

- Описание системы водоснабжения

Село Новокозловское обеспечивается  покупной водой из подземных источников принадлежащих СХПК «Колхоз Козловский» , качество воды не соответствует СанПиНу (единый протокол лабораторных исследований №56 и №57 от 06 марта 2011 года выданный филиалом Федерального государственного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирском районе в Барабинском районе». Водопровод в селе  был построен в 1962 году,  материал труб : чугун ф100 – 3,0 км, ПВХ ф100 – 500 м. В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет свыше 86,7 %.

По расчету потребности воды составляет 56743,9м3/ в год, в том числе на питьевые нужды 41292 куб. м.в год, в сутки – 155,4м3.

Поселок Арисово обеспечивается  покупной  питьевой водой из подземных источников принадлежащих СХПК «Колхоз Козловский», покупная вода не соответствует требованиям СанПиНа(единый протокол лабораторных исследований №465 от 15 марта 2011 года выданный филиалом Федерального государственного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирском районе в Барабинском районе».    Водопровод в п.Арисово Барабинского района был построен в 1962 году,  протяжённость 1700 метров из  чугунных труб диаметром 100 мм-1650м., ПВХ-50 м.      В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет свыше 87,5 %.

По расчету потребность в воде составляет 25692м3/ в год, в том числе на питьевые нужды 17862 куб. м.в год, в сутки – 70,3м3.

- Система Программных мероприятий.

Строительство эксплуатационной скважины в с.Новокозловское улучшит качество питьевой воды, т.е. соответствие санитарным нормам и правилам состава и свойств воды, увеличит объём добычи воды, тем самым исключит дефицит воды.

Установка по обезжелезиванию воды в п.Арисово улучшают качество питьевой воды, снижают отложение солей железа на внутренних стенках водоводов, что способствует увеличению пропускной способности трубопроводов, увеличивает надежность и срок службы водоводов.

Перекладка чугунных трубопроводов на трубы из полимерных материалов в с.Новокозловское и п.Арисово.

В результате планируемых работ по перекладке аварийных сетей отдельных аварийных участков ликвидируются утечки на конкретных переложенных участках, будет обеспечена бесперебойная подача воды населению на этих участках, снижены жалобы от населения на низкое давление на верхних этажах жилых домов и даст возможность дополнительного присоединения к водопроводным сетям..

Так как процент замены изношенных сетей от общей потребности невелик, с каждым годом износ не переложенных сетях увеличивается и на них также возникают прорывы, течи, аварии. В связи с этим, необходимы дополнительные финансовые средства для реализации планов по дальнейшей замене чугунных водопроводных труб на трубы из полимерных материалов .

- Объемы и источники финансирования

Программы

Объем финансовых средств, необходимый для реализации инвестиционный программы составляет:

-по водоснабжению 23915,3 тыс. руб;

Реконструкция вышеуказанных водопроводов планируется по программе «Социальное развитие села», финансируемой из бюджетов  и собственных средств предприятий ОКК.

Поэтому источником финансирования  строительства скважины и реконструкции данных водопроводов являются бюджетные средства Новосибирской области и МО Козловского сельсовета  Барабинского района, и собственные средства МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета Барабинского района.

Объемы инвестиционной программы представлены в Приложении №1.

Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы представлены в Приложении №2.

Структура инвестиционных денежных потоков.

| Годы | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции с.Новокозловское | 12275,3 | 6000,0 |  | - | 18275,3 |
| Инвестиции п.Арисово |  |  | 2440,0 | 3200,0 | 5640,0 |
| Всего | 12275,3 | 6000,0 | 2440,0 | 3200,0 | 23915,3 |

Объемы денежных средств по источникам финансирования.

| Источники финансирования | Объем финансирования , тыс.руб. | Объем финансирования, % |
| --- | --- | --- |
| Долевое финансирование из средств предприятия Плата за подключение | 1073,8 205,2 | 4,2 0.8 |
| Прочие источники | 17181,8 | 80 |
| Долевое финансирование из бюджета муниципального образования | 3016,4 | 15 |
| ФЦП «Социальное развитие села». | 2438,0 |  |
| ИТОГО | 23915,3 | 100 |

6.  Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Козловского сельсовета Барабинского района

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки.

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе коммунального водоснабжения при увеличении протяженности и реконструкции водопроводных сетей и без увеличения мощности объектов систем коммунального водоснабжения рассчитывается по формуле :

Т = И / Q ,

Где, И – инвестиции , направляемые на реконструкцию водопроводных сетей за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс.руб. ;

Q – планируемый объем реализации питьевой воды абонентам, подключаемым к сетям коммунального водоснабжения , куб.м. в час.

Тариф на подключение к системе коммунального водоснабжения составит :

Т = 205,2 тыс.руб. / 0,65 куб. м. в час = 315 692,30 руб. куб.м.в час.

Таблица :

| № п/п | Наименование показатели | Реконструкция водопровода, этапы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2012гг. |
| 1. | Сумма средств, которая поступит на реализацию инвестиционной программы за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс.руб. | 205,2 |
| 2. | Планируемый объем реализации воды, куб.м. в час | 0,65 |
| 3. | Тариф на подключение, руб/куб.м.в час | 315692,30 |

Для реализации инвестиционной программы предусмотрено в 2011-2012 году  финансирование на сумму 18275,3 тыс.руб.

За счет платы на подключение предлагается освоить 129,6 тыс.руб.

Тариф на подключение к услуге водоснабжения  в 2011 г. составит 315692,30 руб./куб.м. в час.

7. Расчет показателей экономической эффективности

инвестиционной программы

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг

В Качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости затрат по программе, индекс доходности инвестиций.

- Срок окупаемости Т(ок)

за весь период с 2011 г. по 2014 г. :

23915,3 тыс.руб.: 1000,6 тыс.руб./год = 23года.

С выполнением всех работ по реконструкции водопровода и строительства скважины в населенных пунктах Козловского сельсовета Барабинского района за период 2011-2014 гг. снижение затрат на оказание услуг по водоснабжению может увеличиваться, а срок окупаемости проекта, таким образом, будет уменьшаться.

2. Индекс доходности инвестиций (ИДИ) на период 2011-2014 гг.:

(1000,6 тыс.руб./ 23915,3 тыс.руб.) + 1 = 1,04

Поскольку показатели индекса доходности по услуге водоснабжения больше единицы, то инвестиционная программа считается эффективной.

8. Оценка риска для развития Козловского сельсовета

при возможных срывах реализации

инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельствами, обуславливающими их возникновение, являются :

- выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме,

- несоблюдение сроков реализации мероприятий,

- недостаточное финансовое обеспечение,

- недоиспользование или невостребованность реконструированных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальными представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Наиболее нестабильной ,и поэтому несущей риск , является плата за подключение к системе водоснабжения, поскольку , как установлено п.7 ст.11 Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» величина тарифа на подключение «…устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых…»

В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения, обеспечиваемые МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета. Согласно п.5 ст.12 этого же закона, плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию. Следовательно, на практике сумма средств , ежегодно аккумулируемых МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки , отраженных в них, и тарифа на подключения.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия :

- обеспечение финансовых потребностей за счет  внебюджетных  средств ,   средств бюджета МО Козловский сельсовет и ФЦП «Социальное развитие села»,

- использование средств предприятия,

- использование платы за подключения.

9. Сроки реализации программы

Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, планируется выполнять подрядным способом по запланированным годам.

Программа реализуется в течение 2011 – 2014 годов.

10. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Обеспечение населения качественной  питьевой водой, т.е. соответствие санитарным нормам и правилам состава и свойств воды, и бесперебойным водоснабжением, в целом решает задачу социальной значимости на территории  села Новокозловское,  поселка Арисово. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи воды, снижение затрат на ремонтные работы, снижение аварий.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2014 году

- снижение уровня физического износа оборудования на 79 %

(в 2011 году -  на 20%);

- снижение аварийных ситуаций на сетях на 67 %;

(в 2012 году – на 35 %);

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению

воды в точках потребления;

- снижение затрат на производство продукции на 84 %;

(в 2011 году – на 21%);

- снижение потерь при транспортировке воды на 20 %;

- доведение качества воды до стандартных нормативов;

- обеспечение технологической безопасности эксплуатации оборудования.

- Организация контроля над реализацией  Программы

Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией Козловского сельсовета и Советом депутатов Козловского сельсовета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

Объемы реализации услуг по водоснабжению по Козловскому сельсовету Барабинского района

при выполнении инвестиционной программы

«Модернизация системы водоснабжения Козловского сельсовета Барабинского района на  2011-2014 гг.»

| № п/п | Год реализации программы | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Потребители реальные |  | Потребители плановые |  | Фактический объем реализации, куб.м. | Плановый объем реализации, куб.м | Дополнительно образовавшийся объем услуг, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население, человек | Прочие объекты | Население. человек | Прочие объекты |  |  |  |
| 1. | 2011г. | Строительство разведочно-эксплуатационной скважины (660 м.) в с.Новокозловское | с.Новокозловское пер.Административный | 885 | Дет.сад на 30мест, Средняя школа -95 учащихся, ФАП, ЦСДК, магазины -3шт | 890 | Дет.сад на 30мест, Средняя школа -95 учащихся, ФАП, ЦСДК, магазины -3шт., | 49743,9 | 49743,9 |  |
| 2 | 2013г. | Установка станции обезжелезования в п.Арисово | пос.Арисово Барабинского района | 306 | Начальная школа, клуб,магазин- 2 шт., ФАП, | 306 | Начальная школа, клуб,магазин- 2 шт., ФАП, |  |  |  |
| 3 | 2014г. | Реконструкция водопровода в п.Арисово 1,6 км. | От скважины по ул.Школьная, по ул.Центральная и ул.Зелёная | На участке 21 дом, 63 человека водоснабжение с уличных водозаборов, 43 домов, 243 человек центральное водоснабжение | Начальная Школа,магазин, клуб,ФАП | 10 домов, 21 человек центральное водоснабжение | 1 магазин | 25692,0 | 27301,0 | 1609 |
| 4 | 2012г. | Реконструкция водопровода в с.Новокозловское 3,0 км. | От скважины по ул.Новосёлов, ул.Центральная, ул.Зелёная, ул.Луговая. | На участке 36 домов , 108 человека водоснабжение с уличных водозаборов, 180 домовладений, 777 человек центральное водоснабжение | - | 12 домов, 25 человека центральное водоснабжение | - | 49743,9 | 52503,9 | 2760 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Модернизация системы водоснабжения Козловского сельсовета Барабинского района на 2011-2014 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта строительства (модернизации, реконструкции) |  | Финансовые потребности для реализации по данным организации (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого Объемы |  |  | Источник финанси- рования |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  | Сроки окупаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011г. |  |  |  | 2012г. |  |  |  |  | 2013г. |  |  |  | 2014г. |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство разведочно-эксплуатационной скважины (660 м.) в с.Новокозловское |  |  |  |  |  |  |  | 12275,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12275,3 |  |  |  |  | 660 м |  |  | Бюджет МО -1841,3 тыс.руб.(15%) Средства ЖКХ- 613,76 тыс.руб.(5%) Внебюджетные средства- 9820,24 тыс.руб. |  |  |  |  | Улучшение качества питьевой воды, бесперебойное обеспечение населения питьевой водой , за счёт увеличения объёма, доход предприятия увеличится ежегодно на 380 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка станции обезжелезования в п.Арисово |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2440,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2440,0 |  |  |  |  | 1 ед. |  |  | Бюджет МО- 366 тыс.руб. средства ЖКК-122 тыс.руб. Внебюджетные средства-1952 тыс.руб. |  |  |  |  | Улучшение качества питьевой воды, увеличение срока службы водопроводных сетей |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода в п.Арисово 1,6 км. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  | 1,6 км. |  |  | ФЦП «Социальное развитие села» - 848 тыс.руб.(26,5%) Внебюджетные средства- 1881,6 тыс.руб. Бюджет МО-277,2 тыс.руб. средства ЖКХ: ---собств.средства 117,6 тыс.руб., плата за подключение-75,6 тыс.руб. |  |  |  |  | Улучшение качества питьевой воды, увеличение срока службы водопроводных сетей |  |  |  |  | 8 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода в с.Новокозловское 3,0 км. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 3 км. |  |  | ФЦП «Социальное развитие села» -1590 тыс.руб.(26,5%) Внебюджетные средства- 3528 тыс.руб. Бюджет МО-531,9 тыс.руб. средства ЖКХ: ---собств.средства 220,5 тыс.руб., плата за подключение-129,6 тыс.руб. |  |  |  |  | Устранение дефицита водоснабжения населения, улучшение качества питьевой воды, обеспечение водой в полном объёме |  |  |  |  | 16 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 12275,3 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 2440,0 |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  | 23915,3 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО – 3016,4 тыс.руб. средства ЖКК- 1279,06 тыс.руб.(плата за подключение- 205,2 тыс.руб.) Внебюджетные средства- 17181,8 тыс.руб. ФЦП-2438тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |