PAGE  
36

УТВЕРЖДЕНА         решение Совета депутатов  Козловского сельсовета 20 сессией четвёртого созыва
                                                                                     от 20.08.2012 г.
ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2012 - 2018 годы и на период до 2020 года.
2012г.
ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области            на  2012 - 2018 годы и на период до 2020 г.
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2012 - 2018 годы и на период до 2020г.(далее «Программа»).

	Нормативно- правовая база для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Устав Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области;
Генеральный план поселения.

	Заказчик Программы
	администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

	Разработчики Программы
	МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета. 

	Исполнители Программы
	администрация Козловского сельсовета, МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета.

	Цель Программы
	Создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельсовета, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки.

	Задачи Программы
	Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Козловского сельсовета;
- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;
- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сёл Козловского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания граждан.

	Срок  реализации Программы
	2012 – 2018 годы и на период до 2020 года. 


	Объем и источники финансирования Программы
	Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.

Общий объем финансирования составит:             34 084,1 тыс. руб., 

объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит:                29 169,20 тыс. руб., в том числе:

1)  Местный бюджет

            2012 г. – 302 тыс. руб.; 

· 2013 г. –  885,76  тыс. руб.;

· 2014 г. – 361,60 тыс. руб.;

· 2015 г. – 131,90 тыс. руб.
· 2016 г. – 544,80 тыс.руб.

· 2017г.-   101,10 тыс.руб.

· 2018-2020гг.-170,80тыс.руб.

·  Всего МБ-  2 497,96 тыс.руб.

2)  Областной бюджет  

3)            2012 г. – 550,00 тыс. руб.         

· 2013 г. –14 172,24 тыс. руб.;

· 2014 г. – 5 785,60 тыс. руб.;

· 2015 г. – 2110,20 тыс. руб.

· 2016г.-  716,8 тыс.руб.

· 2017г. – 1611,6 тыс.руб

· 2018-2020гг.-1 724,80 тыс.руб.

· Всего ОБ- 26 671,24 тыс. руб.
4) Внебюджетные источники :         

· 2013 г. – 2737,30 тыс. руб.;

· 2014 г. – 1 084,80 тыс. руб.;

           2015 г. – 395,70 тыс. руб.

           2016 г.- 134,4 тыс.руб.

           2017 г.- 302,3 тыс.руб.

           2018-2020гг.- 260,4 тыс.руб.

 Всего ВИ -4 914,9 тыс.руб. 

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Козловского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций;
Развитие теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.
Развитие водоснабжения:

-повышение надежности водоснабжения;
- повышение экологической безопасности в сёлах;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.
Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования "Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской  области";

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Целевые индикаторы Программы
	- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан.

	Организация контроля за реализацией Программы
	Программа реализуется на территории  Козловского сельсовета Барабинского района. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Козловского сельсовета в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством, а также Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области.
Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Козловского сельсовета будет проводиться ежеквартальный мониторинг мероприятий, предусмотренных Программой.


Введение.

Территория Козловского сельсовета Барабинского района общей площадью 20560 тыс. кв.метров расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии   320 км от областного центра г. Новосибирска, в 18 км от районного центра и от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинска. Протяженность поселения с севера на юг составляет 25 км и с запада на восток – до 36 км.
На его территории расположено 3 населенных пункта с.Новокозловское,    п. Арисово,  д. Пензино. Численность населения на 01.01.2012 года составила        1 286 человек. В разрезе поселений выглядит так с.Новокозловское 786 человек, п.Арисово 264 человека, д. Пензино 236 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селом является – с.Новокозловское. Этнический состав населения следующий: русские, казахи, немцы, чуваши. Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Козловский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрированы следующие предприятия, организации и учреждения, в том числе: СХПК «Колхоз Козловский», МУП «Жилкомхоз», ООО «Фаворит», ИП Миронов, ИП Коваленко, ИП Рифель, 3 школы, магазины Барабинского сельпо, 3 клуба, 2 отделения почтовой связи,             3    фельдшерско-акушерских пункта, 1 детский сад.
Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимается СХПК «Колхоз Козловский» и 299 ЛПХ.  Природные условия поселения дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, развивать крупное скотоводство мясомолочного направления. Озёра и болота занимают значительную площадь земельного фонда территории Козловского сельсовета. Все поселения Козловского сельсовета связаны с районным центром г. Барабинском регулярным ежедневным трехрейсовым автобусным сообщением.
1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Козловского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

	Показатель
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс. м2
	25,0

	 в том числе: 
	 
	

	Муниципальный жилищный фонд
	-//-
	6,668

	Благоустроенного жилья
	тыс.м2
	6,424

	МКД (многоквартирные жилые дома)
	-//-
	6,528

	 из них в управлении:
	 
	

	 УК (управляющая компания)
	-//-
	Нет

	Управление ТСЖ
	-//-
	нет

	Непосредственное управление
	-//-
	6,528

	Теплоснабжение

	Количество котельных
	шт.
	2

	в том числе:
	
	

	Угольные котельные
	-//-
	2

	Протяжённость тепловых сетей 
	км
	3,773

	Водоснабжение

	Скважины (собственность СХПК «Колхоз Козловский»).
	шт
	6

	из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд
	-//-
	1

	средняя производительность
	Тыс. м3/сут.
	000000000

	Водопроводы 
	единиц
	44444444

	из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд
	-//-
	--441

	Протяженность сетей 
	км
	7,84

	из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд
	-//-
	3,49


ЖКХ является одной из важных сфер экономики Козловского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе. 

На территории Козловского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета.

Основными целями в деятельности МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг;
- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории Козловского сельсовета; 

- водоснабжение трёх населенных пунктов Козловского сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры, 

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за оказанные ЖКУ составляет 95 %.

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1 .Существующая система теплоснабжения
Козловского сельсовета перспектива ее развития.
        Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Эксплуатацией котельных занимается МУП «Жилкомхоз». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера , население и СХПК «Колхоз Козловский». Система теплоснабжения состоит:

      1). из блочно – модульной котельной с котлами А. Е 210 на твердом топливе в д. Пензино, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 5,04 Гкал, протяжённость тепловых сетей 0,283 км. в двухтрубном исчислении, котельная обслуживает соцкультбыт (ФАП, сельский клуб, отделение связи, столовая, школа, магазины 2шт., библиотеку.).                         
      2). котельная с. Новокозловское, оснащена тремя котлами Братск -1М на твердом топливе, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 16,9 Гкал., протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2,635 км., котельная обслуживает: жильё ( 8355 кв.м.), ЦСДК, среднюю школу, детский сад, отделение связи, здание администрации СХПК «Колхоз Козловский» и администрации Козловского сельсовета, вет.аптеку, тренажерный зал, магазины – 2шт., столовую, гаражи МУП «Жилкомхоз» и СХПК, ФАП.

     Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2012 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1253,60 руб./Гкал. 

В замени нуждаются теплосети протяженностью 813метров ( в д.Пензино -283 м., в с.Новокозловское – 530 метров).
Перспектива развития системы теплоснабжения Козловского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (частный сектор), что обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии. В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

2.2. Существующая система водоснабжения 

Козловского сельсовета и перспектива ее развития.

Снабжение чистой питьевой водой жителей Козловского сельсовета осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета, которое закупает воду у СХПК «Колхоз Козловский», своих скважин Козловский сельсовет не имеет. 

Водоснабжение Козловского сельсовета осуществляется покупной водой от четырёх башен Рожновского   по водопроводным сетям. Протяженность муниципальных сетей – 7,84 км. Объём водопотребление – 73,38 тыс.м.куб.
Предоставляющий услуги по водоснабжению в Козловском сельсовете МУП «Жилкомхоз» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения и снабжение водой из водопроводных колонок.
 
Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.


В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Новокозловское - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 786 человек, состоит из 2-х водопроводных сетей по улицам:         1-ая: ул.Новая и Новосёлов, 2-ая: ул.Южная, Луговая, Центральная и Зелёная. Протяженность водопроводной сети 3,5 км. Пользуются сетью: население, средняя школа, детский сад, ЦСДК, администрация, магазины  индивидуальных предпринимателей, почта,  ФАП. 

        На территории с.Новокозловское находится 2 скважины.

Скважина (№ 2034) – год бурения -2001 г., глубина 243 метра и скважина           (№ 2097) – год бурения – 2007г., глубина 275 метров , зоны санитарной охраны – по периметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в  две башни  Рожновского, объемом  50 и 25 м3, с  башни  в систему водоснабжения принадлежащую МУП «Жилкомхоз».  

На скважине  применяется насос ЭЦВ 6 – 80 - 120.
Водоразбор населением осуществляется через водоразборные колонки в количестве 7 штук. Люки смотровых колодцев закрыты. Кроме того на водопроводе с.Новокозловское имеется 4 пожарных гидранта.  

Водопровод посёлка Арисово – посёлок Арисово: население 294 человек. Имеется школа, магазин ООО «Сибирское сельпо», магазины индивидуальных предпринимателей, ФАП, сельский клуб. Протяженность водопроводной сети посёлка Арисово 1,7 км. Износ составляет 70 %. Потребность в воде осуществляет 1 скважина,  пробуренная в 1973 году, глубиной 130 метров, проектной мощностью 168 м3/сут . Имеется 4 пожарных гидранта, из-за старости и плохого качества воды не работают. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные  колонки в количестве 3 штук и центрального водопровода.
Водопровод деревни Пензино- деревня Пензино: население 236 человек. На территории данного поселения имеется школа, сельский клуб, ФАП, магазины Барабинского сельпо и индивидуальных предпринимателей.
Протяженность водопроводных сетей – 2,65 км. В систему инженерной инфраструктуры входят: 1 скважина глубиной 803 м. (1980 г. бурения),                 10 пожарных гидрантов, имеется шесть 13 водоразборных колонок.В 2010 и 2011году водопроводные сети д.Пензино реконструированы.
Тарифы на холодную воду, отпускаемую СХПК «Колхоз Козловский» и поставляемую МУП «Жилкомхоз», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2012 году тариф (без НДС) на холодную воду составил  11,91 руб./м. куб. 

На сегодняшний день в МУП «Жилкомхоз» существуют следующие технические и технологические проблемы: 

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом. 

         2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Основные направления развития системы водоснабжения Козловского  сельсовета  предусматривают:

 Развитие системы водоснабжения с.Новокозловское:

          -строительство новой глубоководной (660 м.) скважины;


-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современныматериалов.                                                                                                 Развитие системы водоснабжения посёлка Арисово:

  -установка блочно-модульной станции для очистки воды ;

  -реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Пензино:

          -подключение частного сектора к централизованному водопроводу. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

  - повысить надежность систем водоснабжения;


- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;


- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;


- снизить уровень потерь воды;



- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции; 

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста. 

2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО Козловского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Козловского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры в п.Арисово и д.Пензино отсутствуют сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно. В с.Новокозловское имеются 11 площадок с кантейнерами для сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения. 
На территории г. Куйбышева существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин. 
Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее: 

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов     -отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

 - организовать сбор отходов от жителей частного сектора в п.Арисово и д.Пензино.
Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализацию специальных мешков можно осуществлять как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. 
- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Барабинске, для дальнейшего захоронения.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Козловского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009). 

Так в  администрации Козловского сельсовета от 30.декабря 2010года постановлением № 41 от 15.12.2010года была утверждена программа «Целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2010  -2014 гг.». 

В 2011 году администрацией Козловского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями были установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы. 

В 2012 году администрация Козловского сельсовета  установлены 100% приборов учета холодного водоснабжения в социальной сфере и  60% в жилых домах, имеется 6 прибора учета тепловой энергии в школах и детском саду.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

В 2012 году администрацией Козловского сельсовета проведена работа по  энергетическому обследованию учреждений  социально- культурной сферы, получены энергетические паспорта. Планируется продолжить данную работу  в МУП «Жилкомхоз», СХПК «Колхоз Козловский» и завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

В плане энергоснабжения на территории Козловского сельсовета во всех населенных пунктах в 2010-2012гг. смонтировано уличное освещение и установлены реле-регуляторы времени с использованием энергосберегающих ламп.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений. 

МУП «Жилкомхоз» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оплачевает налог за выброс вредных веществ. 

Качество поставляемой воды на 25 % соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры
4.1.  Перспективная схема теплоснабжения
Перспектива развития системы теплоснабжения Козловского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (частный сектор), что обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии. 
Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Козловского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения
Основные направления развития системы водоснабжения Козловского сельсовета  предусматривают: 
 1. развитие системы водоснабжения с.Новокозловское :
  -реконструкция системы водоснабжения в с.Новокозловское по ул.  Южная, Луговая, Центральная, Зелёная в 2013 - 2014 году;
  - строительство глубоководной скважины в с.Новокозловское в 2013 году.

   2. модернизация системы водоснабжения в посёлке Арисово и установка блочно – модульной станции для очистки воды в 2014-2015 году.
Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

   - повысить надежность систем водоснабжения;


- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;


- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;


- снизить уровень потерь воды;



- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции; 

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Козловского  сельсовета сведены в таблицу(приложение 2).
4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Администрацией Козловского сельсовета разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с площадок из кантейнеров. Администрацией Козловского сельсовета заключен  договор на вывоз ртуть содержащих отходов, до вывоза ртуть содержащие отходы сдаются на склад МУП «Жилкомхоз». 

        Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:
- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Барабинске, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий; 

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской  области.
Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Козловского сельсовета приведены в таблице (приложение 3)

5. Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2018  года и на перспективу до 2020г. в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется   34 084,10   тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены  в таблице (приложение № 1,2,3)
                                                                                                                                                                        Приложение 1 

      Перспективная схема теплоснабжения Козловского сельсовета Барабинского района

	№ 
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Общая стоимость 
мероприятий на  2012-2020г.г., 
тыс. руб
	Потребность в 
средствах на 
2012-2020
тыс. руб.
	Сумма по годам, в тыс. руб.
	Потребность в 
средствах на 
2018-2020 
тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Теплоснабжение

	Строительство

	1
	 Диагностика технического состояния трубопроводов тепловой сети от котельной в с.Новокозловское 
	2013 -2014
	МБ
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	80
	
	80
	
	
	
	
	

	2


	Реконструкция тепловой сети в с.Новокозловское протяженность 530м.


	2015-2017

	МБ
	2303
	115,5
	
	
	
	70,4
	
	45,1    
	

	
	
	
	ОБ
	
	1842
	
	
	
	1126,4
	
	715,6
	

	
	
	
	ВИ
	
	345,5
	
	
	
	211,2
	
	134,3
	

	3.
	Замена сетевого насоса в котельной с.Новокозловское
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	136
	6,8
	
	
	6,8
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	108,8
	
	
	108,8
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	20,4
	
	
	20,4
	
	
	
	

	4.
	Реконструкция тепловых сетей в д.Пензино протяженность 283 м. 
	     2015
	      МБ
	1229,8
	61,5
	
	
	
	61,5
	
	
	

	
	
	
	         ОБ
	
	983,8
	
	
	
	983,8
	
	
	

	
	
	
	         ВИ
	
	184,5
	
	
	
	184,5
	
	
	

	5.
	Замена котла Братск- 1М -3шт.
	      2014-2018
	МБ
	2688
	134,4
	
	
	44,8
	
	44,8
	
	44,8

	
	
	
	ОБ
	
	    2150,4
	
	
	716,8
	
	716,8
	
	716,8

	
	
	
	ВИ
	
	403,2
	
	
	134,4
	
	134,4
	
	134,4

	
	Итого по теплоснабжению:
	 
	Всего
	6436.8
	    6436 ,8
	
	80
	1032
	2637,8
	896
	895
	896

	 
	 
	 
	МБ
	
	318,2 
	0
	0
	51,6
	131,9
	44,8
	45,1
	44,8

	 
	 
	 
	ОБ
	
	5085
	0
	0
	825,6
	2110,2
	716,8
	715,6
	716,8

	 
	 
	 
	ВИ
	
	1033,6
	0
	80
	154,8
	395,7
	134,4
	134,3
	134,4


Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники
Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения Козловского сельсовета Барабинского района

	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Общая стоимость 
мероприятий на 
2012-2020г.г.,тыс. руб
	Потребность в средствах на 2012-2020 
тыс. руб.
	Сумма по годам, в тыс. руб.
	Потребность в средствах на 2018-2020
тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водоснабжение

	Строительство

	1
	с. Новокозловское
	 
	 
	18275,3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Реконструкция системы водоснабжения в с.Новокозловское 3000 м.
	2013-2014 
	МБ
	6000
	300
	
	150
	150 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	ОБ
	
	4800
	
	2400
	2400
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	900
	
	450
	450
	
	
	
	

	1.2


	Строительство глубоководной скважины в с.Новокозловское
	2013
	МБ
	12275,3
	613,76
	
	613,76
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	9820,24
	
	9820,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	1841,3
	
	1841,3
	
	
	
	
	

	     1.3
	Реконструкция системы водоснабжения в с.Новокозловское  560м.
	     2017
	МБ
	1120
	          56


	
	
	
	
	
	56
	

	
	
	
	ОБ
	
	896
	
	
	
	
	
	896
	

	
	
	
	ВИ
	
	168
	
	
	
	
	
	168
	

	2
	 п.Арисово
	 
	
	5640
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	установка блочно – модульной станции для очистки воды
	2013


	МБ
	2440
	122
	
	      122
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	1952
	
	      1952
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	366
	
	366
	
	
	
	
	

	    2.2
	Реконструкция водопроводных сетей в п.Арисово 1.6 км.
	      2014
	МБ
	3200
	160
	
	
	160
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	2560
	
	
	2560
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	480
	
	
	480
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Итого по водоснабжению:
	 
	Всего
	25035,3
	25035,3
	
	17715,3
	6200
	
	
	1120
	

	 
	 
	 
	МБ
	
	1251,76
	0
	885,76
	310
	
	
	56
	0

	 
	 
	 
	ОБ
	
	20028,24
	0
	14172,24
	4960
	
	
	896
	0

	 
	 
	 
	ВИ
	
	      3755,3
	0
	2657,3
	930
	
	
	168
	0


Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники
Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов Козловского сельсовета Барабинского района

	№ 
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Общая стоимость 
мероприятий на  2012-2020г.г., 
тыс. руб
	Потребность в 
средствах на 
2012-2015 
тыс. руб.
	Сумма по годам, в тыс. руб.
	Потребность в 
средствах на 
2018-2020 
тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Утилизация ТБО

	

	1
	Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО
	2016
	МБ
	500,0
	500
	
	
	
	 
	500,0 
	 
	 

	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Закупка спецтехники в связи с устарением нарушений технологической дисциплины при утилизации ТБО на полигон


	2012
	МБ
	     852
	302


	302
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	550
	550
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	3
	Организация полигона с раздельным сбором ТБО


	2018-2020
	МБ
	   1260
	126
	
	
	
	
	
	
	126

	
	
	
	ОБ
	
	1008
	
	
	
	
	
	
	1008

	
	
	
	ВИ
	
	126
	
	
	
	
	
	
	126

	
	Итого по утилизации ТБО:
	 
	Всего
	2612
	2612
	852
	0
	0
	0
	500
	0
	1260

	 
	 
	 
	МБ
	
	677,1
	302
	0
	0
	0
	500
	0
	126

	 
	 
	 
	ОБ
	
	1558
	550
	0
	0
	0
	0
	0
	1008

	 
	 
	 
	         ВИ
	
	126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126


Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  РБ– районный бюджет
